«Утверждаю»

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ Ж.Н. Доржиев

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 02.20.11.143 Поставка энерголеса в рамках энергоремонтного производства для Вилюйской группы Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое пред-ложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	13

3.2.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	13

4. Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ 9463-2016 | ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» |
| ГОСТ 2292-88 | ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка» |
| ГОСТ 14192-96 | ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» |
| ГОСТ 23216-78 | ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний» |
| ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» |
| СНИП-II-25-80 | Строительные нормы и правила деревянные конструкции |
| мм | миллиметры |
| м | метры |
| град. | градусы |
| ВЛ | воздушные линии |
| ТУ | Технические условия |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 02.20.11.143 Поставка энерголеса в рамках энергоремонтного производства для Вилюйской группы Западных электрических сетей

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Перечень, объем, и сроки поставки партий продукции приведены в приложении 1 к ТТ.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Энерголес ошкуренный в рамках энергоремонтного производства Западных электрических сетей | 1 декабря 2027 года | в течение 90 к. д. | 02.20.11.143 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к древесине |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Размеры и допустимые отклонения опор деревянных, требуемых к поставке в соответствии с перечнем приложения №1 к ТТ | Размеры и допустимые отклонения опор, указанных в Приложении №1 к ТТ, должны соответствовать требованиям, установленным в приложении №2 к ТТ | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сырье для изготовления | Лиственница (в соответствии с п.3.3 ГОСТ 9463-2016) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Влажность древесины, не более % | 25 | Указание характеристик |  |  |
|  | Сорт древесины, не ниже | 2 (в соответствии с п.3.3 ГОСТ 9463-2016) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Период заготовки древесины | зимняя (с 1 декабря по 28 февраля или в зависимости от региона произрастания) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Часть ствола дерева для заготовки | комель | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сучья должны быть срезаны по отношению к неокоренному бревну | вровень (в соответствии с п. 4.7 ГОСТ 9463-2016) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. | 90 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сучки (всех видов кроме табачных) диаметром не более, мм. | 50 (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак) | Не допускаются | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Мелкая поверхностная распределенная червоточина (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве ходов, не более | Не допускаются | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками | Не допускаются | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более 1/20 диаметра соответствующего торца пропитки | Не допускаются (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности | Не допускается (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Допустимая конусность (сбег) на 1 м длины, не более, мм | 10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Допустимая простая кривизна стойки допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине стойки, %. | не более 1 (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Сложная кривизна | Не допускается | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Недопустимые пороки древесины | - табачные сучки; - использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; - заболонная, ядровая и наружная трухлявая гнили; - трещины поперек опоры и текстуры. (в соответствии с п. 4.1, 4.4 ГОСТ 9463-2016) | Согласие Участника | -//- |  |
|  | Требование к окорке | Сплошная окорка, с полным удалением коры, луба, камбия и не менее 1-3 мм древесины по окружности с зачисткой остатков сучков. | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие документа, подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | Карантинный сертификат при условии ввоза энерголеса из-за пределов региона Заказчика в соответствии с приказами Минсельхоза России от 30.07.2020 № 432 и от 12.01.2022 № 7 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | Предоставление сертификата на этапе заключения договора |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к наличию, расположению маркировки | Весь энерголес длиной 11,13 метров и более маркируется поштучно в пунктах их производства. Маркировка должна иметь четкие обозначения. Маркировка должна наносится на верхнем торце энерголеса. (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Указание характеристик |  |  |
|  | Информация, требуемая к указанию в маркировке | • сорт энерголеса; • диаметр в верхнем отрубе; • иные требования заказчика по маркировке. | Согласие с требовани-ем |  |  |
|  | Язык маркировки | Русский | Указание характеристик |  |  |
|  | Срок сохранности маркировки | Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость реквизитов до получения лесоматериалов потребителем. (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Согласие с требовани-ем |  |  |
|  | Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор | В соответствии с требованиями, требованиям, указанным в технических условиях изготовителя энерголеса, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. | Согласие с требовани-ем |  |  |
|  | Места поставки | -678290, с.Сунтар, ул.Межколхозная д.9, Сунтарский РЭС (Сунтарский улус) -678450, г.Нюрба, квартал Энергетик 22 (Нюрбинский улус) -678230, с. Верхневилюйск, ул. Спиридонова 23, Верхневилюйский РЭС (Верхневилюйский улус) 678200, г.Вилюйск, ул.Аммосова д.3, Вилюйский РЭС (Вилюйский улус) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленный срок службы при эксплуатации на открытом воздухе в любых климатических условиях, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указание характеристик (конкретный гарантийный срок, не менее установленного в требовании ТТ) |  |  |
|  | Условия гарантийного обслуживания | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты (в т.ч. заменить дефектную опору), выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы |  |  |
|  | Требования к составу документов заявки, подтверждающих документов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет следующие документы: | Для подтверждения качества продукции, её происхождения Участник должен представить паспорт на продукцию по техническим характеристикам, соответствующим требованиям, указанным в п. 1 настоящего Технического требования. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | Предоставление указанных документов в составе заявки |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документация, прилагаемая в один адрес на партию деревянных опор ВЛ | - паспорт на продукцию - сертификат (при наличии) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы |  |  |
| 7. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставка энерголеса по поз № 1-8 «Перечень объема приобретаемой продукции» | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции. - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заяв-ки представить запол-ненную Форму Коммер-ческого предложения в соответствии с инструк-цией к заполнению ком-мерческого предложе-ния. |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое пред-ложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение №1: Перечень, объем, и сроки поставки партий продукции;

Приложение №2: Размеры и допустимые отклонения опор

| Согласовано: __________________/ ./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: __________________/ ./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |

Приложение №2 к ТТ

Размеры и допустимые отклонения энерголеса

| Длина энерголеса, м | 6 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения от номинальной длины, мм, не более | - 50…+ 20 | - 50…+ 20 | - 50…+ 20 |
| Допуск по диаметру верхнего отруба, мм, не более | - 5…+ 20 | - 5…+ 20 | - 5…+ 20 |
| Минимальный диаметр вершины (dmin), мм не менее | для столбов - 180 для свай - 220 |  |  |
| Максимально допустимый диаметр вершины (dmin), мм не более | для столбов - 280 для свай - 340 |  |  |
| Минимальный диаметр в месте заделки энерголеса в грунт (Dmin), мм, не менее | 240 | 270 | 290 |
| Максимально допустимый диаметр в месте заделки энерголеса в грунт (Dmax), мм, не более | 270 | 300 | 320 |