«Утверждаю»

Главный инженер ЗЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________ Ж. Н. Доржиев

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку

ОКПД2 31.01.11.160. Поставка телекоммуникационных шкафов и средств связи в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107

Лот №_____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………… | 3 |
|  | 1.2. Наименование закупаемой продукции………………………………………….. | 3 |
|  | 1.3. Цель использования закупаемой продукции…………………………………… 1.4. Иные требования и сведения общего характера…..…………………………….. | 3 3 |
| 2. | Требования к продукции…………………………………………………………… | 4 |
|  | 2.1. Требования к объемам и срокам поставки……………………………………... | 4 |
|  | 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………. | 4 |
| Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции…………………………………... |  | 4 |
|  | 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции…………………………………… | 4 |
| Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции………………………………... |  | 4 |
|  | 2.2. Требования к качеству продукции……………………………………………… | 5 |
| Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………. |  | 5 |
| 3. | Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника… | 9 |

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗЭС | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |
| Товар | Поставляемая продукция |
| ОКПД 2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| СРЭС | Сунтарский район электрических сетей |
| Продукция / Оборудование | Телекоммуникационные шкафы |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| АКБ | Аккумуляторные батареи |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 31.01.11.160. Поставка телекоммуникационных шкафов и средств связи в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-10».

#### Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлена в целях поставки телекоммуникационных шкафов и средств связи в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107 «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ, установкой трансформатора 220 кВ, установкой батареи статических конденсаторов 110 кВ (БСК), мероприятия по созданию устройств противоаварийной автоматики (1 АТ х 63 МВА, 27 МВАр, 1 компл.) \\ Западный энергорайон РС (Я)».

1.4. Иные требования и сведения общего характера

Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 678290, РС (Я), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д. 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго».

# Требования к продукции

#### Требования к объёмам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телекоммуникационный шкаф 42U 19“ 600х800 в сборе с комплектующими изделиями: 1. VoIP шлюз Зелакс MM-22xRC-UNI-I-AC9 2FXS/2FXO, 2 (две) штуки; 2. Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G, 4 порта 10G, 2 (две) штуки; 3. Коммутатор 10 портов 1G, 2 порта SFP, 2 (две) штуки; 4. Сервисный маршрутизатор 4x1G RJ-45, 2x1G SFP, 2 (две) штуки; 5. Модем xDSL с портами 4х10/100 BaseTх, 2 (две) штуки; 6. Оптический кросс на 24 OB FC SM, 1 (одна) штука. | компл. | 1 | 31.01.11.160 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2 | Шкафы для ИБП и АКБ 24U, в составе: 1. ИБП (6 кВА / 5,4 кВт), 1 (одна) штука; 2. АКБ (12 В 200 Ач), 16 (шестнадцать) штук. | компл. | 2 | 27.12.31.000 |  |
| ИТОГО: |  |  | 3 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Телекоммуникационный шкаф 42U 19“ 600х800 (серый) в сборе с комплектующими изделиями | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Шкафы для ИБП и АКБ 24U |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| - 1 | Требования к оборудованию | В соответствии с Приложением №1 | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
| - 2 | Требования к надежности |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 2.1 | Срок службы оборудования и комплектующих, лет, не менее | В соответствии с Приложением №1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| - 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 3.1 | Гарантия | Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 3.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 1 квартала 2026 года, ранее не использованной | Согласие с требованием | - |  |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). Оборудование должно поставляться в сборе. Безопасность упаковки: Поставляемая продукция должна быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки". | Согласие с требованием | - |  |  |
| 4.2 | Требования к маркировке товара | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленный товар должен иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации. В документации, передаваемой вместе с товаром, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают); - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают; - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год | * | Указание характеристик |  |  |  |
| 4.4 | Место поставки товара | 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.5 | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Поз. №1-2 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Продукция должна быть новой*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Запрет может не применяется на основании п.п. "и" п. 5 Постановления Правительства №1875 * В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. Согласие с требованием | - |  |  |
| 6 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поставка товаров по поз. № 1-2 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого продукции» |  | Указание страны происхождения товара. Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара |  |  |  |
| 7 | Прочие требования | Продукция поз. № 1 таблицы 1 настоящих ТТ должна быть поставлена в сборе с комплектующими изделиями. | Согласие с требованием |  |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

# Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ, представленной к запросу. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2 Руководство (инструкцию) по эксплуатации на оборудование;

3.3. Схема электрическая принципиальная (утвержденный участником);

3.4. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливается оборудование;

3.5. В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, представленной к запросу, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложение

Приложение № 1 – Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции);

Приложение № 2 — Рабочая документация, шифр 02/ПС-2024-РД-СС2 (электронный файл).

|  | Составил: __________________/ Феоктистов А. С./ (подпись) « » 2026 |
| --- | --- |