БЕ: 2020

ID:  085-0014421

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети ______________

«____»___________2026 г.

Статья сметы затрат: Ремонт

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово- экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети ___________________ Е.В. Буланова «____» __________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение неотложных аварийно-восстановительных ремонтных работ

на поврежденных КЛ 0,4-20 кВ в 2026-27 гг. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

(с целью заключения рамочного договора)

Начальная цена договора 36 600 000,00 руб. с НДС

в том числе НДС 22%,

в 2026 г. 12 200 000,00 руб. с НДС,

в 2027 г. 24 400 000,00 руб. с НДС.

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичные стоимости неотложных аварийно-восстановительных работ на 2026 и 2027 г.г. указанные в Приложениях № 2 и 2.1. к Техническому заданию.

Стоимости единичных видов работ, указанных в Приложении № 2, рассчитаны без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.

Стоимости единичных видов работ, указанных в Приложении № 2.1, рассчитаны с учётом всех возможных условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом договора и формируется, в пределах срока выполнения работ, от объемов их фактического выполнения.

Конкретные работы и их объемы определяются на основании заявок Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения.

  - Проведение работ по неотложному аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-20 кВ в 2026-27 гг. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления технических характеристик и работоспособности кабельных ЛЭП 0,4-20 кВ. Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правилам обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000 В, либо свыше 1000 В).

Работы выполняются на объектах, находящихся на балансе или техническом обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

1.2.	Перечни единичных видов работ и ориентировочные объемы представлены в Приложениях № 1 и 1.1 к данному Техническому заданию.

1.3.	Предельные стоимости единичных видов работ на 2026-2027 г.г. указанные в Приложении № 2 определяются с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026 г. и размещенные в ФГИС ЦС с использованием сплит – форм Минстроя России для Москвы,

На ремонтные работы, указанные в Перечне единичных видов работ (Приложение № 1) пп. № 1-30, 66, 67, 69-74, 83, 129, 180-185 отсутствующие в сборниках ФСНБ-2022 составлены калькуляции по утверждённым нормам и расходам, с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г., и размещённые во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:- зона субъекта РФ: г. Москва; с использованием сплит – формы Минстроя России для г. Москвы.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- Для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2026 г. применен индекс–дефлятор в размере 1,038 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.).

- Для работ, срок выполнения с 01.01.2027 до 31.12.2027 г. включительно применен индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026 г. и 2027 г. в целом).

Предельные стоимости единичных видов работ на 2026-2027 г.г. указанные в Приложении № 2.1. определятся с использованием сметных норм сборника «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2.04-22 в редакции от 30.09.2024г и коэффициента пересчёта (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен на 1 квартал 2026 год.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- Для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2026 г. применен индекс–дефлятор в размере 1,038 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.).

- Для работ, срок выполнения с 01.01.2027 до 31.12.2027 г. включительно применен индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026 г. и 2027 г. в целом).

1.4. В ходе выполнения работ расчётные стоимости единичных видов, указанные в Приложении № 2, могут быть изменены за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности -  К=1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в том числе в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни, а также в случае прибытия бригады на место производства работ в срок, определенный п. 2.1 Технического задания. Кавр - процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение № 3) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения и приложением копии наряда допуска, подтверждающего срочное выполнение работ. Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы, действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

- в случае если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.5. В ходе выполнения работ расчётные стоимости единичных видов работ, указанных в Приложении № 2.1., могут быть изменены за счёт изменения коэффициента пересчёта (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен, действующего на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

- в случае, если текущие изменения коэффициента пересчёта (инфляционного изменения) стоимости работ влечет за собой снижение предельной стоимости постоянных величин «А» и «В» установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

- в случае если текущие изменения коэффициента пересчёта (инфляционного изменения) стоимости работ влечет за собой увеличение предельной стоимости постоянных величин «А» и «В» установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.6. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, указанные в Приложениях 2 и 2.1. установленные по результатам закупочных процедур, могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026 г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026 г., и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион», между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

- Основные технические требования к выполнению ремонтных работ.

2.1.	Время для начала производства аварийно-восстановительных работ по устранению последствий технологических нарушений на КЛ 0,4-20 кВ не должно превышать более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки на производство неотложных и аварийно-восстановительных работ (Приложение № 5) с соответствующей отметкой о срочности. Указанное расчетное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ.

2.1.1. Максимальное время реагирования на направленную заявку не должно превышать более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки на производство аварийно-восстановительных работ (Приложение № 5). Указанное расчетное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ.

2.1.2. После начала выполнения работ по заявке работы должны выполняться на ежедневной основе до полного исполнения заявки.

2.1.3. Конкретные виды и предварительные объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика в форме электронного письма Подрядчику о необходимости выполнении ремонтных работ. Подрядчик ответным письмом в течение 3 часов уведомляет Заказчика о получении заявки. Если заявка балы направлена в нерабочее время, праздничные и выходные дни, уведомление направляется до 9:00 следующего рабочего дня.  Одновременная подача заявок на ремонт не должна превышать 4 (четырех) в день.

2.2. Для сокращения времени реагирования и ликвидации последствий аварийных и нештатных ситуаций, в случае необходимости срочного исполнения договорных и гарантийных обязательств, ремонт кабельных ЛЭП 0,4-20 кВ должен проводиться только специализированными организациями, расположенными на территории города Москва или Московской области.

2.3. Общие требования.

Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и командированным персоналом на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252.

2.3.1.	Подрядчик обеспечивает:

- Выполнение не менее 4 (четырех) ремонтов КЛ ежедневно.

- Привлечение 1 (одной) электротехнической лаборатории ежедневно.

- Входной контроль всех используемых при ремонте материалов;

- Проведение предварительных, промежуточных, окончательных электрических испытаний оборудования при ремонте КЛ 0,4-20 кВ;

- Согласование места проведения работ с организациями-владельцами подземных коммуникаций, ГИБДД;

- При раскопке котлована в грунте (в т.ч. тротуаре, проезжей части) в зимний период использование горячего песка.

- Работы в ночное время с соответствующим оборудованием и инвентарем.

- Исключение складирования асфальтобетонного скола на месте производства работ.

- Раскрепление котлована согласно СНиП.

- Водоотлив в случае затопления котлована.

- При благоустройстве котлованов на проезжих частях восстановление дорожной разметки.

- Восстановление малых архитектурных форм, искусственных, рулонных газонов, резиновых покрытий.

- Поиск места повреждения КЛЭП, послеремонтные испытания КЛЭП;

- Классы и марки экскаваторов, самосвалов, катков и другой строительной техники применяемой подрядчиком для выполнения работ должны позволять проводить работы в стесненных условиях городской застройки.

- При организации работ и раскопке котлована подрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ по ремонту КЛ с точки зрения “Правил организации строительства и производства земляных работ на территории Московской области” (раскрепление котлована, организация ограждений, пешеходных мостков, удаление воды из котлована, при раскопках на проезжих частях организация освещения и установка дорожных знаков, а также выполнение других мероприятий по безопасности труда предусмотренных правилами);

- При отсутствии возможности складирования грунта, дорожного скола и мусора непосредственно на месте производства работ подрядчик обязан организовать его вывоз с места работ в течение суток;

- При необходимости подрядчик организовывает вырубку и утилизацию зеленых насаждений (деревьев, кустарников, пней) находящихся на трассах КЛ и мешающих проведению земляных работ;

- Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

2.3.2.  Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями:

- «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 24.07.2013 г. № 328н, с изменениями утв. Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022);

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- РД 34.20.508 “Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ”

- ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО “РОССЕТИ”;

- Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования»;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей,

а также ППР, технологических карт.

2.3.3. Разработка проектной документации на ремонт существующих инженерных сетей путем закрытой прокладки силового кабеля способом продавливания или методом ГНБ должна быть выполнена в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПП РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 31-101-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

2.3.4. Краткое описание ремонтных работ:

Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К Заявке прилагается предварительная ведомость дефектов и предварительный укрупненный расчет стоимости работ. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить подрядчику для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по типовой межотраслевой форме №М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. Заказчик в 14-ти дневный срок подписывает акт о приемке выполненных работ. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Для оптимизации сроков выполнения работ, возможно:

- допускается привлечение к работам субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.

- привлечение персонала Подрядчика для проведения работ в выходные или праздничные дни по заявке Заказчика.

Проектная документация на ремонт кабельных линий с применением закрытой прокладки силового кабеля способом продавливания или методом ГНБ должна быть согласована ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест». Разработка и согласование проектной документации для выполнения работ методом продавливания или ГНБ выполняется силами подрядчика.

Проектная документация на ремонт кабельных линий с применением закрытой прокладки силового кабеля способом продавливания или прокола, методом ГНБ должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

2.3.5.   Подрядчик обязан предоставить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ, на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.3.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

- Требования к участникам закупки:

3.1. Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки.

Участник закупки должен соответствовать всем требованиям Документации о закупке.

3.2 Оценочные критерии.

| Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Опыт выполнения аналогичных видов работ/оказания услуг: |  |
| 1.1 Наличие подтвержденного опыта выполнения работ по ремонту или строительству кабельных линий в Москве, за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП (предоставить копии договоров и актов КС-2), с ценой каждого договора не менее 10% от цены настоящего лота: - 0 баллов – документы не предоставлены / не соответствуют критериям; - 50 баллов - от 1 до 2 договоров; - 100 баллов - 3 и более договоров. | 0,2 |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |
| Итого по всем разделам | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

3.2.1. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур будет использована форма в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Техническому заданию. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

3.3. Требования к сметной документации.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчет и калькуляции, которые должны быть составлены в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложение № 1 и Приложении № 1.1, с применением сметных норм и индексов дефляторов, указанных в п. 1.3. настоящего Технического задания.

4. Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Приемка отремонтированных кабельных линий из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

При сдаче кабельной линии из ремонта Подрядчик дополнительно оформляет Акт сдачи-приемки отремонтированного объекта электрических сетей.

4.2. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения 1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием стоимостей единичных видов работ, определённых по итогам проведенной закупочной процедуры.

Стоимость проектной документации должна быть определена по формуле:

Ц (б) = А + В * Х, где

«А» - постоянная величина, выраженная в руб. (стоимости Приложения 2.1. определенные по результатам торгово-закупочных процедуры);

«В» - постоянные, имеющая размерность руб. на единицу натурального показателя, руб. (стоимости Приложения 2.1. определенные по результатам торгово-закупочных процедуры);

«Х» - величина натурального показателя (длина устраиваемой скважины (прокола))

Постоянные величины «А» и «В» для расчёта стоимости проектной документации должны применяться только из одного раздела Приложения № 2.1., соответствующего виду и длине прокладываемых инженерных коммуникаций бестраншейным способом, в строгом соответствии с характеристикой территории на которой выполняется устройство скважины (продавливанием, ГНБ).

- для работ, выполненных в 2026 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4.  настоящего технического задания. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс-дефлятор, соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026 г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026 г.) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов. К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

- для работ, выполненных в 2027 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор, соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026 г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026 г. и 2027 г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов. К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.3. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации должно учитываться следующее:

- Приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости МТР являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

- Допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

- Допускается учитывать затраты на доставку бригады до места производства ремонтных работ и обратно в стоимость ремонтных работ (кроме работ по разработке и согласованию проектной документации на ремонт), при условии обоснования их учета в ВД.  Стоимость 1 маш.-часа определена в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.4. Акты (КС-2) составляются за отчётный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п. 4.2. настоящего Технического задания, с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

Для ремонтных работ с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

Для проектной документации, с использованием коэффициента пересчёта (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в текущий уровень цен действующего на момент выполнения работ и при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала (товарно-транспортные накладные, товарные накладные, путевые листы, ТОРГ-12, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, достоверные договоры купли-продажи материалов) и его качество (паспорт качества, справка о качестве, журнал входного контроля качества материалов). В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей подразделений, по принадлежности ремонтируемого оборудования, в актах выполненных работ.

Затраты по вывозу и утилизации строительного мусора контейнерами подтверждаются:

- копией договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТБО;

- актами выполненных работ, подписанными подрядной организацией и региональным оператором, подтверждающими факт оказания услуг по вывозу мусора и объем отходов, подлежащих утилизации.

4.5. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке и предоставления Подрядчиком:

- двустороннего Акта о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- актов освидетельствования скрытых работ;

- исполнительной схемы (чертежа);

- нарядов-допусков на производство работ;

- фотоматериалов, подтверждающих отдельные этапы работ;

- заверенных документов, подтверждающих стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ;

- документов, подтверждающих качество использованных материалов;

- путевых листов бригадных автомобилей и специализированной самоходной техники;

- акт по форме № 6 (Приложение № 4), на оприходование оборудования и материальных ценностей после демонтажа

- согласованной ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» проектной документации (в случае выполнения работ по устройству подземного трубного перехода методом продавливания, ГНБ)

Заказчик в 14-ти дневный срок подписывает акт о приемке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика, Стороны в 3-х дневный срок составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для него обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передает акт о приемке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков выполненных работ в срок, указанный в Акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

4.6. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, копий документов, подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты качества и т.д.), акта на оприходование оборудования и материальных ценностей после демонтажа (Приложение № 4).

5. Требуемые сроки выполнения работ.

С момента подписания договора до 31.10.2027 г.

6. Гарантии исполнителя ремонтных работ.

6.1. Отремонтированное оборудование должно быть готово к включению в работу без проведения дополнительных испытаний силами Заказчика.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

Приложение № 1 «Перечень единичных видов работ на Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на поврежденных КЛ 0,4-20 кВ в 2026-27 гг. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети».

Приложение № 1.1 «Перечень единичных видов работ на разработку проектной документации на устройство скважин (продавливанием, проколом, ГНБ), для ремонта КЛ 0,4-20 кВ в 2026-2027 г. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети».

Приложение № 2 «Перечень стоимостей единичных видов работ на Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на поврежденных КЛ 0,4-20 кВ в 2026-2027 г. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети».

Приложение № 2.1 «Перечень стоимостей единичных видов работ на определение стоимости проектной документации на устройство скважин (продавливанием, проколом, ГНБ), для ремонта КЛ 0,4-20 кВ в 2026-2027 г. для нужд УКС ЗО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети».

Приложение № 3 - Ведомость дефектов на неотложный аварийно-восстановительный ремонт.

Приложение № 4 – Акт по форме № 6.

Приложение № 5 - Заявка на производство неотложных и аварийно-восстановительных работ на кабельной линии в г. Москве.

Приложение № 6 – Проект договора.

Начальник УОР                                                   __________________ А.В. Миртов

И.о. заместителя главного инженера

по организации ремонтов                                    _________________ В.В. Лукинов

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)