## Лист1
Приложение № 1.1 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Московские кабельные сети ______________ А.А. Клинков «_____» ____________ 2026 г
Перечень единичных видов работ на разработку проектной документации на устройство скважин (продавливанием, проколом, ГНБ), для ремонта КЛ 0,4-20 кВ в 2026-2027 г. для нужд УКС ЦО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Состав работ | Ориентировочные объемы
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 01 - Проектные работы для выполнения ремонта методом ГНБ
1 | Закрытая прокладка футляра для инженерных коммуникаций способом продавливания или прокола, глубиной до 5 м и протяженностью от 1 до 20 п.м. включительно
1.1 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
1.2 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
1.3 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х) для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
1.4 | Основные проектные работы для проектирования линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х )для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
2 | Закрытая прокладка футляра для инженерных коммуникаций способом продавливания или прокола, глубиной до 5 м и протяженностью от 20 до 25 п.м. включительно
2.1 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
2.2 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
2.3 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х) для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
2.4 | Основные проектные работы для проектирования линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х )для каждой параллельной отдельно расположенной скважины в составе одного закрытыго перехода | шт. | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 20
3 | Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения установками ГНБ или бурошнековым установками протяженностью от 25 до 50 п.м. включительно
3.1-3.2 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
3.3-3.4 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
3.5-3.6 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х) | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
3.7-3.8 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х). для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
4 | Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения установками ГНБ или бурошнековым установками протяженностью от 50 до 100 п.м. включительно
4.1-4.2 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
4.3-4.4 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
4.5-4.6 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х) | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
4.7-4.8 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х). для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
5 | Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения установками ГНБ или бурошнековым установками протяженностью от 100 до 500 п.м. включительно
5.1-5.2 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
5.3-5.4 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных комуникаций для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
5.5-5.6 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х) | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
5.7-5.8 | Основные проектные работы для проектирования одиночных линий по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещенная прокладка коммуникаций (более 3-х). для каждой параллельной скважины в составе одного закрытыго перехода | м | 1 | Разработка и согласование проектной документации | 200
* Объем работ ориентировочный. Необходимы объем работ определяется на основании заявок
| Составил Гл. специалист УОР МКС |  | А.Я. Тутин
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил Начальник УОР МКС |  | А.В. Миртов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]