| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО "Россети Центр"-«Костромаэнерго» |  |  |  |
|  |  | А.С. Барков |  |
| « » |  |  | 2026 года |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Коротин |  |
| « » |  |  |  | 2026 года |

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТСО на объектах

филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго"

Кострома

- Общие положения.

  - Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности на объектах филиала ПАО "России Центр"-"Костромаэнерго" производится на основании потребности по защите от проникновения посторонних лиц.

  - Организации, представившие предложения на выполнение данного вида услуг, должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ: Федеральным законом №99-ФЗ от 04.05.2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением правительства РФ от 30.12.2011 №1225 участник должен иметь действующую лицензию МЧС России на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Все условия услуг определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с выбранным Исполнителем.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым работам:

- РД78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- РД 78.145-93 - «Системы и комплексы охранной. Пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.953-90 - «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

- ПУЭ (действующая редакция);

- ПТЭ (действующая редакция).

- Описание основных объемов услуг.

  - Техническое обслуживание систем безопасности является неотъемлемой частью единой технической политики, обеспечивающей длительный период эксплуатации систем, и успешное выполнение возложенных задач.

  - Техническое обслуживание – это комплекс организационно-технических мероприятий, производимых на объекте и направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии оборудования(программного обеспечения) технических систем в процессе их использования по назначению, с целью обеспечения бесперебойного круглосуточного режима их функционирования, повышения надежности и эффективности их работы.

  - Исполнитель, своими силами и средствами по заданию Заказчика в соответствии с заключенным Договором принимает на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с проведением на объектах Заказчика, расположенных на территории Костромской области, комплекса технических мероприятий по обслуживанию систем безопасности.

- Перечень оказываемых услуг

| п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание стационарной уличной видеокамеры | 1шт |
| 2 | Техническое обслуживание купольной поворотной видеокамеры | 1шт |
| 3 | Техническое обслуживание СКУД (одна точка) | 1шт |
| 4 | Техническое обслуживание периметральной охранной сигнализации, протяженностью до 100м от 100 до 400м от 400м до 1000м | 1шт |
| 5 | Техническое обслуживание автономной охранной сигнализации, площадь до 100м² от 100 до 300 м² от 300 до 1000 м² | 1шт |
| 6 | Техническое обслуживание уличного ИК-извещателя | 1шт |

- Основные требования к оказываемым услугам.

  - Услуга по техническому обслуживанию средств безопасности должны выполнятся по необходимости в соответствии с заявками Заказчика.

  - Контрольно-проверочные услуги – контроль готовности технических средств к применению, в определении необходимости настройки, регулировки, выявлении повреждений, неисправностей и частичных отказов. Они проводятся с целью установления соответствия между техническим состоянием оборудования и заранее заданными допусками на возможные отклонения параметров изделий, изложенных в эксплуатационной документации. При этом применяется как визуальный, так и инструментальный контроль. Услуга предполагает выявление неисправных, изношенных или поврежденных элементов, подлежащих ремонту или замене.

  - Регулировочно-настроечные услуги – предусматривают доведение параметров оборудования до требуемых значений, установленной проектной, эксплуатационной и нормативно-технической документацией.

  - Профилактические мероприятия проводятся с целью устранения выявленных недостатков в содержании оборудования, отказов (в том числе потенциально возможных) и неисправностей, продления общего ресурса изделий.

  - Услуги по устранению неисправностей: рекламационная работа с поставщиками, настройка программного обеспечения и других составных частей систем; документальное оформление услуг, взаимодействие с поставщиками и сервисными центрами.

  - Техническое обслуживание:

- технический надзор за эксплуатацией Заказчиком систем безопасности;

- внешний осмотр – выявляются различные механические повреждения элементов и узлов технических средств, дефекты и нарушения в работе в целом;

- проверка работоспособности отдельных узлов и всей системы технических средств систем безопасности в цело, проверка систем электропитания и резервного питания;

- устранения выявленных причин потенциальных отказов оборудования;

- очистка внешней поверхности устройств от пыли и грязи;

- восстановление работоспособности технических средств систем безопасности, вышедших из строя.

- Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Представление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 80.20.10.000 | Не применяется |

- Сроки оказания услуг.

Срок оказания услуг с момента заключения договора по 30 декабря 2026 года.

| Ведущий специалист отдела безопасности | С.А. Горбунов |
| --- | --- |