Потенциальным поставщикам    продукции

Запрос заявок

- Уважаемые господа!

Филиал ПАО «Якутскэнерго» - КВГЭС им. Е.Н. Батенчука (далее – Заказчик), 678185, РС (Якутия), Мирнинский р-он, п.Чернышевский, проводит планирование закупок продукции на 2027 год с длительным сроком изготовления или длительным сроком поставки (сложной логистики) и в этой связи приглашает юридических лиц (далее – Поставщики) подавать свои предложения  поставки по лоту «ОКПД2 28.13.31.110 Поставка ремонтных комплектов для насосов на пополнения аварийного запаса»:

| № п/п | Наименование продукции | Тех.описание ( комплектность товара) | Кол-во | Ед. изм. | Код по ОКПД2/ Расшифровка | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтный комплект для насоса L3MG-090¦180 IHORIA-G Leistritz (Серийный номер 124378-000) | 1. Муфтовая вставка (Spider for couplind) № 00088636 -1 шт 2. Радиальный шарикоподшипник (Redial groove ball bearind) № 00081446 -1 шт 3. Стопорное кольцо (Сirlip) № 70000422 - 1 шт 4. Шпонка (Parallel key) № 00070423 - 1 шт 5. Вставка корпуса (Casing insert) № 01336043 - 1 шт 6. Кольцо (O-ring) № 00070621 - 2 шт 7. Прокладка (Gasket) № 01265425 - 1 шт 8. Кольцо (O-ring) №00070426 - 2 шт 9. Уплотнительное кольцо (Sealing ring) № 00070023 - 2 шт 10. Прокладка (Gasket) № 01265430 - 1 шт 11. Механическое уплотнение (Mechanical seal) № 00052031 - 1 шт 12. Уплотнительное кольцо (Sealing ring) № 00070006 - 1 шт | 1 | шт | 28.13.31.110 - Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 2 | Ремонтный комплект для насоса L3MG-080¦160 IHORIA-G Leistritz (Серийный номер 124377-0001) | 1. Муфтовая вставка (Spider for couplind) № 00088636 -1 шт 2. Радиальный шарикоподшипник (Redial groove ball bearind) № 00081446 -1 шт 3. Стопорное кольцо (Сirlip) № 00070422 - 1 шт 4. Шпонка (Parallel key) № 00070842 - 1 шт 5. Вставка корпуса (Casing insert) № 01336066 - 1 шт 6. Кольцо (O-ring) № 00070619 - 2 шт 7. Прокладка (Gasket) № 01265424 - 1 шт 8.Уплотнительное кольцо (Sealing ring) № 00070006 - 2 шт 9. Кольцо (O-ring) № 00070426 - 2 шт 10. Уплотнительное кольцо (Sealing ring) № 00070023 - 2 шт 11. Прокладка (Gasket) № 01265411 - 1 шт 12. Механическое уплотнение (Mechanical seal)) № 10004410 - 1 шт 13.Уплотнительное кольцо (Sealing ring) № 00070501 - 1 шт | 1 | шт | 28.13.31.110 - Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |

- Срок поставки: с 30.03.2027 г. до 20.12.2027 года

- Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр.лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции на основании счета, выставленного Поставщиком.

- Поставщик имеет право подать только одно ценовую заявку. В случае подачи Поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.

- Заявка должно быть оформлена по форме, приложенной к настоящему запросу, и быть действительной до «30» _декабря_ 2026 года (не менее 30 дней).   В случае, если Поставщик указывает более короткий срок действия своей ценовой заявки, она отклоняется как не отвечающая основным требованиям Заказчика.

- Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика.                           Заявка также должна быть скреплена печатью Поставщика.

Предлагаемая цена продукции должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы по адресу: 678185 РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус пос. Чернышевский,  грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"

В предлагаемой заявке должна быть указана информация о стране происхождения и производителе предлагаемой к поставке продукции. Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, установлен режим ограничения закупок иностранных товаров, по  постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.

Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

6.   Предложение должно быть подано до 12.00 часов местного времени 04.08.2026 года в следующем порядке: на e-mail: petrukhinaga@rushydro.ru  или на площадке ЭТП РАД - Электронная (торговая) площадка: https://tender.lot-online.ru.

7.Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиком.

По техническим вопросам обращаться непосредственно в КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам/электронной почте: 8 (41136) 72-2-35,78-378/ электронной почте: petrukhinaga@rushydro.ru   (ответственный – инженер Петрухина Г.А.).

Приложение:

- Форма заявки

С уважением,

И.о.директора                                                                                                                  С.П.Муж

исп. вед.инженер ОМТС КВГЭС

Петрухина Г.А.

тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378

е-mail petrukhinaga@rushydro.ru