## Report
Приложение к ТТ
Филиал ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС" |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
наименование гидроэлектростанции
И.о. Первого заместителя директора филиала - Главного инженера
должность технического руководителя
В.В. Сладкевич
[5 empty] | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия
дата
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по ремонту
№ 99.1041025
Наименование и обозначение оборудования: ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС-Электрокотельная п.Светлый
Наименование работ: Текущий ремонт ВЛ 220/35 кВ
Срок ремонта с 01.05.2028 по 30.09.2028 года
| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | [6 empty] | Объем планируемых работ
[9 empty] | ед. изм. |  | кол-во
| 1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4
| 1 | Текущий ремонт ВЛ 220/35 кВ (РЗ № 1041025).
Услуги
| 1.1 | Верховой осмотр металлической анкерной двухцепной опоры: ВЛ напряжением 220 кВ | [6 empty] | 1 опора |  | 11
| 1.2 | Диагностика ВЛ 220 кВ (двухцепные) на металлических опорах. Проверка состояния болтовых контактных соединений в шлейфе: с подъемом по стойке опоры | [6 empty] | соединитель |  | 60
| 1.3 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 220 кВ (Замена изоляторов в гирляндах без опускания провода на землю) | [6 empty] | изолятор |  | 30
| 1.4 | Замена элементов сцепной арматуры: ВЛ 220 кВ | [6 empty] | один элемент |  | 45
Материалы Подрядчика
| 1.1 | Зажим натяжной: болтовый НБ-3-6Б | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.2 | Узел крепления КГН-16-5 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.3 | Скоба СК-16-1 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.4 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.5 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.6 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.7 | Серьга СР-12-16 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.8 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.9 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.10 | Узел крепления КГП-16-3 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.11 | Скоба СК-7-1А | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.12 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.13 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.14 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.15 | Узел крепления КГП-16-3 | [6 empty] | ШТ |  | 3
| 1.16 | Изолятор ПС120 | [6 empty] | ШТ |  | 30
Механизмы Подрядчика
| 1.1.1.1 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м (Применительно. Автогидроподъемник с высотой подъема 50 м. Перебазировка техники в г. Зея) | [6 empty] | МАШ/ЧАС |  | 30
| Начальник УК: | [6 empty] | Д.Н. Фида
|  |  |  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия
Мастер группы ОЭ УК: | [6 empty] | А.С. Васютин
|  |  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия
17.06.2026