Технические требования на выполнение работ

«Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС — электрокотельная п.Светлый»

Лот № х.х-Рем-2028-ЗейГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

Предоставление подтверждающего документа	11

Требование к документации	15

Согласие с требованием	15

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.    Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения	16

(исполнения) договора	16

5. Приложения	16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | юридическое лицо, в интересах которого осуществляется закупка |
| --- | --- |
| Исполнитель | юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг согласно настоящим техническим требованиям |
| ТТ | Технические требования |
| ППР | Проект производства работ |
| РПН | Регулировка под нагрузкой |
| ВН | Высокое напряжение |
| НН | Низкое напряжение |
| ВЛ | Воздушная линия |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |
| ПС | Подъемное сооружение |
| ЧТО | Частичное техническое освидетельствование |
| ПТО | Полное техническое освидетельствование |
| РТН | Ростехнадзор |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| КП | Коммерческое предложение |

#### Наименование закупаемой продукции

Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый

#### Цель выполнения работ

Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» проводится для поддержания технико-экономических характеристик оборудования в заданных пределах.

#### Существующее положение

ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» находится в эксплуатации с 2000 года.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый | г. Зея пер. Угольный 7, Территория электрокотельной п. Светлый. | ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый (инв.ЗЕ0014617) | Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС», 676244 Амурская область, г.Зея |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Предоставление ресурсов:

- Электроэнергия;

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

Предоставление помещений (по письменному запросу Подрядчика, при наличии возможности у Заказчика):

- Помещения/площадки для размещения персонала подрядчика;

- Складские помещения и/или площадки для погрузки/разгрузки/складирования/ хранения материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика.

Выполнение работ производится на территории действующего предприятия:

- на территории Филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» установлен пропускной и внутриобъектовый режимы для прохода и нахождения физических лиц, проезда автотранспорта, перемещения товарно-материальных ценностей.

- Выполнение работ производится в ограниченных и замкнутых пространствах.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренном настоящими техническими требованиями и приложениями к ним, без закупки дополнительных услуг. На основании этого Подрядчику необходимо предусмотреть непредвиденные расходы в размере 3% от общей сметной стоимости работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС -электрокотельная п.Светлый | В соответствии с ведомостью объемов работ ( Приложене № 7 к настоящим ТТ |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС -электрокотельная п.Светлый | C 01.05.2028 | До 30.09.2028 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - электрокотельная п.Светлый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Подрядчик должен: Предусмотреть ведение работ согласно (но не ограничиваясь) следующим документам (в действующей редакции): -Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; -Правила по охране труда при работе на высоте; -Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте; - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (приложение №4); -Политика группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №6); - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №3). До начала работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск. Допуск к общим ремонтным работам осуществлять по наряду-допуску согласно Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н (выдача наряда и допуск осуществляет персонал Подрядчика. Специализированные виды работ (работы на высоте, работы с применением подъемных средств, огневые работы) осуществляются Подрядчиком по отдельному наряду-допуску. | Согласие с требованием |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Работы проводятся с выводом в ремонт оборудования в срок, установленный Заказчиком. Допуск ремонтного персонала на производство ремонтных работ производится персоналом Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала подрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро»- «Зейская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (приложение №4к ТТ) Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (ЗейскаяГЭС)» (приложение №2) с обязательным оформлением необходимых нарядов- допусков. Наряд-допуск выдает персонал Исполнителя, допуск осуществляет персонал Заказчика. Специализированные виды работ (работы на высоте, работы с применением подъемных средств) осуществляются Исполнителем по отдельному наряду-допуску (Исполнитель выдает наряд и допускает к специализированным видам работ). Обязанность приобретения необходимых материалов возлагается на исполнителя. Исполнитель обеспечивает, направляемых работников СИЗ, соответствующих условиям предстоящих работ и установленным нормам. | Согласие с требованием |  |
|  | Описание порядка выполнения работ | Требования к Исполнителю по производству работ: - произвести доставку специального монтажного оборудования, необходимого на строительной площадке с учётом особенностей ремонта (при необходимости); - произвести доставку специального инструмента и устройств, необходимого для сборки, наладки и ремонта оборудования, осуществляемого на месте; - произвести доставку материалов необходимых для демонтажа, монтажа, сборки и ввода в эксплуатацию оборудования. До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующее: -составить графики выполнения работ с учетом последовательности монтажа; - разработать и утвердить необходимые для выполнения всех работ технологические карты и ППР (по монтажу, демонтажу, разгрузке, перевозке и т. д); - подготовить грузоподъемные, транспортные средства, устройства для монтажа предусмотренные ППР; - выполнить предусмотренные действующими нормами и правилами мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ; После выполнения всех работ по ремонту оборудования необходимо выполнить завершающую уборку площадки строительства, транспортировку (вывоз) демонтированных элементов и т.д. В части обращения с отходами: 1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Исполнитель складирует в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (Приложение №5). По окончании рабочей смены Подрядчик перемещает отходы с места производства работ в указанное Заказчиком место накопления отходов. 2. Исполнитель обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов с мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, за исключением отходов, подлежащих обезвреживанию и утилизации по Договорам Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в ведомости объема работ по договору. 3. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. 4. Исполнитель несет ответственность за безопасное обращение с отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оборудованию, инструменту и приспособлениям применяемых подрядчиком при проведении ремонта | Применяемые Исполнителем на территории Заказчика ПС должны соответствовать требованиям ФНП ПС (иметь пройденное ЧТО и ПТО и регистрацию ПС в РТН). Инструменты, приспособления, леса и подмости, применяемые персоналом Исполнителя должны быть заводского изготовления и соответствовать выполняемой работе. Запрещено использовать не инвентарный, не сертифицированный инструмент и приспособления, леса и подмости. Исполнитель несет ответственность за безопасное обращение с отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к материалам применяемым при проведении ремонта | Перед поставкой Заказчику должна быть предоставлена техническая документация на поставляемые МТР. Все поставляемые МТР должны быть новыми, иметь сертификат качества и сертификат соответствия, выданный соответствующими органами РФ. Все поставляемые МТР должны быть надёжно законсервированы для исключения порчи от воздействия внешних факторов. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы | Подрядчик должен предоставить заверенные в надлежащем порядке копии сертификатов качества и соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации (на русском языке) до начала выполнения работ. | Согласие с требованием | - Предостававить перед началом работ |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификационные требования к Подрядчику работ (наличие разрешительных документов) | Участник должен иметь комплект документации, подтверждающий право выполнения работ на опасных производственных объектах (аттестация руководителей предприятия и специалистов), согласованные проекты производства работ. Разрешения на выполнение работ повышенной опасности. Уровень ответственности участника закупки, указанный в выписке из реестра членов СРО, должен обеспечивать выполнение обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере не ниже начальной (максимальной) цены закупки, либо цены заявки участника. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель гарантирует выполнение всех перечисленных правил, регламентов указаний Персоналом Исполнителя при нахождении на территории Заказчика | Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Исполнитель должен соблюдать требования государственных или отраслевых стандартов РФ в части Промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Для обеспечения требований по охране труда, Промышленной безопасности и охране окружающей среды Исполнитель должен руководствоваться: -«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022); - Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации"; -Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; - Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция) -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 204 от 08.07.2002 ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; -Политика группы РусГидро в области охраны труда; При выполнении подрядных работ на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субподрядных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, гигиены труда. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к характеристикам отремонтированного оборудования | Исполнитель должен гарантировать после проведения работ соответствие показателей оборудования требованиям ПТЭ, а также характеристикам качества оборудования, установленным в нормативной и технической документации и достигнутыми при вводе оборудования в эксплуатацию. Работы считаются выполненными после сдачи исполнительной документации Заказчику и подписания актов приемки-сдачи работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |
|  | Требование к отремонтированному оборудованию | Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 7); По результатам выполненных работ все дефекты ВЛ должны быть устранены | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Приёмка из ремонта | Приёмка из ремонта по окончании работ (включая поузловую приёмку) должна производиться совместно с комиссией Заказчика, назначенной приказом по Зейской ГЭС | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По окончании работ представители Исполнителя, выполняющие работы, оформляют и сдают представителям Заказчика, отчётную ремонтную документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013). Приёмка из ремонта по окончании работ (включая поузловую приёмку) должна производиться комиссией совместно с уполномоченными представителями Заказчика и типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | - Требование к документации | Представители Исполнителя, выполняющие работы, оформляют и сдают представителям Заказчика, отчётную ремонтную документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013) и типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийные обязательства по проведённым Исполнителем работам действуют с момента подписания акта приёмки оборудования из ремонта не менее 12 месяцев, но не более 18 месяцев после окончания ремонта. | Согласие с требованием |  |
|  | Устранение недостатков выявленных в период гарантийного срока | Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию результатов работ Исполнитель до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет. | - Согласие с требованием |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня. При выполнении подрядных работ на территории Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками субподрядных организаций требований законодательства РФ и подзаконных актов по охране труда, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, гигиены труда. | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

- (исполнения) договора

4.1. Оформление и составление сметной документации на этапе заключения исполнения договора Подрядчик выполняет в соответствии с приложением №1 к ТТ Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению”.

4.2. Предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3 % от суммы работ.

# 5. Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов;

Приложение №2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (ЗейскаяГЭС);

Приложение №3: Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС;

Приложение №4: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»- «Зейская ГЭС»;

Приложение №5: Инструкция по обращению с отходами;

Приложение №6: Политика группы РусГидро в области охраны труда;

Приложение №7: Ведомость объемов работ.