Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00  27.07.2026г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект»»

# Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| АО «Ленгидропроект» | Заказчик |
| --- | --- |
| КГМ | Кварцевая галогенная малогабаритная лампа накаливания с кварцевой колбой |
| КСС | Кривая силы света |

- Наименование закупаемой продукции (Товара)

ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект».

- Цель использования закупаемой продукции

Для производственных нужд Заказчика и пополнения аварийно-восстановительного запаса.

# Требования к продукции

# 2.1. Требования к объемам и срокам поставки.

# 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица №1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг» | шт. | 100 |
| 2. | Лампа светодиодная LED E27 LED-A60-VC 20Вт 230В 6500К 1900Лм | шт. | 50 |
| 3. | Лампа светодиодная LED GU10 Мощность 9Вт; Цветовая температура 4200К; L-57мм; Ду-50мм; Световой поток 720Лм; Цветоотдача 80Ra. | шт. | 50 |
| 4. | Лампа галогенная КГМ GU5.3 МR11; софитная; 35Вт; 525Лм; 2700К; L35мм; 3300К. | шт. | 50 |
| 5. | Лампа светодиодная LED GU5.3 11Вт;4000К;80Ra; Ду52мм;L50мм; софитная; 990лм; 90лм/Вт; | шт. | 50 |
| 6. | Лампа люминесцентная G23; Т4; 11Вт; трубчатая; G23; 900лм; 80 Ra; L237мм; Ду12мм. | шт. | 50 |
| 7. | Лампа люминесцентная 2G7; 11Вт; трубчатая; 900лм; 89Ra; L212мм; Ду12мм. | шт. | 50 |
| 8. | Лампа TL_LD 18 W 640; Т8;18Вт; трубчатая; G13; 1200лм; 3300-5000К; 60Ra; L590мм;Ду26мм;люминисцентная. | шт. | 50 |
| 9. | Лампа TL_LD 18 W 765 18Вт;6500К;G13$ 1050Лм; Ду26; | шт. | 50 |
| ‍10. | Светильник VS101M40W-5000LM 5000K;L1262мм; ширина 124мм;IP65; | шт. | 10 |
| ‍11. | Светодиодные светильники премиум матовый Viied CC-01-У-м-24-590; 595х595х15мм; пластик; IP65; УХЛ4; 2640Лм; Ra80; | шт | 30 |
| ‍12. | Лампа светодиодная Онлайт Е27 4000К 10Вт 820Лм; Е27; А55; тип колбы А; тип цоколя резьбовой. | шт | 50 |
| ‍13. | Лампа светодиодная G9 5Вт 4000К 220В; 70Ra; Ду16мм; L50мм;420лм; 84лм/Вт; | шт | 50 |
| ‍14. | Лампа светодиодная Т8 линейная 600мм 10Вт 230В 4000К G 13 GENERIca LL TB-10-230-40-G13-C-IEK; трубчатая | шт | 50 |
| ‍15. | Лампа светодиодная LED 5Вт 230В G9 4000К; 80Ra;Ду16мм; L47мм; JCD 9; 84лм/Вт; | шт | 50 |
| ‍16. | Лампа галогеновая для прожектора R7S J117 150Вт 220В; 1200Лм; Ду7мм; h117мм; L117мм; линейная | шт | 20 |
| ‍17. | Лампа галогеновая 50Вт 230В GU10; 3000К; 750Лм;Ду51мм. | шт | 50 |
| ‍18. | Светильник НПП-1000W термостойкий овальный IP54; Е27; h100мм; L265мм; металл; белый; ЛН: | шт | 10 |
| ‍19. | Прожектор СДО 06-50 светодиодный IP 65 4000K; монтажная скоба; корпус алюминий; 50 Вт; 4000лм; прямоугольный; черный. | шт | 10 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица №2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект»» | C даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора |

| #### 2.2. Требования к качеству продукции # Таблица №3. Требования к продукции ОКПД 2 27.40. Поставка оборудования электрического осветительного для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Согласие с требованием | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. |
| 1.1. | Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг» |  |  |  |
| 1.1.1. | Общие параметры | Тип изделия — лампа светодиодная LED |  |  |
| 1.1.2. |  | Световой поток, Лм - не менее 4800 (включительно) |  |  |
| 1.1.3. |  | Цветовая температура источника света, К - не менее 4000 (включительно) и не более 4500(включительно) |  |  |
| 1.1.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 176 (включительно) и не более 265 (включительно) |  |  |
| 1.1.5 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – не более 40 (включительно) |  |  |
| 1.1.6. |  | Пульсации светового потока - не более 1% (включительно) |  |  |
| 1.1.7. |  | Коэффициент/индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 (включительно) |  |  |
| 1.1.8 |  | КСС – Д, угол излучения - 120 ° (включительно) |  |  |
| 1.1.9. |  | Класс защиты - не ниже IP 40 (включительно) |  |  |
| 1.1.10. |  | Материал корпуса светильника — листовая сталь |  |  |
| 1.1.11 |  | Тип рассеивателя – опал |  |  |
| 1.1.12. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 99 000 (включительно) |  |  |
| 1.1.13. | Габариты продукции | Габариты, мм - 595 x 595 |  |  |
| 1.1.14. |  | Высота, мм - не менее 19 (включительно) и не более 42 (включительно) |  |  |
| 1.1.15. | Способ крепления продукции | Встраивается в потолочные системы «Армстронг» |  |  |
| 1.2. | Лампа светодиодная LED E27 |  |  |  |
| 1.2.1. | Общие параметры | Тип изделия — лампа светодиодная LED |  |  |
| 1.2.2. |  | Световой поток, Лм - не менее 920 (включительно) |  |  |
| 1.2.3. |  | Цветовая температура источника света, К - не менее 3500 (включительно) и не более 4200(включительно) |  |  |
| 1.2.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.2.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – 10 |  |  |
| 1.2.6. |  | Тип цоколя - E27 |  |  |
| 1.2.7. |  | Цвет корпуса – белый |  |  |
| 1.2.8. |  | Форма колбы лампы - грушевидная |  |  |
| 1.2.9. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 25 000 (включительно) |  |  |
| 1.2.10. | Габариты продукции | Длина, мм — не менее 105 (включительно) и не более 110 (включительно) |  |  |
| 1.2.11 |  | Диаметр, мм — 60 |  |  |
| 1.3. | Лампа светодиодная LED GU10 |  |  |  |
| 1.3.1. | Общие параметры | Тип изделия – лампа светодиодная |  |  |
| 1.3.2. |  | Световой поток, Лм - не менее 640 (включительно) |  |  |
| 1.3.3. |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 2700 (включительно) и не более 3500 (включительно) |  |  |
| 1.3.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.3.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – 9 |  |  |
| 1.3.7. |  | Тип цоколя – GU10 |  |  |
| 1.3.10. |  | Цвет корпуса — белый |  |  |
| 1.3.11 | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 9 000 (включительно) |  |  |
| 1.3.12. | Габариты продукции | Диаметр, мм – 50 |  |  |
| 1.4. | Лампа галогенная КГМ GU5.3 |  |  |  |
| 1.4.1. | Общие параметры | Тип лампы – КГМ |  |  |
| 1.4.2. |  | Световой поток, Лм - не менее 430 (включительно) |  |  |
| 1.4.3. |  | Цветовая температура источника света, К - не менее 2700 (включительно) и не более 3000 (включительно) |  |  |
| 1.4.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – 12 |  |  |
| 1.4.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 35 |  |  |
| 1.4.6. |  | Диммирование – да |  |  |
| 1.4.7. |  | Тип цоколя – GU5.3 |  |  |
| 1.4.8. |  | Форма колбы — рефлектор |  |  |
| 1.4.9. |  | Угол светового пучка - 36 ° |  |  |
| 1.4.10. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 2 000 (включительно) |  |  |
| 1.4.11. | Габариты продукции | Диаметр, мм – 51 |  |  |
| 1.5. | Лампа светодиодная LED GU5.3 |  |  |  |
| 1.5.1. | Общие параметры | Тип лампы - софит |  |  |
| 1.5.2 |  | Световой поток, Лм - не менее 530 (включительно) |  |  |
| 1.5.3. |  | Цветовая температура источника света, К - не менее 2700 (включительно) и не более 3500 (включительно) |  |  |
| 1.5.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.5.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт –7 |  |  |
| 1.5.7. |  | Тип цоколя – GU5.3 |  |  |
| 1.5.8. |  | Степень защиты - IP 20 |  |  |
| 1.5.9. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 2 000 (включительно) |  |  |
| 1.5.10. | Габариты продукции | Диаметр, мм - 50 |  |  |
| 1.6. | Лампа люминесцентная G 23 |  |  |  |
| 1.6.1. | Общие параметры | Тип изделия — люминесцентная лампа |  |  |
| 1.6.2. |  | Световой поток, Лм - не менее 880 |  |  |
| 1.6.3. |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 3500 (включительно) и не более 4200(включительно) |  |  |
| 1.6.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 176(включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.6.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – 11 |  |  |
| 1.6.7. |  | Тип цоколя – G 23 |  |  |
| 1.6.8. |  | Форма колбы - трубчатая |  |  |
| 1.6.9. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 10 000 (включительно) |  |  |
| 1.7. | Лампа люминесцентная 2G7 |  |  |  |
| 1.7.1. | Общие параметры | Тип изделия — люминесцентная лампа |  |  |
| 1.7.2. |  | Световой поток, Лм — не менее 655 (включительно) |  |  |
| 1.7.3. |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 3500 (включительно) и не более 4200 (включительно) |  |  |
| 1.7.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180(включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.7.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – 11 |  |  |
| 1.7.7. |  | Тип цоколя – 2G7 |  |  |
| 1.7.8. |  | Форма колбы - трубчатая |  |  |
| 1.7.9. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 10 000 (включительно) |  |  |
| 1.8. | Лампа TL_LD 18 W 640 |  |  |  |
| 1.8.1. | Общие параметры | Тип изделия — люминесцентная линейная лампа |  |  |
| 1.8.2. |  | Световой поток, Лм — не менее 1200(включительно) |  |  |
| 1.8.3. |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 4000 (включительно)и не более 4200 (включительно) |  |  |
| 1.8.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.8.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – 18 |  |  |
| 1.8.7. |  | Тип цоколя – G13 |  |  |
| 1.8.8. |  | Форма колбы лампы - трубчатая |  |  |
| 1.8.9. | Общие параметры | Средний ресурс работы, ч – не менее 13 000 (включительно) |  |  |
| 1.8.10. | Габариты продукции | Диаметр, мм - 26 |  |  |
| 1.8.11. |  | Длина, мм - 590 |  |  |
| 1.9. | Лампа TL_LD 18 W 765 |  |  |  |
| 1.9.1. | Общие параметры | Тип изделия —люминесцентная линейная лампа |  |  |
| 1.9.2. |  | Световой поток, Лм — не менее 1050 (включительно) |  |  |
| 1.9.3. |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 6400 (включительно) и не более 6500 (включительно) |  |  |
| 1.9.4. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.9.5. |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 18 |  |  |
| 1.9.6. |  | Тип цоколя – G13 |  |  |
| 1.9.7. |  | Форма колбы лампы — трубчатая |  |  |
| 1.9.8. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 13 000 (включительно) |  |  |
| 1.9.9. | Габариты продукции | Диаметр, мм - 26 |  |  |
|  |  | Длина, мм - 590 |  |  |
| 1.10 | Светильник VS101M40W-5000LM 5000K |  |  |  |
| 1.10.1 | Общие параметры | Тип изделия — светодиодный светильник |  |  |
| 1.10.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 40 |  |  |
| 1.10.3 |  | Световой поток , Лм — не менее 500 (включительно) |  |  |
| 1.10.4 |  | Цветовая температура источника света, К — не менее 5000 (включительно) и не более 5500 К (включительно)(нейтральный белый свет) |  |  |
| 1.10.5 |  | Номинальное напряжение питания. В — не менее 176 (включительно) и не более 264 (включительно) |  |  |
| 1.10.6 |  | Частота: 50 Гц |  |  |
| 1.10.7 |  | Материал корпуса: ABS-пластик. |  |  |
| 1.10.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч — не менее 100 000 (включительно) |  |  |
| 1.10.9 | Габариты продукции | Длина, мм - 1262 |  |  |
|  |  | Ширина, мм - 124 |  |  |
|  |  | Высота, мм - 85 |  |  |
| 1.11 | Светодиодные светильники Viied CC-01-У-м-24-590 |  |  |  |
| 1.11.1 | Общие параметры | Тип изделия — светодиодный светильник |  |  |
| 1.11.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 24 |  |  |
| 1.11.3 |  | Номинальное напряжение питания,В — не менее 176 (включительно) и не более 264 (включительно) |  |  |
| 1.11.4 |  | Частота: 50 Гц |  |  |
| 1.11.5 |  | Световой поток , Лм — не менее 2640 (включительно) |  |  |
| 1.11.6 |  | Индекс цветопередачи (CRI)Ra ≥ 80 |  |  |
| 1.11.7 |  | Материал корпуса: ABS-пластик. |  |  |
| 1.11.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы светодиодов,ч — не менее 100000 (включительно) |  |  |
| 1.11.9 | Габариты продукции | Длина, мм - 595 |  |  |
|  |  | Ширина, мм - 595 |  |  |
|  |  | Высота, мм - 15 |  |  |
| 1.12 | Лампа светодиодная Онлайт Е27 4000К 10Вт 820Лм |  |  |  |
| 1.12.1 | Общие параметры | Тип изделия - светодиодная лампа |  |  |
| 1.12.2 |  | Номинальная потребляемая мощность. Вт - 5 |  |  |
| 1.12.3 |  | Тип цоколя -G9 |  |  |
| 1.12.4 |  | Номинальное напряжение питания, В — не менее 220 (включительно) и не более 240 (включительно). |  |  |
| 1.12.5 |  | Световой поток, Лм -820 |  |  |
| 1.12.6 |  | Индекс цветопередачи (CRI)Ra 80–89 (класс 1B) |  |  |
| 1.12.7 |  | Цветовая температура, К - 4000 (нейтральный белый свет) |  |  |
| 1.12.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 30 000 |  |  |
| 1.12.9 | Габариты продукции | Длина, мм - 600 |  |  |
|  |  | Ширина, мм - 60 |  |  |
|  |  | Высота, мм - 40 |  |  |
| 1.13 | Лампа светодиодная G9 5Вт 4000К 220В |  |  |  |
| 1.13.1 | Общие параметры | Тип изделия - светодиодная лампа |  |  |
| 1.13.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 10 |  |  |
| 1.13.3 |  | Тип цоколя -G9 |  |  |
| 1.13.4 |  | Номинальное напряжение питания, В — не менее 220 (включительно) и не более 240 (включительно) |  |  |
| 1.13.5 |  | Световой поток, Лм - 420 |  |  |
| 1.13.6 |  | Индекс цветопередачи (CRI)Ra 70 (класс 2A) |  |  |
| 1.13.7 |  | Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый свет) |  |  |
| 1.13.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 30 000 |  |  |
| 1.13.9 | Габариты продукции | Диаметр, мм - 16 |  |  |
|  |  | Длина, мм - 50 |  |  |
| 1.14 | Лампа светодиодная Т8 линейная 600мм 10Вт 230В 4000К G 13 GENERIca LL TB-10-230-40-G13-C-IEK |  |  |  |
| 1.14.1 | Общие параметры | Тип изделия — светодиодная лампа |  |  |
| 1.14.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 10 |  |  |
| 1.14.3 |  | Тип цоколя -G13 |  |  |
| 1.14.4 |  | Номинальное напряжение питания, В — не менее 175 (включительно) и не более 265 (включительно) |  |  |
| 1.14.5 |  | Световой поток, Лм -1000 |  |  |
| 1.14.6 |  | Индекс цветопередачи (CRI)Ra 70–79 (класс 2A) |  |  |
| 1.14.7 |  | Цветовая температура,К : 4000 (нейтральный/дневной белый свет) |  |  |
| 1.14.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы, ч. - не менее 15 000 |  |  |
| 1.14.9 | Габариты продукции | Диаметр, мм - 35 |  |  |
|  |  | Длина, мм - 600 |  |  |
| 1.15 | Лампа светодиодная LED 5Вт 230В G9 |  |  |  |
| 1.15.1 | Общие параметры | Тип изделия — светодиодная лампа (LED) |  |  |
| 1.15.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 5 |  |  |
| 1.15.3 |  | Тип цоколя -G9 |  |  |
| 1.15.4 |  | Номинальное напряжение питания, В — не менее 175 (включительно) и не более 265 (включительно). |  |  |
| 1.15.5 |  | Световой поток, Лм - 460 |  |  |
| 1.15.6 |  | Индекс цветопередачи, Ra - 80 |  |  |
| 1.15.7 |  | Цветовая температура,К: 2700 (нейтральный/дневной белый свет) |  |  |
| 1.15.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы, ч. - не менее 15 000 |  |  |
| 1.15.9 | Габариты продукции | Диаметр, мм - 16 |  |  |
|  |  | Длина, мм - 50 |  |  |
| 1.16 | Лампа галогеновая для прожектора R7S J117 150Вт 220В |  |  |  |
| 1.16.1 | Общие параметры | Тип изделия — галогеновая лампа |  |  |
| 1.16.2 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт - 150 |  |  |
| 1.16.3 |  | Тип цоколя - R7s |  |  |
| 1.16.4 |  | Номинальное напряжение питания, В — не менее 220 (включительно) и не более 230 (включительно) |  |  |
| 1.16.5 |  | Световой поток,Лм -1200 |  |  |
| 1.16.6 |  | Цветовая температура,К: 2900 |  |  |
| 1.16.7 |  | Форма колбы лампы - трубчатая |  |  |
| 1.16.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 1500 |  |  |
| 1.16.9 | Габариты продукции | Диаметр, мм - 7 |  |  |
|  |  | Длина, мм - 117 |  |  |
| 1.17 | Лампа галогенная 50Вт 230В GU10 |  |  |  |
| 1.17.1 | Общие параметры | Тип изделия — галогеновая лампа |  |  |
| 1.17.2 |  | Номинальная потребляемая мощность,Вт - 50 |  |  |
| 1.17.3 |  | Тип цоколя - GU10 |  |  |
| 1.17.4 |  | Номинальное напряжение питания, В - 230 |  |  |
| 1.17.5 |  | Световой поток,Лм -750 |  |  |
| 1.17.6 |  | Цветовая температура,К : 3000 К |  |  |
| 1.17.7 | Ресурс работы | Средний ресурс работы лампы,ч - 2000 |  |  |
| 1.17.8 | Габариты продукции | Диаметр, мм: 51 |  |  |
| 1.18 | Светильник НПП-1000W термостойкий овальный |  |  |  |
| 1.18.1 | Общие параметры | Тип изделия - светильник |  |  |
| 1.18.2 |  | Номинальная мощность лампы, Вт - 100 |  |  |
| 1.18.3 |  | Тип цоколя - Е27 |  |  |
| 1.18.4 |  | Номинальное напряжение питания, В - 220 |  |  |
| 1.18.5 |  | Материал корпуса: литой алюминиевый сплав (с антикоррозийным покрытием). |  |  |
| 1.18.6 |  | Материал плафона - стекло |  |  |
| 1.18.7 |  | Тип колбы - А60 |  |  |
| 1.18.8 |  | Форма корпуса - овал |  |  |
| 1.18.9 | Габариты продукции | Длина, мм - 276 |  |  |
|  |  | Ширина, мм - 170 |  |  |
|  |  | Высота, мм - 115 |  |  |
| 1.19 | Прожектор СДО 06-50 светодиодный IP 65 4000K |  |  |  |
| 1.19.1 | Общие параметры | Тип изделия — светодиодный прожектор |  |  |
| 1.19.2 |  | Номинальная мощность лампы, Вт - 50 |  |  |
| 1.19.3 |  | Номинальное напряжение питания, В - 220 |  |  |
| 1.19.4 |  | Световой поток, Лм - 4000 |  |  |
| 1.19.5 |  | Цветовая температура, К - 4000 |  |  |
| 1.19.6 |  | Цветопередача, Ra - 79 |  |  |
| 1.19.7 |  | Материал корпуса: алюминий |  |  |
| 1.19.8 | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч - 50000 |  |  |
| 1.19.9 | Габариты продукции | Длина, мм - 168 |  |  |
|  |  | Ширина, мм - 173 |  |  |
|  |  | Высота, мм - 23 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки и разгрузки продукции | город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Гарантийный срок | Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | - а) оригинал счета; - б) счёт-фактуру; - в) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД); - г) инструкция на русском языке; - д) гарантийный талон; - е) сертификат таможенного союза. |  |  |
| - 4.2. | Комплектация продукции | В соответствии с Таблицей №1 настоящих технических требований. |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
| 5.1. | Технический регламент | 1) Товар должен соответствовать «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств». 2) Товар должен соответствовать «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования» 3) Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки» |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 6.1 | Иные требования | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |  |  |
| 6.2 |  | Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя |  |  |
| 6.3 |  | Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартам международной электротехнической комиссии (МЭК) |  |  |
| 7. | Условия оплаты |  |  |  |
| 7.1. | Общие требования | Авансирование не предусмотрено |  |  |

#### 2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:

В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1

- к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект» . |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
|  | , |
| (юридический адрес) |  |
|  | , |
| (почтовый адрес) |  |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект». |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг» | шт. | 100 |  |  |
| 2 | Лампа светодиодная LED E27 LED-A60-VC 20Вт 230В 6500К 1900Лм | шт | 50 |  |  |
|  | И т. д. по таблице №1 |  |  |  |  |
| Итого, без НДС, руб. коп.: |  |  |  |  |  |

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы