Запорная арматура
1. Кран шаровый КШМ 15/6.3 DN15 PN63 12х18Н10Т ручной (рукоятка) М20х1.5 — 64 шт
2. Задвижка шиберная ABRA-KV-01 DN250 PN10 чугунная ручная (штурвал) межфланцевая — 5 шт
3. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30нж41нж DN150 PN16 стальная ручная фланцевая (КОФ) — 12 шт
4. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем САЗ 30нж41нж DN100 PN16 стальная ручная фланцевая — 20 шт
5. Задвижка ножевая VAG ZETA DN200 PN10 чугунная межфланцевая (с электроприводом AUMA SA 07.6, фланцами, крепежом) — 4 шт