- Условия процедуры Мониторинг Рынка

- Настоящие Условия не являются извещением/документацией о проведении торгов и не имеют соответствующих правовых последствий.

Организатор процедуры имеет право отказаться от проведения процедуры в любой момент. Предложенные цены будут рассмотрены и приняты к сведению без обязательства заключения договора.

- Заказчик и Организатор: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», сокращенное наименование ПАО «РусГидро».

- Представитель Организатора: Митянина Наталия Анатольевна, контактный телефон: (342) 270-96-28.

- Предмет: ОКПД2 28.14.20.210 Компенсатор осевой сильфонный 2КСО DN100 PN1МПа 12Х18Н10Т Ст20 внутренний экран фланцевый — 12 шт для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС по ремонтной программе 2027 года.

- Проведение процедуры с использованием функционала электронной торговой площадки: через единую торговую электронную площадку АО «РАД» (https://tender.lot-online.ru).

- Объем и номенклатура: согласно текущих условий:

- Компенсатор осевой сильфонный 2КСО DN100 PN1МПа 12Х18Н10Т Ст20 внутренний экран фланцевый: Диаметр условного прохода: 100 мм; Максимальное давление: 10 атм; Компенсирующая способность: не менее 60 мм ; Рабочая среда и температура: вода 0..+50 град С; Присоединение: фланцевое (фланцы к патрубкам не приварены для подгонки по месту); Материал: сильфон ст.12Х18Н10Т, патрубки и фланцы ст20. Общая длина существующего двухсекционного компенсатора около 550мм — 12 шт

- Место: г. Пермь, ул. Соликамская 329, Камская ГЭС.

- Заказчиком принимаются Коммерческие предложения от поставщиков, сведения о которых не включены в реестр недобросовестных поставщиков согласно Закону 223-ФЗ и/или Закону 44-ФЗ; от производителей или официальных дилеров, от поставщиков, специализирующихся на производстве/поставках закупаемой продукции.

- Поставщик не должен являться банкротом или иметь признаки банкротства, находиться в процессе ликвидации. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Поставщик подает подписанное Технико-коммерческое предложение/Сводную таблицу стоимости, в котором указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму), свой адрес, информацию для контактов. Участник  указывает дату, на которую он рассчитывал Коммерческое предложение/Сводную таблицу стоимости предлагаемой спецтехники, условия поставки, стоимость общую и цену на каждую позицию отдельно (в случае, если позиций более одной), в рублях, с указанием с НДС иди без НДС . Доставку до объекта в г. Перми учесть в стоимости.

- Возможна подача предложений на отдельные позиции.

- Предпочтительный порядок оплаты: 10 % аванс, окончательная оплата в течении 20 дней после поставки.