Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"»

Лот №  24-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнени4 договора) 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Приложения	11

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"».

#### Цель использования закупаемой продукции  Закупка производится с целью обеспечения участка мониторинга  оборудования материалами, необходимыми для поддержания работоспособности оборудования.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в Перечне продукции техническим характеристикам, действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации. Соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТов и/или ТУ должно подтверждаться сертификатом соответствия. Товар должен иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и пр.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами и иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской федерации (в том числе сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.).

Допускается предложение аналогов продукции по номенклатуре Перечня на не уступающие по техническим характеристикам заявленной номенклатуре. В случае предложения Участником замены/аналога необходимо предоставить техническое описание с указанием технических характеристик на предлагаемую продукцию. При не предоставлении данной документации позиция будет отклонена.

Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика согласно требованиям по срокам поставки продукции (таблица 2.1 технических требований). Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении до момента ее получения Покупателем, не восстановленной. Продукция должна поставляться в упаковке с указанием даты выпуска.  Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов и обеспечивать сохранность качества товара при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Характеристика (тип, марка, краткое описание) | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Болгарка аккумуляторная | P.I.T.P WS20H-125C/1 в кейсе, 20В, 125мм, 8500об/мин, 1 АКБ Li-Ion 4Ач, ЗУ на системе OnePower или аналог | шт. | 1 |
|  | Дрель, шуруповерт аккумуляторный бесщеточный ударный | P.I.T. PSB20H-13C/1, 20В, 110Нм, АКБ и ЗУ в комплекте на системе OnePower или аналог | шт. | 1 |
|  | Набор инструментов | Stels 14107, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета или аналог | шт. | 1 |
|  | Кувалда 2 кг с фиберглассовой рукояткой | «Дело техники» 325200 или аналог | шт. | 1 |
|  | Сумка для инструмента с ремнем | 500x230x300 мм Dr. IRON DR1027 или аналог | шт. | 1 |
|  | Силовой удлинитель на стальной катушке | ЗУБР ПВС 325 ПВС 3х2.5, 30м, 4000Вт IP44 или аналог | шт. | 2 |
|  | Паяльный набор 15 предметов | «JANKER» (паяльник с цифровым регулятором температуры 80 Вт, нож для снятия изоляции, кронштейн для паяльника, отсос для припоя, губка, пинцет, запасные жала (5 шт.), припой, кейс для хранения) или аналог | компл. | 1 |
|  | Рулетка геодезическая | (50м x 15мм) КОБАЛЬТ 646-904 или аналог | шт. | 4 |
|  | Рулетка строительная | Xiaomi Deli 5 метров , с поверкой или аналог | шт. | 2 |
|  | Провод щеточный ПЩ 6 мм2 | ГОСТ 26437-85 | м. | 50 |
|  | Набор сверл по металлу | ЗУБР Кобальт 10 шт, 1-10 мм, сталь Р6М5К5 29626-H10_z01 или аналог | шт. | 1 |
|  | Набор сверл ступенчатых | (3 шт; 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм) Gigant G100-004 или аналог | шт. | 1 |
|  | Бязь отбеленная | ООО МЛ Текс 100 г/м2, ширина 80 см, намотка 80 м 99-1231 или аналог | шт. | 1 |
|  | Круг отрезной по металлу 125 | Диск/круг отрезной по металлу 125*1.0 Metabo или аналог | шт. | 10 |
|  | Зарядное устройство | Panasonic Smart & Quick (BQ-CC55E) для 2 или 4 аккумуляторов типа АА/ААА Ni-MH или аналог | шт. | 1 |
|  | Батарейки АА аккумуляторные пальчиковые | GP аккумуляторы 2700 мАч Ni-Mh или аналог | шт. | 8 |
|  | Труба прямошовная D200 (1м) оцинкованная сталь | D200 (1м) | шт. | 15 |
|  | Отвод, для круглых воздуховодов оцинкованная сталь | на 90, D200(+/-) | шт. | 3 |
|  | Корпус (для прибора) | Защитный кейс АЛЬФА Профи 013-2 или аналог | шт. | 1 |
|  | Разъем 2РМ (розетка) | 2РМ24Б19Г1В1 | шт. | 6 |
|  | Разъем 2РМ (вилка) | 2РМ24КПН19Ш1В1 | шт. | 6 |
|  | Переключатель клавишный 2хON-OFF 250В 16A красный с подсветкой | A14B1K11 | шт. | 1 |
|  | Трубка термоусаживаемая | ТТУ 16/8 | м. | 3 |
|  | Трубка термоусаживаемая | ТТУ 6/3 | м. | 3 |
|  | Трубка термоусаживаемая | ТТУ 3/1,5 | м. | 10 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку металл | — | шт. | 2 |
|  | DIN-рейка 60см оцинкованная | — | м. | 1 |
|  | Провод установочный гибкий | ПуГВнг(А)-LS 1x0,5 | м. | 100 |
|  | Евровилка сетевая с предохранителем на панель | AS-230UL (AC-3FL) | шт. | 1 |
|  | Кабель питания (сетевой) | ПВС-АП 3х1,0 220В прямой (черный), 10А, 1,8м | шт. | 1 |
|  | Преобразователь термосопротивлений «ТЕРМОДАТ» измерительный блок или аналог | РВ4/12УВ/Т, для контроля нагрева металла оборудования (измерения температуры) | шт. | 2 |
|  | Преобразователь термосопротивлений «ТЕРМОДАТ» основной блок или аналог | 25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/24УВ | шт. | 1 |
|  | Термометры ТТЖ прямые | СП-2П (прямой); исполнение — прямое, цена деления шкалы— 1 0С, диапазон температуры — от 0 до 100 0С, длина нижней части — 100 мм. | шт. | 10 |
|  | Трубка ПВХ (кембрик) | ТВ-40 5мм | м. | 168 |
|  | Трубка ПВХ (кембрик) | ТВ-40 8мм | м. | 36 |
|  | Трубка ПВХ (кембрик) | ТВ-40 12мм | м. | 5 |
|  | Термосопротивление | ДТС4-50М.В3.100/10 | шт. | 30 |
|  | Чашка шлифовальная | Ермак щетка металл. для УШМ 125 мм/М14 крученая или аналог | шт. | 2 |
|  | Корщетка для болгарки | щетка для УШМ чашка 100 мм, посадка M14, латунированная проволока или аналог | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал | Начало поставки - с даты заключения договора | В полном объеме в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции : «ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих Технических требований |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлен Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и способов транспортировки, а также предохраняющей Продукцию от атмосферных воздействий | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок эксплуатации | На момент поставки товара срок его годности должен составлять не менее 80%, от срока установленного заводом изготовителем | Согласен с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии поставщика | - Гарантийный срок на поставленный Товар должен соответствовать сроку установленному предприятием-изготовителем, на момент подписания Акта приема-передачи Товара/товарной накладной, остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного предприятием- изготовителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от) |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, тару, страхование, проведение экспертиз, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

# Приложения

Приложение № 1: Спецификация на поставляемое оборудование.

Приложение № 1 к ТТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Производитель Товара | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Ед. изм. | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС | НДС (22%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |

__________________ /	                                                                               _______________

Примечание: в случае закупки товара комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу товара с учетом доставки, указать данное условие.