Приложение № 2

2) Для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту КЛ 0,4-10 кВ с актами выполненных работ КС-2 и КС-3 необходимо предоставлять фотографии с GPS-привязкой до и после работ. Фотографии до производства работ делаются в момент готовности котлована с проложенной КЛ 0,4-10 кВ перед засыпкой траншеи. Фотоотчет должен охватывать весь участок траншеи.

Примечание: фотоотчет предосталяется с актами выполненных работ на флеш носителе.

По каждой КЛ 0,4-10 кВ должна быть создана отдельная папка (Название папки согласно наименованию КЛ 0,4-10 кВ). Папка по каждой КЛ 0,4-10 кВ должна содержать: «фото перед засыпкой траншеи» и «фото после засыпки траншеи» с соответствующими фотографиями и их наименованием.

Фото перед засыпкой траншеи

Фотографии должны отражать усложняющие условия, в которых выполняются работы (при наличии), а также наличие предмета для визуального определения ширины и глубины траншеи (ведро или метр).

Фото после засыпки траншеи

Фото после благоустройства (при выполнении работ по благоустройству территории)