## Планируемая
Приложение № 1.1 к ТЗ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора-главный инженер
филиала Западных электрических сетей -
ПАО "Россети Московский регион"
________________ А.Ю. Мартихин
Ведомость объемов услуг №1
по техническому и аварийно-техническому обслуживанию пассажирских лифтов здания АТК (МО г.Одинцово, Транспортный проезд 32) филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в 2027 г.
1. Техническое обслуживание пассажирских лифтов
| № п/п | Наименование объекта | Нименование, состав работ и их количество (периодичность) за период |  |  |  | Материалы необходимые при проведении технического обслуживания | Ед.изм. | Кол-во
|  |  | ТО-1 (ежемесячное): Состав работ: 1. Работы по техническому обслуживанию в машинном отделении, кабине лифта, шахте лифта 2. Заключительные операции при техническом обслуживании лифта 3. Работы в соответствии с рабочей инструкцией по ТО платформ. | ТО-3 (ежеквартальное): Состав работ: 1. Работы по техническому обслуживанию в машинном отделении, кабине лифта, шахте лифта 2. Обслуживание противовеса лифта, проверка режимов работы лифта и платформы 3. Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию 4. Работы в соответствии с рабочей инструкцией по ТО платформ. | ТО-6 (полугодовое): Состав работ: 1. Работы по техническому обслуживанию в машинном отделении, кабине лифта, шахте лифта 2. Обслуживание противовеса лифта проверка режимов работы лифта 3. Техническое обслуживание специальных блоков защиты и контроля 4. Выполнение работ по ежеквартальному техническому обслуживанию 5. Работы в соответствии с рабочей инструкцией по ТО платформ. | ТО-12 (годовое): Состав работ: 1. Работы по техническому обслуживанию в машинном отделении, кабине лифта, шахте лифта 2. Обслуживание противовеса лифта, работы в приямке лифта 3. Выполнение работ по полугодовому техническому обслуживанию 4. Работы в соответствии с рабочей инструкцией по ТО платформ.
| 1 | Лифт пассажирский зав.№ Е2КО6560, уч.№ 388049 | 8 | 2 | 1 | 1 | Материалы в соответствии с установленной нормой
| 2 | Пассажирский лифт, зав.№ Е2КО6561, уч.№ 388056 | 8 | 2 | 1 | 1 | Материалы в соответствии с установленной нормой
2. Аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов
| № п/п | Наименование объекта | Режим работы/Количество дней/месяцев | Аварийно-техническое обслуживание (устранение неисправностей при остановке), чел.-час в год на ед. оборудования*/ чел.-час в месяц на ед. оборудования*/ количество месяцев: Состав работ: - безопасная эвакуация пассажиров из кабин остановившихся лифтов; - устранение неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии). Прибытие дежурных ремонтной службы на объект. Открытие двери машинного помещения. Перемещение кабины до зоны точной остановки ближайшего этажа, открытие дверей кабины и шахты. Выявление причин остановки лифта, устранение неисправностей, проверка работы в режиме «Нормальная работа». При невозможности устранения причин неисправности, вывешивание на дверях предупреждения «Лифт на ремонте» и оформление записи в журнале диспетчера. |  |  | Материалы необходимые при проведении аварийного обслуживания | Ед.изм. | Кол-во
| 1 | Лифт пассажирский зав.№ Е2КО6560, уч.№ 388049 | Круглосуточно/365/12 | 63/5,25/12 Средний разряд рабочего: 4 |  |  | Кнопка вызывная КМЗ, ЩЛЗ | шт | 4
[7 empty] | Кнопка приказная КМЗ, ЩЛЗ | шт | 6
[7 empty] | Пружина ДШ КМЗ | шт | 2
[7 empty] | Ролик ДШ КМЗ, ЩЛЗ | шт | 4
[7 empty] | Выключатель ВПК-2111 БФУ2, 10А | шт | 4
| 2 | Пассажирский лифт, зав.№ Е2КО6561, уч.№ 388056 | Круглосуточно/365/12 | 63/5,25/12 Средний разряд рабочего: 4 |  |  | Втулка каретки 0810310134А | шт | 18
[7 empty] | Подшипник ролика каретки 80202 (202) | шт | 2
[7 empty] | Подшипник контрролика каретки 80204 | шт | 2
3. Техническое обслуживание системы лифтового диспетчерсого контроля и связи
| № п/п | Наименование объекта | Ежемесячное ТО магистрального оборудования, диспетчерского пульта телефонизации, шлейфы громкоговорителей в приямке, машинном отделении, на крыше кабины лифта, в купе кабины, в шахте (технология и трудоемкость данной работы аналогична работе по Техническому обслуживанию магистрального оборудования, блока питания БКД-Л-4 (БП БКД-Л-4), диспетчерская) Состав работ: 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности |  | Ежемесячное ТО блоков голосовой связи (БГС-П) в машинном отделении Состав работ: 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр 2. Затяжка крепежных деталей 3. Проверка исправности крепежной арматуры 4. Проверка работоспособности |  | Материалы необходимые при проведении технического обслуживания | Ед.изм. | Кол-во
| 1 | Лифт пассажирский зав.№ Е2КО6560, уч.№ 388049 | 12 |  | 12 |  | Материалы в соответствии с установленной нормой
| 2 | Пассажирский лифт, зав.№ Е2КО6561, уч.№ 388056 | 12 |  | 12 |  | Материалы в соответствии с установленной нормой
Примечание*: максимально возможная норма времени на аварийно- техническое обслуживание. Фактически отработанное время принимается в соответствии с журналом аварийной службы обслуживающей организации.
Начальник службы ЭЗиС С.М. Ерш