Технические требования

«Поставка приборов электромеханических для нужд Филиала

ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

3.	Требования к качеству продукции	5

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

5.	Приложения	9

Приложение №1 к ТТ	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

Таблица 1. Обозначения и сокращения

| УТАиВ | Участок технологической автоматики и возбуждения |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ГХА | Группа химического анализа |
| СМОиГТС | Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка приборов и оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Поддержание работоспособного состояния оборудования релейной защиты и автоматики.

Вакуумный насос предназначен для систем лабораторного фильтрования ГХА СМОиГТС, для фильтрации отбираемых проб воды с целью устранения мешающих влияний при определение загрязняющих веществ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2 | Подразделение | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подшипник | 28.15.10.112 | УТАВ | шт. | 30 |
|  | Вентилятор осевой | 28.25.20.111 | УТАВ | шт. | 10 |
|  | Вентилятор осевой | 28.25.20.111 | УТАВ | шт. | 5 |
|  | Вентилятор осевой | 28.25.20.111 | УТАВ | шт. | 3 |
|  | Насос вакуумный мембранный НВМ-0.33II (БМТ) | 27.51.21. | ГХА СМОиГТС | шт. | 1 |

  - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка приборов электромеханических | С даты, следующей за днем подписания договора | Единовременная поставка до 30.11.2026 г. |

- Требования к качеству продукции

Таблица 4. Общие требования к продукции

Наименование продукции (позиции №1-5 Таблицы 2 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к упаковке и доставке | 1. Весь товар должен быть упакован, и защищен, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки товара должен отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что товар не будет поврежден, деформирован или утерян во время транспортировки. 2. Упаковка товара должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку товара собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4. Поставка товара производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). |  |  |
| 2.3. | Маркировка | Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |
| 2.4. | Приемка | Соответствие товара и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Условия гарантийных обязательств | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | Согласие с требованием |  |
| 3.2. | Гарантия, не менее | Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Условия транспортировки товара, погрузка – разгрузка силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым и ранее не использованным. Поставка Товара осуществляется одной партией |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Дата изготовления товара – не более 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1: Таблица 5 «Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)»

Приложение №1 к ТТ

Таблица 5. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)

Наименование продукции: (позиции № 1-5 Таблицы 2 «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № п/п | Наименование товара | Описание/ Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подшипник Код ОКПД2 28.15.10.112 | Описание/Технические характеристики: Основной тип; шариковый радиальный;. Тела качения; шарики. Внутренний диаметр; 3 мм. Высота; 4 мм. Внешний диаметр; 10 мм. Ширина (высота); 4 мм. Ширина наружной обоймы; 4 мм. Ширина наружной обоймы; 4 мм. Радиус наружной фаски; 0,15 мм. Количество дорожек качения; 1. Уплотнение; Есть. Размеры; 3x10x4 мм. Размер; 5,08 мм. |
|  | Вентилятор осевой Код ОКПД2 28.25.20.111 | Описание/Технические характеристики: Номинальное напряжение [В]; 24. Тип тока; Постоянный. Тип; Осевой. Частота вращения [об/мин]; 3300. Мощность [W]; 4.0. Производительность [м3/ч]; 184. Уровень шума [dB/A]; 42. Материал корпуса; Пластик PBT. Материал лопастей; Пластик PBT. Устройство подшипников; Шарикоподшипник. Вес [кг]; 0,250. Защита; от смены полярности и заклинивания. Размер [мм]; 119х119х38. |
|  | Вентилятор осевой Код ОКПД2 28.25.20.111 | Описание/Технические характеристики: Тип; Осевой. Размер [мм]; 172х150х55. Материал; Алюминий/Сталь. Подшипники; Шарикоподшипник. Производительность [CFM]; 230. Уровень шума [dB/A]; 52. Вес [кг]; 0.9. Производительность [м3/ч]; 330. Частота [Гц]; 50. Номинальное напряжение [В]; 230. Частота вращения [об/мин]; 2800. Степень защиты; IP 20. Мощность [W]; 33. Давление [Pa]; 160. |
|  | Вентилятор осевой Код ОКПД2 28.25.20.111 | Описание/Технические характеристики: Тип; Осевой. Размер [мм]; 150х172х38. Материал; Алюминий. Номинальное напряжение [В]; 230. Частота [Гц]; 50. Ток [А]; 0,180. Частота вращения [об/мин]; 2700. Производительность [CFM]; 176,5. Вес [кг]; 0,8. Производительность [м3/ч]; 300. Уровень шума [dB/A]; 52. Мощность [W]; 35. |
|  | Насос вакуумный мембранный НВМ-0.33II (БМТ) Код ОКПД2 27.51.21. | Описание/Технические характеристики: Тип; Вакуумный мембранного типа. Модель; НВМ-0,33II (БМТ). Назначение; Для систем лабораторного фильтрования. Номинальное напряжение [В]; 220. Частота [Гц]; 50. Мощность [W]; 160. Производительность по воздуху [л/мин]; 20. Максимальный вакуум [кгс/см2 (МПа)]; До -0,8 (примерно -0,08). Ресурс работы по воздуху [м3]; 5000. Габариты [мм]; Примерно 215х235х120. Масса [кг]; около 7. Дополнительные особенности:. - Снабжён вакуумметром, вентилем для регулировки и сброса вакуума.. - Имеет транспортировочную ручку и присоски для плотного фиксирования на лабораторном столе.. - Мембрана с тефлоновым покрытием обеспечивает надёжную эксплуатацию при работе с агрессивными средами.. - Не содержит масла, безопасен и удобен в работе.. |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»