- Разъяснение 2

к Документации о закупке Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ОКПД2 42.22.22.110 Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителя ГБУ «Строитель» в г.Благовещенске к сетям 10-0,4 кВ лот 309701-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-АЭС

Разъяснения требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях: 17.07.2026 05:20 MCK

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участника

Вопрос:

Объём выполнения работ по строительству ЛЭП 10 кВ, указанный в проекте рабочей документации «КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ г.Благовещенск (строительство), (ГКУ Амурской области «Строитель»)» (Шифр 1023-118/25-ЭС) приложение № 1 к Техническим требованиям на выполнение работ, в целом не соответствует объёму работ – учтённому в сметных расчётах, приложенных в составе документации о закупке. Один из примеров, «Строительство КЛ 10 кВ – устройство ввода»: в ведомости объём работ (1023-118/25-ЭС.ВР) п. 1.5 – 2 шт.; в смете № 1 п. 5 – 1 шт.

Прошу разъяснить какие конкретно объёмы работ необходимо выполнить по данной закупке, а также где и как это задокументировано (ссылка на проект в п. 2.1.1. Технических требований на выполнение работ – недостаточна).

Ответ:

В соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства» работы выполняются в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией.

Утверждённая проектная документация передаётся заказчиком лицу, осуществляющему строительство (подрядной организации) на бумажном и электронных носителях (п.5.13 СП 48.13330.2019)..

В соответствии с п. 5.18 СП 48.13330.2019 при входном контроле рабочей документации лицу, осуществляющему строительство, следует проанализировать всю представленную рабочую документацию и организационно-технологические решения в составе переданной утвержденной проектной документации.

На основании вышеизложенного, необходимая для производства работ информация (объёмы, месторасположение, применяемые материалы и оборудования и т. п.) представлена в рабочей документации (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

В случае поступления от подрядной организации замечаний и предложений к рабочей документации, они будут рассмотрены заказчиком и, в случае необходимости, внесены необходимые изменения в рабочую документацию. Возможное увеличение общей стоимости работ будет компенсировано за счёт включённых в сметные расчёты непредвиденных затрат.