## ЧТЭЦ
УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ _________________ В. М. Томских
СПЕЦИФИКАЦИЯ (техническое требование)
Лот № _______ - Комплектующие системы громкоговорящей связи СП АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
№ пп | Наименование товара | Материал | Марка, рабочая среда | Размер | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Код МДМ | Сроки поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | Трансляционный усилитель | Сб | ROXTON SX-480N | Габариты 437х98х384 мм Вес 15 кг | ГОСТ Р 42.3.01-2021 | шт | 1 | 3300092801 | Начало поставки: Окончание поставки:
2 | Микрофонная консоль с селектором зон | Сб | ROXTON SX-R31 | Габариты 180х140х50 мм Вес 1.5 кг | ГОСТ Р 42.3.01-2021 | шт | 1
3 | Рупорный IP громкоговоритель SIP-S21T (30 Вт) | Сб | Tonmind SIP-S21T | Габариты 285 х 205 х 290 мм Вес 2 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 10
4 | Настенный IP-динамик SIP-S11 (15 Вт) | Сб | Tonmind SIP-S11 | Габариты 296 x 196 x 157 мм Вес 3 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 10
5 | Пульт управления SIP-M10 | Сб | Tonmind SIP-M10 | Габариты 150 x 140 x 55 мм Вес 0,6 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 2
6 | Консоль Tonmind SIP-M20 | Сб | Tonmind SIP-M20 | Габариты 284 x 170 x 60 мм Вес 1,8 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 1
7 | IP вызывная панель SIP-D31 | Сб | Tonmind SIP-D31 | Габариты 86 х 86 х 38 мм Вес 0,265 кг | - | шт | 4
8 | Программное обеспечение Tonmind PA System Lite | Сб | Tonmind PA System Lite | - | - | шт | 1
9 | Кабель витая пара уличный U/UTP 4x2x24AWG cat5e BC (коробка 305м) | Сб. | Rexant U/UTP 4PR 24AWG CAT5e BC OUTDOOR | 4х2х0,51 | ГОСТ P 54429-2011 | шт | 2 | 3300282009
10 | Активный Poe-коммутатор | Сб | OSNOVO SW-80802/L(150W) | Размеры (ШхВхГ) (мм): 210x45x140 Вес нетто (кг): 1,45 | ТР ТС 004/2011 | шт | 8
11 | Управляемый коммутатор уровня 2 | Сб | SNR-S5110G-24TX | Габариты (мм): 440 x 44 x 207 Масса (кг): 2 | ТР ТС 004/2011 | шт | 2
12 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | Сб | SNR-SFP-W35-3 | - | - | шт | 2 | 3300156693
13 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм | Сб | SNR-SFP-W53-3 | - | - | шт | 2 | 3300099508
14 | Уплотнитель сигнала и питания PoE по UTP кабелю 2х-канальный GF-AC13 | Сб | Giraffe GF-AC13 | Габариты (мм): 60x30x125 Масса (кг): 0.06 | ТР ТС 004/2011 | шт | 5 | 3300413548
15 | Электромеханический замок ST-DB650M | Сб | ST-DB650M | Габариты (мм): 210 х 25 х 52 Масса (кг): 2 | - | шт | 5 | 3300096052
Начальник ЭЦ Денькаев Е.К.