Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.120 Поставка электротехнической продукции и комплектующих для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»

(Лот № 36-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения3	3

1.1	Наименование закупаемой продукции3	3

1.2	Цель использования закупаемой продукции3	3

2. Требования к продукции3	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки3	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.3	3

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции5	4

2.2. Требования к качеству продукции6	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки24	15

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33.13.120 Поставка электротехнической продукции и комплектующих для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение электротехнической продукцией и комплектующими для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
|  | ОКПД2 27.51.26.110 Электрический тепловентилятор (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 25.73.60.190 Катушка удлинитель с заземлением и термозащитой (10 м) | шт | 1 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.21.120 Фонарик (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник штыревой втулочный изолированный (или эквивалент) | уп. | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник гильза изолированный с фланцем (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник втулочный (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник втулочный двойной (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Кольцевой наконечник 1,5 — 6 (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Кольцевой наконечник 2,5 — 6 (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.21.120 Фонарик (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.21.120 Фонарик (или эквивалент) | шт | 3 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.110 Штекер банан 15 L Au / 2.5 (или эквивалент) | шт | 30 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.110 Штекер банан 40 L Au / OK (или эквивалент) | шт | 30 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник НШВИ №5 (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник НКИ (или эквивалент) | упак. | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник вилочный с изолир.фланцем 2,5-6 кв.мм 4,3 мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Кабель для приборов 4 мм штекер-банан для зажимов типа крокодил (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Провод 16 А красный силиконовый | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Провод 16 А черный силиконовый | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Термоусадочная трубка 4/2 мм | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130Термоусадочная трубка 8/4; 10/5; 12/6; 14/7 (ЖЗ; С; К; Ч) 20х8см разноцвет. | шт | 2 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Провод монтажный ПВ1 0,5 | м | 300 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Провод монтажный ПВ1 0,75 | м | 300 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник кольцевой 4 мм (или эквивалент) | уп | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник кольцевой 5 мм (или эквивалент) | уп | 4 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник кольцевой 6 мм (или эквивалент) | уп | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.21.120 Аккумуляторный фонарь с зарядным устройством (или эквивалент) | шт | 3 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.21.120 Фонарь налобный (или эквивалент) | шт | 7 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.12.31.000 Шкаф линейный 380х380х210 | шт | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусадочная среднестенная с клеевым слоем | шт | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Термоусадочная трубка клеевая REXANT 160,0/50,0 мм (3-4:1) черная (или эквивалент) | шт | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.40.33.110 Умное зарядное устройство Robiton 1112-02 | шт | 1 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.20.11.000 Элемент питания | шт. | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода красный | м. | 25 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода черный | м. | 25 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода красный | м. | 25 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.32.13.130 Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода черный | м. | 25 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.12.21.000 Предохранитель керамический 6.3 мм x 32 мм, | щт. | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.12.21.000 Предохранитель 10 мм x 38 мм | щт. | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.14 Оплетка кабельная черная 25 мм | м. | 100 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.14 Оплетка кабельная из полиэстера 25 мм черная | м. | 50 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка ТВ — 40 ПВХ, диаметр 6 мм | м. | 200 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.33.13.120. Зажим "крокодил" номинальный ток 15А, длина 53мм | шт. | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТУТнг-25/12,5 | м. | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТСТ-34/14-1000 черная | м. | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТСТ-24/8-1000, черная | м. | 10 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-6/1.5, черная | м. | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-8/2, черная | м. | 5 |  |
| - ‍ | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-12/3, черная | м. | 5 |  |
|  | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая ТУТнг-40/20 | м. | 15 |  |
|  | ОКПД2 27.90.12.130 ОКПД2 27.90.12.130 Трубка элетроизоляционная ПВХ ТВ-40 диаметр 6 мм «кембрик» белая | м | 100 |  |
|  | ОКПД2 27.90.12.130 Трубка термоусаживаемая 4,0/2,0 мм черная | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.90.12.130 Набор термоусадочных трубок | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.110 Вилка штепсельная влагозащищенная вилка REXANT с заземлением, 16 А | шт. | 5 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник штыревой втулочный НШвИ 1.5-8 | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник штыревой втулочный НШвИ 2.5-8 | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник штыревой втулочный НШвИ 1.0-8 | шт. | 2 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник штыревой втулочный двойной НШВИ2, черный | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 27.33.13.120 Наконечник кольцевой изолированный КВТ НКИ 2.5-6 | шт. | 1 |  |
|  | ОКПД2 27.20.11.000 Элемент питания АА | шт | 120 |  |
|  | ОКПД2 27.20.11.000 Элемент питания ААА | шт | 120 |  |
|  | ОКПД2 27.20.11.000 Элемент питания литиевый | упак | 5 |  |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет устанавливаться в оборудование системы возбуждения гидрогенераторов иностранного производства и шкафы релейной защиты и измерений, уже эксплуатируемые Заказчиком |  |  |  |  |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течение 91 календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора**

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

**Участник в своем предложении должен указать конкретный срок поставки продукции в рамках срока, требуемого Заказчиком

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка запасных частей и комплектующих для ремонта оборудования релейной защиты

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Электрический тепловентилятор | PATRIOT PT R 3S 633307206 (или эквивалент) Мощность при обогреве - 2 кВт Потребляемая мощность вентилятора - 30 Вт Максимальная площадь обогрева - 30 м² Расход воздуха - 160 м³/ч Нагревательный элемент - Керамический PTC (полупроводниковый) Термостат - Есть Напряжение 220–230 В Класс защиты IP20 Класс электробезопасности I Максимальная сила тока 9,1 А Габариты (без упаковки) 260 × 210 × 170 мм Вес нетто не более 2 кг Форма корпуса Цилиндрическая Температура эксплуатации от -10 °C до +40 °C Режимы работы 0 / 1,0 / 2,0 кВт (вентилятор / 1 кВт / 2 кВт) Вид сетевой вилки Евро (тип С) Защита от перегрева Есть Антикоррозийное покрытие корпуса Есть Ручка для транспортировки Есть | Согласие с требованием | - |  |
|  | Катушка удлинитель | Катушка с термозащитой УК10 (или эквивалент) Длина кабеля - 10 м Количество розеток - 4 шт Напряжение сети - 220 В Номинальная сила тока - 16 А Тип провода - ПВС Сечение провода - 3х1.5 мм² Заземление - есть Степень защиты — IP20 Max нагрузка (Вт) - 3500 Наличие термовыключателя - да Материал вилки - резина Материал розетки/гнезда - пластик ГОСТ - ГОСТ IEC 60884-2-1-2006 Min температура эксплуатации - -5 °С Max температура эксплуатации - +40 °С Конструкция - закрытая Вес нетто — 1.602 кг | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фонарь | Armytek Barracuda Pro XHP35 HI Теплый F03302SW (или эквивалент) Тип: поисковый, тактический. Источник света: светодиод Cree XHP35 High Световой поток: 1390 люмен (OTF). Световой поток (LED): около 1750 люмен. Дальность света: 771 метр. Пиковая сила света: 148 800 кд. Угол центрального пятна: 5°. Угол боковой засветки: 40°. Количество режимов работы: 9 (7 уровней яркости + 2 режима стробоскопа). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Штыревой втулочный изолированный наконечник KLR KTE 1.5-8 (или эквивалент) Тип: штыревой втулочный изолированный наконечник. Серия: KTE. Сечение подключаемого провода: 1,5 мм². Длина металлической части (втулки): 8 мм. Общая длина: 14 мм. Внешний диаметр металлической части: 1,85 мм. Внутренний диаметр металлической части: 1,7 мм. Материал металлической части: медь лужёная (гальваническое лужение для защиты от коррозии). Изоляция (манжета): ПВХ (поливинилхлорид). Цвет изолятора: красный. Количество подключаемых проводников: 1. Способ монтажа: опрессовка (обжим) с помощью пресс-клещей (кримпера). Габариты без упаковки: 130×85×1 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Наконечник гильза ЭРА NO22574 (двойной) (или эквивалент) НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем (упаковка 500 шт.) Тип: наконечник штыревой втулочный. Количество в упаковке: 500 шт.. Цвет: чёрный. Наличие изоляции: да. Материал гильзы: медь марки М1, покрытая электролитическим лужением. Материал манжеты: полипропилен с добавлением антипиренов, не поддерживающий горение. Сечение провода: 1,5 мм². Длина металлической части: 8 мм. Тип монтажа: опрессовка/обжим. Модельный ряд: НШВИ2. Диаметр металлической части (внешний): 2,6 мм. Диаметр металлической части (внутренний): 2,3 мм. Температура эксплуатации: от -40 до +105 °C. ГОСТ: DIN 46228. Двойной: да. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT НШВИ в боксе /E-400/ 08-1910 (или эквивалент) Тип: штыревой втулочный наконечник. Количество в упаковке: 400 шт.. Цвета: чёрный, синий, серый, белый, красный (каждый цвет соответствует своему сечению). Материал: латунь с электролитическим лужением. Изоляция: есть, материал — ПВХ. Сечения проводов: 0,5 мм², 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², 2,5 мм². Общая длина: 14,6 мм. Длина металлической части: 8 мм. Тип монтажа: опрессовка/обжим. Температурный диапазон эксплуатации: от –10 °C до +75 °C. Стандарт: ТР ТС 004/2011. Одинарный/двойной: одинарный. Габариты упаковки: 9,3 см (ширина) × 4,1 см (высота) × 9,2 см (глубина). Комплектация В набор входят наконечники для проводов разных сечений: 0,5 мм² — 50 шт.; 0,75 мм² — 100 шт.; 1 мм² — 100 шт.; 1,5 мм² — 100 шт.; 2,5 мм² — 50 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT двойных НШВИ2 08-1930 (или эквивалент) Тип: штыревой втулочный наконечник. Серия: НШВИ2 (двойной). Материал: латунь с поверхностным электролитическим лужением. Изоляция: да, из поливинилхлорида (ПВХ). Сечения обжимаемых проводов: 2×0,75 мм², 2×1 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм². Каждый наконечник рассчитан на монтаж двух медных проводников. Температурный диапазон эксплуатации: от –10 °C до +75 °C. Количество в упаковке: 200 шт.. Цвет: разноцветный (для удобства идентификации размеров). Комплектация: бокс TE-200 из прозрачного пластика, разделённый на 5 секций (по одной для каждого сечения). В каждой секции — наконечники определённого цвета: 2×0,75 мм² — синий; 2×1 мм² — красный; 2×1,5 мм² — чёрный; 2×2,5 мм² — серый. Способ монтажа: опрессовка (обжим) специальными пресс-клещами (например, серии HT-864, HT-866, HT-301E и др.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцевой наконечник | НКИ 1,5-6 КВТ 47475 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кольцевой наконечник | НКИ 2,5-6 КВТ 47479 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фонарь | ARMYTEK ELF C2 USB-C (или эквивалент) Тип: налобный/ручной. Источник света: светодиод Samsung LH351D. Световой поток: до 1100 люмен. Дальность освещения: до 105 метров. Количество режимов работы: 6. Стабилизация яркости: цифровая (процессорный контроль). Угол луча: центральное пятно — 70°, боковая засветка — 120°. Материал корпуса: авиационный алюминий с премиальным анодированием III типа, 400HV. Степень защиты: IP68 (полная защита от пыли и погружение на глубину до 10 метров). Ударопрочность: выдерживает падение с высоты до 10 метров. Рабочая температура: от –25 °C до +40 °C. Вес (без аккумулятора): 65 г. Габариты (Д×Ш×В): 111,3 мм × 33 мм × 20,4 мм. Элемент питания: аккумулятор 18650 Li-Ion, ёмкость 3200 мАч (в комплекте). Зарядка: через универсальный разъём USB-C. Время работы: в минимальном режиме — до 200 дней, в режиме «турбо» — 2 часа 32 минуты. Дополнительно: встроенный магнит, наклонный механизм. Особенности и функции Индикация: температуры, уровня заряда, процесса зарядки и состояния (можно отключить). Вспышки под кнопкой показывают уровень заряда даже при выключенном фонаре. Защита от перегрева: активная система снижает яркость при нагреве выше +58 °C. Режим лампы: работает напрямую от USB-источника (Powerbank, ПК) без аккумулятора. Комплектация фонарь; аккумулятор 18650 Li-Ion 3200 мАч; кабель USB-C; налобное крепление; стальная клипса; 2 запасных уплотнительных кольца; инструкция. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фонарь | Фонарь Fenix WT16R | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH. FK 15 L Au / 2.5 (или эквивалент) Тип разъёма: подпружиненный штекер типа «банан». Диаметр штекера: 4 мм. Номинальное напряжение: 33 В переменного тока (VAC) / 70 В постоянного тока (VDC). Номинальный ток: 32 А. Подключение проводника: пайка. Сечение подключаемого проводника: до 2,5 мм². Материал изоляции: PE (Hostalen). Покрытие контактов: позолоченные. Конструкция: изолированный штекер, монтируемый на кабель, с соосным гнездом диаметром 4 мм. Диапазон рабочих температур: от –25 °C до +75 °C. Переходное сопротивление: 2 мОм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH SFK 40 L Au / OK (или эквивалент) Тип: подпружиненный штекер типа «банан». Диаметр штекера: 4 мм. Номинальное напряжение: 1000 В (категория безопасности CAT II). Номинальный ток: 32 А. Подключение проводника: пайка. Сечение подключаемого проводника: до 2,5 мм². Максимальный диаметр кабеля: 4 мм. Материал изоляции: полиамид PA 6.6. Покрытие контактных частей: позолоченные. Переходное сопротивление: 2 мОм. Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +90 °C. Конструкция: соосное гнездо диаметром 4 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Набор наконечников КВТ НШВИ №5 79493 Тип изделия: набор втулочных наконечников (НШВИ и НШВИ(2)). Количество в наборе: 775 шт., органайзер Материал контактной части: лужёная медь (электролитическое лужение). Материал изоляции: полипропилен (не содержит галогенов). Рабочее напряжение: до 0,69 кВ (690 В). Температурная стойкость изоляции: до +105 °C. Температура эксплуатации: от –40 °C до +105 °C. Цвет манжеты (соответствует стандарту DIN 46228, часть 4): белый, серый, красный, чёрный, синий, жёлтый. Тип монтажа: опрессовка (обжим). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | Наконечник НКИ TDM ELECTRIC Sq0502-0007, 100 шт. В упаковке. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник | DKC 2C14P Наконечник вилочный с изолир.фланцем 2,5-6 кв.мм 4,3 мм (НВИ) Тип изделия: вилочный изолированный наконечник (НВИ). Серия: Quadro. Номинальное поперечное сечение: 2,5–6 мм² (диапазон охватывает поддиапазоны 0,25–1,5 мм², 1,5–2,5 мм² и основной — 2,5–6 мм²). Диаметр отверстия (под болт): 4,3 мм. Материал контактной части: медь марки М1. Покрытие: лужёное (оловом) — защищает от коррозии. Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ), цвет — жёлтый. Форма контактной части: вилка. Метрический размер болта: М4. Максимальный ток (Imax): 48 А. Способ монтажа: опрессовка. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель для приборов | 5 шт. 4 мм штекер-банан для зажимов типа крокодил тестовый провод для электрических испытаний проводов и кабеля с зажимом крокодил | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод | Провод 16AWG 200C красный силиконовый Провод монтажный (50м) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод | Провод 16AWG 200C черный силиконовый Провод монтажный (50м) | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Термоусадочная трубка | Набор (в боксе) термоусаживаемых трубок (отрезков) ТУТ 4/2 (tut-n-4), 4/2 мм |  |  |  |
| - ‍ | Термоусадочная трубка | Набор трубок термоусадочных тонкостен. ТТУ 8/4; 10/5; 12/6; 14/7 (ЖЗ; С; К; Ч) 20х8см разноцвет. IEK UDRS-D8-D14-10-1 |  |  |  |
| - ‍ | Провод монтажный | ПВ1-0,5, 1 жила, сечение 0,5 мм^2 |  |  |  |
| - ‍ | Провод монтажный | ПВ1-0,75, 1 жила, сечение 0,75 мм^2 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник кольцевой | Кольцевой изолированный наконечник 4 мм STEKKER НКИ 6-4,LD403-604 (DIY упаковка 10 шт) 39370 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник 5 мм КВТ НКИ 1,5-5 30шт. 90999 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник 6 мм КВТ НКИ 6,0-6 20 шт. 91004 |  |  |  |
| - ‍ | Аккумуляторный фонарь с зарядным устройством | Reach Pro GT |  |  |  |
| - ‍ | Фонарь налобный | XQ-22T6 8000W |  |  |  |
| - ‍ | Шкаф линейный | Rittal AE 380х380х210 класс защиты IP66 или аналог Артикул 1380600, поставщик "Unilan" РФ Москва (095)742-43-90 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусадочная | Среднестенная с клеевым слоем ТУТ КС - 3:1, 1,22м |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусадочная | Клеевая REXANT 160,0/50,0 мм (3-4:1) черная (1 м.), 26-0160 |  |  |  |
| - ‍ | Умное зарядное устройство | Robiton 1112-02 MultiCharger для Ni-Mh Ni-Cd аккумуляторов Крона D C AA AAA |  |  |  |
| - ‍ | Элемент питания | GP CR2032 3V |  |  |  |
| - ‍ | Силовой силиконовый провод | 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода красный |  |  |  |
| - ‍ | Силовой силиконовый провод | 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода черный |  |  |  |
| - ‍ | Силовой силиконовый провод | 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода красный |  |  |  |
| - ‍ | Силовой силиконовый провод | 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода черный |  |  |  |
| - ‍ | Предохранитель | Предохранитель керамический SIBA FF 500 mA DMI 1000 V 6.3 мм x 32 мм |  |  |  |
| - ‍ | Предохранитель | Предохранитель керамический SIBA F 10 A 1000 V 10 мм x 38 мм |  |  |  |
|  | Оплетка кабельная | Черная 25 мм FR-025 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Оплетка кабельная | FORTISFLEX из полиэстера XP-25 85366, диаметр 25 мм, цвет черный, материал полиэстер | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Трубка ПВХ | ТВ-40 ПВХ диаметр 6мм "кембрик" (м) Rexant 49-5006 |  |  |  |
| - ‍ | Зажим "крокодил" | Rexant PROCONNECT номинальный ток 15А, длина 53мм, (ПАКЕТ БОБ) 2 шт в упаковке |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТУТнг-25/12,5 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТСТ-34/14-1000, черн: Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТСТ-24/8-1000, черн: Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТТК (4:1)-6/1.5, черн: Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТТК (4:1)-8/2, черн: Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТТК (4:1)-12/3, черн: Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | ТУТнг-40/20 |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | Трубка ПВХ ТВ-40 диаметр 6 мм «кембрик» белая |  |  |  |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | REXANT 4,0/2,0 мм черная, ролик 2,44 м |  |  |  |
| - ‍ | Набор термоусадочных трубок | Набор термоусадочных трубок, 120шт JTC 2034 |  |  |  |
| - ‍ | Вилка штепсельная | Угловая влагозащищенная вилка REXANT с заземлением, 16 А, IP44 каучук 111-003 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator НШвИ 1.5-8 NET-Е1508 71 091 100шт 71091 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator НШвИ 2.5-8 NET-Е2508 100шт 71095 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator НШвИ 1.0-8 NET-Е1008 71 089 100шт 71089 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник штыревой втулочный двойной | Наконечник Navigator 61 040 NET-E2-1.5-8-B50 НШВИ2, черный 2 провода 50шт/упаковка 61040 |  |  |  |
| - ‍ | Наконечник кольцевой изолированный | КВТ НКИ 2.5-6, упаковка 30шт., изолированный |  |  |  |
| - ‍ | Элемент питания | Varta ENERGY AA |  |  |  |
| - ‍ | Элемент питания | Varta ENERGY AAА |  |  |  |
| - ‍ | Элемент питания | Литиевые батарейки Duracell CR2032-2BL 2 штуки в блистере |  |  |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов, указанных в п.4.1. настоящей Таблицы, не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должно быть упаковано в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| - 5.1. | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывших в употреблении, контрафактных и восстановленных запасных частей и комплектующих. | Согласие с требованием | - |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на упаковку, транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.