Технические требования

ОКПД2 63.11.13 Техническая поддержка программного обеспечения СЗ АСДУ ЦУС для филиала "Приморские электрические сети"

(Лот №116501-ЭКСП ДИТ-2026-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| АСДУ | Автоматизированные системы диспетчерского управления |
| Заказчик | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») |
| ИТ | Информационные технологии |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| СКЗИ | Средство криптографической защиты информации |
| ТП | Техническая поддержка |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| Филиал | «Приморские электрические сети» филиал АО «ДРСК» |
| ЦУС | Центр управления сетями филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |

#### Наименование закупаемой продукции

Техническая поддержка программного обеспечения АСДУ ЦУС

#### Цель оказания услуг

Защита АСДУ ЦУС путем обеспечения функционирования эксплуатируемых программных и аппаратно-программных комплексов в состоянии, обеспечивающем защиту информации в КСПД и ТСПД.

Наименование и количество имеющихся программных и аппаратно-программных комплексов приведено в таблице 1.

#### Существующее положение

В настоящий момент в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в эксплуатации находятся аппаратно-программные комплексы «Континент», InfoDiod и операционные системы Astra Linux  Special Edition.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Операционная система Astra Linux Special Edition | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | AK InfoDiode Mini | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | Континент 4. Узел безопасности. Платформа IPC1000NF2 | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | Континент 4. Узел безопасности. Платформа IPC3000NF2 | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | Континент 4. Узел безопасности. Платформа IPC50 | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | Континент 4. Узел безопасности. Платформа IPC500 | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | Континент 4. ЦУС. Платформа IPC500М | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | СКЗИ Континент | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW100 С 4.x | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW50 А 4.x | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |
|  | ПО ViPNet Administrator 4.x (KC2) | г. Владивосток, ул. Командорская, 13А |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. | шт. | 28 |
|  | Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64- х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для сервера до 2 сокетов, тип "Стандарт", на 12 мес. | шт. | 1 |
|  | Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. | шт. | 4 |
|  | Сертификат технической поддержки аппаратно-программного комплекса AK InfoDiode Mini, тип «Gold» — 12 месяцев | шт. | 2 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-1000F/1000FM/1000NF2 | шт. | 3 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-3000NF2-HW-SP1Y | шт. | 4 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-50-HW-SP1Y | шт. | 2 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-500/500F/500M | шт. | 4 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-R50-HW-SP1Y | шт. | 2 |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для СКЗИ "Континент", HSEC-4-ACS-AP-lic-SP1Y | шт. | 10 |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный | шт. | 2 |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный | шт. | 10 |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный | шт. | 13 |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x (КС2) на срок 1 год, уровень - Расширенный | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Передача Заказчику сертификатов/ключей технической поддержки согласно номенклатуре, указанной в Таблице 2 | С даты подписания договора | В течении 30 дней |
|  | Срок действия сертификатов/ключей технической поддержки согласно номенклатуре, указанной в Таблице 2 | С момента активации | В течении 12 месяцев |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 1, Таблица 2) Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64- х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для сервера до 2 сокетов, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 2, Таблица 2) Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 3, Таблица 2) | Техническая поддержка осуществляется Вендором круглосуточно через Личный кабинет (кроме уровня "начальный" (самообеспечение)). Прием обращений по телефону осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по МСК. Оповещения о регистрации приходят автоматически на электронную почту с адреса no-reply@astralinux.ru. Для получения обратной связи по телефону Заказчику необходимо указать контактное лицо, телефон и предпочтительное время для связи. Многоканальный телефон +7 (495) 369-48-16 доб. 3, 8 (800) 222 07 00 доб. 3. Личный кабинет - web-ресурс: https://lk-new.astralinux.ru/ | Согласие с требованием |  |
|  | Сертификат технической поддержки аппаратно-программного комплекса AK InfoDiode Mini, тип «Gold» — 12 месяцев (Позиция 4, Таблица 2) | Техническая поддержка осуществляется Вендором круглосуточно (24х7) через портал самообслуживания, e-mail или телефон. На сервисном складе резервируется достаточный объём ЗиП, отгрузка осуществляется в рабочие дни (8х5) Портал самообслуживания: https://support.amt.ru/ E-mail: tac@amt.ru | Согласие с требованием |  |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-1000F/1000FM/1000NF2 (Позиция 5, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-3000NF2-HW-SP1Y (Позиция 6, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-50-HW-SP1Y (Позиция 7, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-500/500F/500M (Позиция 8, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-R50-HW-SP1Y (Позиция 9, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для СКЗИ "Континент", HSEC-4-ACS-AP-lic-SP1Y (Позиция 10, Таблица 2); | Техническая поддержка осуществляется Вендором круглосуточно (24х7) через портал самообслуживания или e-mail. Работа над инцидентами в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по МСК (8х5) Портал самообслуживания: https://support.securitycode.ru/ E-mail: support@securitycode.ru | Согласие с требованием |  |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 11, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 12, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 13, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x (КС2) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 14, Таблица 2) | Техническая поддержка осуществляется Вендором, совместно с авторизованным партнёром. Прием обращений по телефону осуществляется авторизованным партнёром по рабочим дням с 09:00 до 18:00 местного времени (г. Владивосток), по электронной почте круглосуточно. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 1, Таблица 2) Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64- х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), для сервера до 2 сокетов, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 2, Таблица 2) Сертификат технической поддержки с включенными консультациями по использованию программы для ЭВМ на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), для рабочей станции, тип "Стандарт", на 12 мес. (Позиция 3, Таблица 2) | Техническая поддержка организуется на основе инцидентной модели. Каждое событие, связанное с обращением за технической поддержкой (далее - Заявкой), считается инцидентом, а все действия, связанные с ним – обработкой инцидента. Для классификации инцидентов при регистрации Заявки применяется классификационный параметр – «Критичность инцидента». Критичность инцидента может принимать значения: • Экстренный • Высокий • Средний • Низкий Уровень критичности первоначально присваиваются инциденту при регистрации Заявки, но в дальнейшем, при обработке инцидента, уровень может быть изменен. Время реакции на инцидент не более: • Экстренный - 4 часа • Высокий - 8 часов • Средний - 2 рабочих дня • Низкий - 4 рабочих дня | Согласие с требованием |  |
|  | Сертификат технической поддержки аппаратно-программного комплекса AK InfoDiode Mini, тип «Gold» — 12 месяцев (Позиция 4, Таблица 2) | Техническая поддержка организуется на основе инцидентной модели. Каждое событие, связанное с обращением за технической поддержкой (далее - Заявкой), считается инцидентом, а все действия, связанные с ним – обработкой инцидента. Для классификации инцидентов при регистрации Заявки инциденту присваивается «Приоритет проблемы» Приоритет проблемы может принимать значения: • Приоритет 1 (критический) • Приоритет 2 (высокий) • Приоритет 3 (средний) • Приоритет 4 (низкий) Уровень приоритета первоначально присваиваются инциденту при регистрации Заявки, но в дальнейшем, при обработке инцидента, уровень может быть изменен. Работа по заявкам с уровнем Приоритет 1 ведётся круглосуточно. | Согласие с требованием |  |
|  | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-1000F/1000FM/1000NF2 (Позиция 5, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-3000NF2-HW-SP1Y (Позиция 6, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-50-HW-SP1Y (Позиция 7, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, Платформа IPC-500/500F/500M (Позиция 8, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4, К4-R50-HW-SP1Y (Позиция 9, Таблица 2); Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для СКЗИ "Континент", HSEC-4-ACS-AP-lic-SP1Y (Позиция 10, Таблица 2); | Вендор обязан: - Обеспечить предоставление услуги «Техническая поддержка» с надлежащим качеством, в соответствии с установленными сроками и приобретенным пакетом технической поддержки. - В случае обнаружения уязвимости в сертифицированном продукте – предоставить решение, закрывающее обнаруженную уязвимость. - Регистрировать каждое обращение Пользователя в собственной системе управления инцидентами, возвращая Пользователю по электронной почте номер зарегистрированного инцидента для идентификации обращения. - Предоставлять информацию о ходе решения зарегистрированных обращений по запросу Пользователя. - При определении причины обращения как ошибки продукта предоставить Пользователю достаточную информацию для решения инцидента, а именно: - информацию об имеющейся версии, решающей проблему; - либо информацию об имеющемся обновлении продукта, решающем проблему; - либо информацию о планируемых сроках выпуска версии или обновления, с помощью которых можно решить данную проблему; - либо информацию о способе обхода данной проблемы. - Предоставлять ответы по обращениям Пользователя, а именно: - готовое решение или рекомендации для решения проблемы; - консультации по продукту; - доступ к онлайн-ресурсам, содержащим информацию по известным проблемам и рекомендации по решению типовых обращений. | Согласие с требованием |  |
|  | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 11, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 12, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 13, Таблица 2) Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x (КС2) на срок 1 год, уровень - Расширенный (Позиция 14, Таблица 2) | Техническая поддержка организуется на основе инцидентной модели. Каждое событие, связанное с обращением за технической поддержкой (далее - Заявкой), считается инцидентом, а все действия, связанные с ним – обработкой инцидента. Для классификации инцидентов при регистрации Заявки применяется классификационный параметр – «Критичность инцидента». Критичность инцидента может принимать значения: • Критичный • Средний • Низкий Уровень критичности первоначально присваиваются инциденту при регистрации Заявки, но в дальнейшем, при обработке инцидента, уровень может быть изменен. Время реакции на инцидент не более: • Критичный - 8 часов • Средний - 24 часа • Низкий - 48 часов | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Сертификаты/ключи технической поддержки (Позиции 1-14, Таблицы 2) | На электронный почтовый ящик , либо официальным письмом на адрес: 690080 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13А должна быть предоставлена информация необходимая и достаточная для активации услуг технической поддержки по всем позициям. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Сертификаты/ключи технической поддержки (Позиции 1-14, Таблицы 2) | Сертификаты/ключи технической поддержки должны иметь гарантийный срок в течение всего срока действия сертификата/ключа. | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Сертификаты/ключи технической поддержки (Позиции 1-14, Таблицы 2) | Должны быть предоставлены Заказчику и доступны для активации в течении 30 дней с даты подписания договора. | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Указанная Участником стоимость включает в себя прибыль  и все прочие затраты и расходы Участника, связанные с оказанием Услуг, приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для оказания Услуг, уплатой налогов и т. д.