Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2 84.25.11.120. Разработка деклараций пожарной безопасности и  расчетов пожарного риска на здание водоприемника, здание СПК и здание гаража и гидротехнического цеха Загорской ГАЭС

Лот № _ [Указывается номер лота по ГКПЗ]

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГУ МЧС РФ по МО | Главное управление МЧС России по Московской области |
| --- | --- |
| ДПБ | декларация пожарной безопасности |
| ЕПГУ | Единый портал государственных услуг |
| Общество | ПАО «РусГидро» |
| СП | свод правил |
| СПС | система пожарной сигнализации |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 84.25.11.120. Разработка декларации пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Цель оказания услуг

Выполнение предписания ГУ МЧС РФ по МО об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.05.2026 № 2605/139-50/82-П/ПВП/1, выданное по результатам плановой выездной проверки Филиала.

#### Существующее положение

На объекты защиты Филиала разработана и зарегистрирована 14.02.2023 в ГУ МЧС РФ по МО за номером 50-08-2023-002141 в соответствии с действующим на тот момент законодательством единая ДПБ на 29 объектов защиты Филиала, с приложением расчета пожарного риска на 1 объект защиты Филиала. Согласно ДПБ объекты защиты Филиала имеют класс функциональной пожарной опасности Ф.4.3, Ф.5.1, Ф.5.2.

В ходе плановой выездной проверки Филиала ГУ МЧС РФ по МО выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- ДПБ для объектов защиты (Здание СПК (Служебно- производственный комплекс), Водоприемник, Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор) не переработаны и не зарегистрированы вновь, с учетом требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам защиты и проектной документацией на имеющиеся системы противопожарной защиты. Фактически к выполнению декларируются положения СП 484.1311500.2020, которым устанавливаются более высокие требования к СПС, чем требования, предусмотренные проектной документацией (п.1 предписания);

- внутренняя лестничная клетка Л2 Здания СПК (Служебно- производственный комплекс) не отвечает требованиям, предъявляемым к незадымляемой лестничной клетке (не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции в объем лестничной клетки на уровне 1-5 этажей здания) (п. 17 предписания);

- не обеспечен требуемый уровень давления подачи наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 Здания СПК (Служебно- производственный комплекс) (п. 20 предписания);

- коридоры в административно-бытовой части «Здания гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор» (2-х этажная часть здания), не имеющей естественного освещения по п. 8.5 СП 7.13130.2013 не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции (п. 30);

- в здании Водоприемника не предусмотрено устройство эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности (п. 31 предписания).

- внутренняя лестничная клетка здания Водоприемника не отвечает требованиям, предъявляемым к незадымляемой лестничной клетке (не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции в объем лестничной клетки) (п. 33 предписания).

Вышеуказанные нарушения возможно устранить в том числе путем разработки ДПБ с приложением соответствующих расчетов пожарного риска для следующих объектов защиты Филиала:

- Здание СПК (Служебно- производственный комплекс);

- Водоприемник;

- Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор.

Здание СПК (Служебно- производственный комплекс) имеет высоту 49,8 м и площадь основания 1474 кв.м. Здание имеет 7 этажей,  в т.ч. многосветные простанства, а также 1 технический полуэтаж. Здание выполнено из монолитного железобетона и кирпича.

Водоприемник имеет высоту 48 м и площадь основания 2619,9 кв.м. Здание имеет 9 основных отметок, в т.ч. многосветные пространства. Здание представляет собой монолитную железобетонную неразрезную конструкцию.

Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор имеет высоту 10,51 м и площадь основания 2277,9 кв.м.  Здание имеет 2 этажа,  в т.ч. многосветные простанства. Здание выполнено из сборно-монолитных железобетонных конструкций и кирпича.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала | Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского типа Богородское, дом 100 | Здание СПК (Служебно- производственный комплекс) |  |
| 2. | Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала | Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского типа Богородское, дом 100, строение 3 | Водоприемник |  |
| 3. | Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала | Российская Федерация, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского типа Богородское, дом 100, строение 14 | Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Филиал имеет техническую возможность создания черновиков заявлений на регистрацию ДПБ посредством ЕПГУ. Разработан и выполняется регламент Филиала и Общества по вопросам подписания руководителем Общества черновиков заявлений на ЕПГУ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала |  |  |
| - 1.1. | Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Здание СПК (Служебно- производственный комплекс)». | шт. | 1 |
| - 1.2. | Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Водоприемник». | шт. | 1 |
| - 1.3. | Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор». | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала. | С даты заключения договора | 25.03.2027 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Разработка декларации пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; - Приказ МЧС России от 26.06.2024 N 533 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»; - Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности». - Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 645 "Об утверждении свода правил "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Оказание услуг осуществляется в следующем порядке: 1. Исполнитель прибывает в Филиал и проводит непосредственный осмотр объектов защиты Филиала и документации на объекты защиты Филиала для выявления всех факторов, которые позволят достичь результата оказания услуг. 2. Исполнитель производит обработку полученных данных, разрабатывает проект заявления на регистрацию ДБП на ЕПГУ и расчеты пожарного риска на объекты защиты Филиала. 3. Исполнитель предоставляет Заказчику по каждому объекту защиты: 3.1. Расчет пожарного риска. 3.2. ДПБ и проект заявления на регистрацию ДПБ на ЕПГУ с указанием алгоритма и порядка заполнения следующих полей ЕПГУ при подаче заявления на регистрацию ДПБ: - «Сведения о документе, подтверждающем право собственности или владения объектом защиты»; - «Характеристики объекта защиты»; - «Сведения о системах противопожарной защиты»; - «Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара»; - «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности»; - «Сведения о нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности»; - «Сведения о критериях добросовестности». 4. Заказчик выполняет подачу на ЕГПУ заявлений на регистрацию ДПБ. 5. Исполнитель консультирует Заказчика по вопросам взаимодействия со службой технической поддержки ЕПГУ (при возникновении технических сбоев в ходе подачи заявления). 6. Исполнитель устраняет полученные замечания по результатам рассмотрения ГУ МЧС по МО заявлений на регистрацию ДПБ (при наличии таковых). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Пропуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» Приложение №1 к ТТ)» Заказчик предоставляет Исполнителю представителя Филиала, уполномоченного сопровождать представителя Исполнителя на объектах защиты Филиала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Уведомления ЕПГУ о регистрации предоставленных Исполнителем проектов ДПБ с приложенными расчетами пожарного риска, на объекты защиты Филиала, указанные в таблице 2 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Расчеты пожарного риска на объекты защиты Филиала на бумажном носителе (цветная печать) в 1 экз. и в электронном виде в формате PDF/A (с возможностью выделения фрагментов текста ) на СD-диске в 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1:  Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».