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Технические требования на оказание услуг


ОКПД 2 84.25.11.120. Разработка деклараций пожарной безопасности и  расчетов пожарного риска на здание водоприемника, здание СПК и здание гаража и гидротехнического цеха Загорской ГАЭС
Лот № _ [Указывается номер лота по ГКПЗ]




1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГУ МЧС РФ по МО
	Главное управление МЧС России по Московской области

	ДПБ
	декларация пожарной безопасности

	ЕПГУ
	Единый портал государственных услуг

	Общество
	ПАО «РусГидро»

	СП
	свод правил

	СПС
	система пожарной сигнализации

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54643697]«ОКПД 2 84.25.11.120. Разработка декларации пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
[bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Выполнение предписания ГУ МЧС РФ по МО об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.05.2026 № 2605/139-50/82-П/ПВП/1, выданное по результатам плановой выездной проверки Филиала.
1.3. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
На объекты защиты Филиала разработана и зарегистрирована 14.02.2023 в ГУ МЧС РФ по МО за номером 50-08-2023-002141 в соответствии с действующим на тот момент законодательством единая ДПБ на 29 объектов защиты Филиала, с приложением расчета пожарного риска на 1 объект защиты Филиала. Согласно ДПБ объекты защиты Филиала имеют класс функциональной пожарной опасности Ф.4.3, Ф.5.1, Ф.5.2.
В ходе плановой выездной проверки Филиала ГУ МЧС РФ по МО выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
- ДПБ для объектов защиты (Здание СПК (Служебно- производственный комплекс), Водоприемник, Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор) не переработаны и не зарегистрированы вновь, с учетом требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам защиты и проектной документацией на имеющиеся системы противопожарной защиты. Фактически к выполнению декларируются положения СП 484.1311500.2020, которым устанавливаются более высокие требования к СПС, чем требования, предусмотренные проектной документацией (п.1 предписания);
- внутренняя лестничная клетка Л2 Здания СПК (Служебно- производственный комплекс) не отвечает требованиям, предъявляемым к незадымляемой лестничной клетке (не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции в объем лестничной клетки на уровне 1-5 этажей здания) (п. 17 предписания);
- не обеспечен требуемый уровень давления подачи наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 Здания СПК (Служебно- производственный комплекс) (п. 20 предписания);
- коридоры в административно-бытовой части «Здания гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор» (2-х этажная часть здания), не имеющей естественного освещения по п. 8.5 СП 7.13130.2013 не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции (п. 30);
- в здании Водоприемника не предусмотрено устройство эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности (п. 31 предписания).
- внутренняя лестничная клетка здания Водоприемника не отвечает требованиям, предъявляемым к незадымляемой лестничной клетке (не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции в объем лестничной клетки) (п. 33 предписания).
Вышеуказанные нарушения возможно устранить в том числе путем разработки ДПБ с приложением соответствующих расчетов пожарного риска для следующих объектов защиты Филиала:
- Здание СПК (Служебно- производственный комплекс);
- Водоприемник;
- Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор.
Здание СПК (Служебно- производственный комплекс) имеет высоту 49,8 м и площадь основания 1474 кв.м. Здание имеет 7 этажей,  в т.ч. многосветные простанства, а также 1 технический полуэтаж. Здание выполнено из монолитного железобетона и кирпича.
Водоприемник имеет высоту 48 м и площадь основания 2619,9 кв.м. Здание имеет 9 основных отметок, в т.ч. многосветные пространства. Здание представляет собой монолитную железобетонную неразрезную конструкцию.
Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор имеет высоту 10,51 м и площадь основания 2277,9 кв.м.  Здание имеет 2 этажа,  в т.ч. многосветные простанства. Здание выполнено из сборно-монолитных железобетонных конструкций и кирпича.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала
	Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского типа Богородское, дом 100
	Здание СПК (Служебно- производственный комплекс)
	

	2.
	Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала
	Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского типа Богородское, дом 100,
строение 3
	 Водоприемник
	

	3.
	Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала
	Российская Федерация, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, поселок городского
типа Богородское, дом 100, строение 14
	Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор
	


1.4. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Филиал имеет техническую возможность создания черновиков заявлений на регистрацию ДПБ посредством ЕПГУ. Разработан и выполняется регламент Филиала и Общества по вопросам подписания руководителем Общества черновиков заявлений на ЕПГУ.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала
	
	

	1.1.
	Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Здание СПК (Служебно- производственный комплекс)».
	шт.
	1

	1.2.
	Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Водоприемник».
	шт.
	1

	1.3.
	Разработка декларации пожарной безопасности и расчета пожарного риска на объект защиты Филиала «Здание гаража и гидротехнического цеха. Хоздвор».
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка деклараций пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала.
	С даты заключения договора
	25.03.2027
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Разработка декларации пожарной безопасности и расчетов пожарного риска на объекты защиты Филиала 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;
- Приказ МЧС России от 26.06.2024 N 533 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;
- Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».
- Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 645 "Об утверждении свода правил "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению".
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется в следующем порядке:
1. Исполнитель прибывает в Филиал и проводит непосредственный осмотр объектов защиты Филиала и документации на объекты защиты Филиала для выявления всех факторов, которые позволят достичь результата оказания услуг.
2. Исполнитель производит обработку полученных данных, разрабатывает проект заявления на регистрацию ДБП на ЕПГУ и расчеты пожарного риска на объекты защиты Филиала.
3. Исполнитель предоставляет Заказчику по каждому объекту защиты:
3.1. Расчет пожарного риска.
3.2. ДПБ и проект заявления на регистрацию ДПБ на ЕПГУ с указанием алгоритма и порядка заполнения следующих полей ЕПГУ при подаче заявления на регистрацию ДПБ:
- «Сведения о документе, подтверждающем право собственности или владения объектом защиты»;
- «Характеристики объекта защиты»;
- «Сведения о системах противопожарной защиты»;
- «Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара»;
- «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности»;
- «Сведения о нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности»;
- «Сведения о критериях добросовестности».
4. Заказчик выполняет подачу на ЕГПУ заявлений на регистрацию ДПБ.
5. Исполнитель  консультирует Заказчика по вопросам взаимодействия со службой технической поддержки ЕПГУ (при возникновении технических сбоев в ходе подачи заявления).
6. Исполнитель  устраняет полученные замечания по результатам рассмотрения ГУ МЧС по МО заявлений  на регистрацию ДПБ (при наличии таковых).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Пропуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах
филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» Приложение №1 к ТТ)»
Заказчик предоставляет Исполнителю представителя Филиала, уполномоченного сопровождать представителя Исполнителя на объектах защиты Филиала.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	Уведомления ЕПГУ о регистрации предоставленных Исполнителем проектов ДПБ с приложенными расчетами пожарного риска, на объекты защиты Филиала, указанные в таблице 2 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Расчеты пожарного риска на объекты защиты Филиала на бумажном носителе (цветная печать) в 1 экз. и в электронном виде в формате PDF/A (с возможностью выделения фрагментов текста ) на СD-диске в 1 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения закупки

        3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
        3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

[bookmark: _Ref40301253]Приложение №1:  Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».


