Технические требования на поставку МТР «ОКПД2 28.13.31.110 Комплектующие к насосам иностранного производства для нужд СП АО «Чукотэнерго» Газомоторная ТЭЦ» Лот №0494-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

2.2.	Требования к качеству продукции

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

Общие сведения

Термины, ообозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД 2 28.13.31.110  Комплектующие к насосам иностранного производства для нужд СП АО "Чукотэнерго" Газомоторная ТЭЦ»

Цель использования закупаемой продукции

МТР закупается для:  ремонта насосного оборудования ГМ ТЭЦ

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. Поставка запасных частей должна осуществляться АВИА до г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А, EMS почтой России или другими курьерскими службами.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Поставщик должен учитывать:

Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

| № п/п | Наименование продукции | Способ доставки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремкомплект (торцевое уплотнение, комплект прокладок) к насосу GRUNDFOS NB 65-125/127 A-F-A BАQE | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 2. | Ремкомплект (торцевое уплотнение, комплект прокладок) к насосу GRUNDFOS NB 80-160/153 A-F-A BQQE | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 3. | Ремкомплект (торцевое уплотнение, комплект прокладок) к насосу GRUNDFOS NB 65-200/219 A-F-A BQQE | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 4. | Уплотнение вала к дренажному насосу GRUNDFOS EF 30.50.11.2.1.502 | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 5. | Уплотнительное кольцо к дренажному насосу GRUNDFOS EF 30.50.11.2.1.502 | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 6. | Ремкомплект (торцевое уплотнение, компл-т прокладок) к дренажному насосу GRUNDFOS AP 30.50.11.1 | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |
| 7. | Торцевое уплотнение к насосу GRUNDFOS ТP 40-360/2 A-F-A-BAQE | АВИА поставка до г. Анадырь | шт. | 4 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД 2 28.13.31.110 Комплектующие к насосам иностранного производства для нужд СП АО "Чукотэнерго" Газомоторная ТЭЦ» | С даты, следующей после заключения договора | Не позднее 300 календарных дней с даты после заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1(1.1-1.4.) Таблицы 1.1): «ОКПД 2 28.13.31.110 Комплектующие к насосам иностранного производства для нужд СП АО "Чукотэнерго" Газомоторная ТЭЦ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Наименование продукции | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | указание наименование продукции | Копия паспорта качества на подобную продукцию |
|  | Марка | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | указание марки | Копия паспорта качества на подобную продукцию |
|  | Рабочая среда | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | указание технических характеристик | Копия паспорта качества на подобную продукцию |
|  | Размер | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | указание размера | Копия паспорта качества на подобную продукцию |
|  | Артикул | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | указание артикула | Копия паспорта качества на подобную продукцию |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к таре и упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием |  |
| 2.4. | Базис поставки | Чукотский АО, г. Анадырь (АВИА) | Согласие с требованием |  |
| 2.5. | Место поставки | 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов | Согласие с требованием |  |

* Примечание:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ(ГОСТ), марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

- Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

  - В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР, в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики.

  - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

    - Тех. документация на продукцию (Паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества, технические условия) от производителя на подобные партии этой продукции;

  - При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры.

  - Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1 Спецификация закупаемой продукции СП АО «Чукотэнерго» АТЭЦ ;