Перечень продукции для закупки

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Количество | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод самонесущий изолированный | СИП-3 1х70-20 | 2,910 | км | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 2 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ | АВБбШв 3х70-6кВ | 0,129 | км | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |