
Перечень продукции для закупки 

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"


	№ п/п
	Наименование и описание продукции
	Требования к продукции
	Количество
	Ед. изм
	Место поставки

	1
	Провод самонесущий изолированный
	СИП-3 1х70-20
	2,910
	км
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	2
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ
	АВБбШв 3х70-6кВ
	0,129
	км
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А



