## Sheet1
Лот 778.1 ОКПД2 26.30.50.170 Система контроля и управления доступом Анадырской ТЭЦ
№ | Наименование | Оборудование | Количество | Цена ТО за ед. | Цена
Противотаранные устройства и автоматика ворот
1 | Привод планетарный серии 4 | ППВ-4С | 2 |  | 0
2 | Выносной пульт управления (ВПУ) | ВПУ ООО «Фобос» | 1 |  | 0
3 | Светофор | ДС7-О6 | 2 |  | 0
4 | Блок управления светофором | БСР-4.7/220 | 1 |  | 0
5 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система контроля и управления доступом. Здание КПП
1 | Пульт контроля и управления | С2000М | 1 |  | 0
2 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 2 |  | 0
3 | Контроллер доступа | С2000-2 | 3 |  | 0
4 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 4 |  | 0
5 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 3 |  | 0
6 | Доводчик дверной | РДП-4 | 1 |  | 0
7 | Доводчик дверной | РДП-6 | 2 |  | 0
8 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 3 |  | 0
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 2 |  | 0
10 | Турникет скоростной усиленный с бесконтактным приводом «МАТ-ОМА-Ш», тип «симплекс», исполнение «Модерн» | OMA-84.687 | 1 |  | 0
11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 1 |  | 0
12 | Панель вызывная | AVP-508 | 1 |  | 0
13 | Видеодомофон | Falcon Eye FE-4CHP2 | 1 |  | 0
14 | Блок нагревателей | 32.470 ООО «Вайзбокс» | 1 |  | 0
15 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 4 |  | 0
16 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 8 |  | 0
17 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 3 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система контроля и управления доступом. Совмещенное производственное здание
18 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 1 |  | 0
19 | Контроллер доступа | С2000-2 | 19 |  | 0
20 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 23 |  | 0
21 | Считыватель бесконтактный холодостойкий | AL-RD-05-М | 15 |  | 0
22 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 23 |  | 0
23 | Доводчик дверной | РДП-4 | 4 |  | 0
24 | Доводчик дверной | РДП-6 | 19 |  | 0
25 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 19 |  | 0
26 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 19 |  | 0
27 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 19 |  | 0
28 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 38 |  | 0
29 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 19 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система контроля и управления доступом. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения
30 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 1 |  | 0
31 | Контроллер доступа | С2000-2 | 1 |  | 0
32 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 1 |  | 0
33 | Считыватель бесконтактный | Proxy-3A | 1 |  | 0
34 | Считыватель бесконтактный холодостойкий | AL-RD-05-М | 1 |  | 0
35 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium | 1 |  | 0
36 | Доводчик дверной | РДП-6 | 1 |  | 0
37 | Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход» | ИОПР 513/101-4 | 1 |  | 0
38 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет | 1 |  | 0
39 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |  | 0
40 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 2 |  | 0
41 | Универсальный преобразователь напряжения | УПН-01 | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранной сигнализации объектовой. Здание КПП
42 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |  | 0
43 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 2 |  | 0
44 | Кнопка тервожная | С2000-КТ | 1 |  | 0
45 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 14 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранной сигнализации объектовой. Совмещенное производственное здание
46 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |  | 0
47 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 10 |  | 0
48 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 16 |  | 0
49 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 38 |  | 0
50 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп. 03 | 38 |  | 0
51 | Кнопка тервожная | С2000-КТ | 2 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранной сигнализации объектовой. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения
52 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 1 |  | 0
53 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 2 |  | 0
54 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 7 |  | 0
55 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-1 | 3 |  | 0
56 | Адресный расширитель | С2000-АР1 исп. 03 | 3 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранной сигнализации периметра
57 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | 5 |  | 0
58 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 5 |  | 0
59 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп. 01 | 5 |  | 0
60 | Средство обнаружения вибросейсмическое арктического исполнения | «Годограф-Универсал»НИКИРЭТ - филиал АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | 5 |  | 0
61 | Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный | ЕхИО102-1В-01 | 1 |  | 0
62 | Извещатель радиоволновой однопозиционный | Антирис-24-40А-01-С | 1 |  | 0
63 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» | 5 |  | 0
64 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 5 |  | 0
65 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 10 |  | 0
66 | Блок питания уличный БПУ-1-75Вт | БПУ-1-75Вт | 5 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранного телевидения. Здание КПП
67 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 3 |  | 0
68 | Историчник вторичного электропитания резервированный восьмиканальный | SKAT-V.8 RACK | 1 |  | 0
69 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранного телевидения. Совмещенное производственное здание
70 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 3 |  | 0
71 | Источник вторичного электропитания резервированный | SKAT-V.4 | 3 |  | 0
72 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 2 |  | 0
Итого
Система охранного телевидения. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения
73 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR | LTV-GICDM2-E701-V1 | 1 |  | 0
74 | Источник вторичного электропитания резервированный | SKAT-V.4 | 1 |  | 0
75 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранного телевидения. Периметр территории
76 | Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG | LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400-V1 | 2 |  | 0
77 | Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG | LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400- V3 | 14 |  | 0
78 | IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ) | LTV-GICDM2-M202-LM3 | 2 |  | 0
79 | Источник переменного напряжения | SKAT-VN.24/27AC | 7 |  | 0
80 | Устройство защиты цепей вторичного питания | УЗП-24AC/5 | 36 |  | 0
81 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | УЗЛ-ЕП | 14 |  | 0
82 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | ПЗЛ-ЕП | 16 |  | 0
83 | Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC) | КОН-Микро-8 SM | 5 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система сбора и обработки информации
84 | Коммутатор управляемый уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-28T-AC | 1 |  | 0
85 | Коммутатор управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, 8K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-10T-AC | 6 |  | 0
86 | Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/c, Tx=1310nm, LC, FP, SM, DDM | QSC-SFP20GE-1310-DDM | 16 |  | 0
87 | Платформа видеосервера на основе ПО "Интелект" RACK 19 2U глубина 647 мм, БП 2*740Вт | LTV SR250-27Z-40r-R6B-IR.WI | 1 |  | 0
88 | Автоматизированное рабочее место на базе ПК УРМ-Мониторинга, Tower, 4 x mini DisplayPort/ 4 x DVI-D | LTV WS010 2204012 | 1 |  | 0
89 | Сервер СОС и СКУД | iROBO-2000-40i5TRHN-G3 | 1 |  | 0
90 | ЖК-монитор 32” | LTV-MCL-3225 | 1 |  | 0
91 | ЖК-монитор 22” | LTV-MCL-2214 | 3 |  | 0
92 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп. 01 | 2 |  | 0
93 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 3000 RACK | 2 |  | 0
94 | Кросс оптический для установку в стойку 19, адаптера типа LC, тип пигтейлов – одномодовые | КОР-16-У | 1 |  | 0
95 | Программное обеспечение | Монитор системы «Орион Про» | 2 |  | 0
96 | Программное обеспечение | Генератор отчетов «Орион Про» | 2 |  | 0
97 | Программное обеспечение | Учет рабочего времени «Орион Про» | 2 |  | 0
98 | Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты (в ключе защиты предусмотреть возможность подключения 3 шт. модулей «Монитор системы»). Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) | Сервер «Орион Про» | 1 |  | 0
99 | Программное обеспечение | Оперативная задача «Орион Про» исп. 127 | 1 |  | 0
100 | Программное обеспечение | Администратор базы данных «Орион Про» | 1 |  | 0
101 | Принтер цветной печати (поставка) | МФУ лазерное Kyocera Ecosys MA2600cwfx цветная печать, A4, белый или аналог | 1 |  | 0
102 | Ламинатор формат до А3 (поставка) | Ламинатор Office Kit L3225, A3 или аналог | 1 |  | 0
103 | Выдвижная КVM-консоль Slideaway c 19-дюймовым ЖК-монитором | Aten CL1000N-AT-RG | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Система охранного оповещения
104 | Оповещатель звуковой промышленного исполнения | ОРБИТА ОП З | 4 |  | 0
105 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 2 |  | 0
106 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Свирель-2 | 4 |  | 0
107 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 1 |  | 0
Итого
Система тревожной сигнализации
108 | Прибор приемно-контрольный охранный | Струна-201 | 1 |  | 0
109 | Антена 167 Мгц |  | 1 |  | 0
110 | Кнопка тревожная | ИПР-513-1 | 1 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Оборудование ЗИП
111 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 3 |  | 0
112 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117-73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 60 |  | 0
113 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 2 |  | 0
114 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 4 |  | 0
115 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 5 |  | 0
116 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR или аналог с подобными характеристиками | LTV-GICDM2-E701-V1 | 2 |  | 0
117 | IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ) или аналог с подобными характеристиками | LTV-GICDM2-M202-LM3 | 1 |  | 0
118 | IP-видеокамера, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG или аналог с подобными характеристиками | LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400- | 3 |  | 0
119 | Комплект аккумуляторных батарей для ИБП SKAT | SKAT-UPS 3000 RACK | 2 |  | 0
120 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | 2 |  | 0
121 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | 3 |  | 0
122 | Устройство защиты цепей вторичного питания | УЗП-24AC/5 | 10 |  | 0
123 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | УЗЛ-ЕП | 10 |  | 0
124 | Коммутатор управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, 8K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-10T-AC | 2 |  | 0
125 | Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/c, Tx=1310nm, LC, FP, SM, DDM | QSC-SFP20GE-1310-DDM | 6 |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Итого по всем разделам |  |  |  |  | 0
В стоимость должна быть включена доставка до г. Владивосток