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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc129526432][bookmark: _Toc129587000]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc129526433][bookmark: _Hlk232410632]Обозначения и сокращения
	ГГУ
	Газогенераторная установка с двигателем Caterpillar G3616

	ДГУ
	Дизель-генераторная установка с двигателем Caterpillar D3616

	ИТР
	Инженерно-технический работник

	ЛНА
	Локальный нормативный акт

	МТР
	Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары)

	НТД
	Нормативный технический документ

	ОТ
	Охрана труда

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания

	СТО
	Стандарт организации

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Техническое требование

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты


[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129587001][bookmark: _Toc46743508]


1.2 Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129587002]Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ.

[bookmark: _Hlk232410905]1.3. Цель оказания услуг 
[bookmark: _Hlk232410971]Выполнение регламента технического обслуживания производителя оборудования и обеспечение дальнейшей надежной эксплуатации основного оборудования Газомоторной ТЭЦ - газопоршневых и дизельных двигателей ст. №1-5.
Работа выполняется в соответствии с графиком технического обслуживания и ведомостью объемов работ (Приложения №1, №2 к настоящим ТТ).
[bookmark: _Toc129526436][bookmark: _Toc129526437]1.4. Существующее положение
1.4.1 «Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).
1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.
[bookmark: _Toc129526438]1.4.3. Место оказания Услуги: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ. 
[bookmark: _Toc129587005]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	
	3
	4
	5

	1. 
	Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей
	Газомоторная ТЭЦ
(г. Анадырь)
Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б
	Газо-генераторные установки ст.№1,2,3,4,5 и дизель-генераторные установки ст. №7, 8
	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ».
Арендатор – АО «Чукотэнерго»


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc129587006][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129587007][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.
Требования к продукции
[bookmark: _Toc129526443]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc129526444]Требования к видам и объемам услуг
[bookmark: _Toc129526445]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту технического обслуживания.
	двигатель
	7

	2. 
	Техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей производится в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) и графиком (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)
	двигатель
	7

	3. 
	Подготовка Технических отчетов выполненных работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей
	шт.
	9

	4. 
	Подготовка отчетов (пояснительных записок) с результатами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследования.
	шт.
	9

	5. 
	В случае если в процессе оказания услуг выявится необходимость выполнения дополнительных услуг/работ, которые не были учтены в Ведомости объемов работ, то представитель Исполнителя, по согласованию с Заказчиком, производит эти работы с соблюдением порядка их оформления, предусмотренного Договором
	двигатель
	7


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129587011]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129587012][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Регламентное техническое обслуживание газопоршневых и дизельных двигателей 
	01.03.2027 г.
	25.12.2027 г.




14
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129587013][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc129587014]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	Согласие с требованием
	Свидетельство, выданное компанией Caterpillar о прохождении курсов по изучению конструкции, принципов работы, настройки, технического обслуживания и ремонта газовых и дизельных двигателей серии 3616
	

	1.1.3. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2.
данной таблицы.
	

	1.1.4. 
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Caterpillar серии 3616, в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются.

	Согласие с требованием
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.2.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг.
	По завершении оказания услуг (этапа услуг) по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Caterpillar Исполнитель направляет Заказчику:
- Технический отчет о выполненных работах по каждому двигателю отдельно;
- Отчет (пояснительную записку) с результатами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследования. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг.
	Технический отчет о выполненных работах включает в себя:
- сбор и анализ результатов первоначального визуального осмотра технического состояния двигателя и исходного режима работы газогенераторной (дизель-генераторной) установки;
- составление ведомости дефектов по результатам разборки и измерительного контроля исполнительных механизмов, составных узлов и деталей;
- оформление выполненных работ по регламентному техническому обслуживанию по ведомости объемов работ и при необходимости дополнительному объему ремонтных работ по устранению, выявленных в ходе ТО дефектов (повреждений) деталей и узлов двигателя;
- результаты режимной наладки (сервисной процедуры настройки предкамер, настройки насос-форсунок);
 - рекомендации по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации двигателя;
- отчет (пояснительную записку) с результа-тами анализов охлаждающей жидкости (стадия II) с интерпретацией результатов исследова-ния.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc129587015]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); 
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями);
- Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями и дополнениями);
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями). РД 34.03.201-97;
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели серии G3600. SRBU7563-02;
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Двигатели серии 3600, работающие на дистиллятном топливе. SRBU6965-02;
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Дополнительные сведения. Регламент технического обслуживания промышленных двигателей, работающих на газовом топливе. SRBU6127-07;
- Руководство по эксплуатации генераторов КАТО (публикация 350-01001-00 от 22.01.2013г).
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к гарантийным срокам выполнения Услуг
	Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием


	
	

	5. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и поведения на ней.
	По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения Работ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с:
- информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ;
- правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ.
Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы:
 - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (приложение №3 к ТТ);
[bookmark: _Toc180677565]- согласие на обработку персональных данных (приложение №4 к ТТ).
	[bookmark: _Toc129587017]Согласие с требованием
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc129587018][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc129526461]3.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.












































[bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Hlk232509510] 4. Приложения 

1. Приложение №1: Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию газопоршневых и дизельных двигателей Газомоторной ТЭЦ в 2027 г. 

2. Приложение №2: График технического обслуживания и ремонта основного 
энергетического оборудования Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.

3. Приложение №3 – Анкета.

4. Приложение №4 – Согласие на обработку персональных данных.

