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График технического обслуживания и ремонта основного 
энергетического оборудования Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.
	№ п/п
	Наим.
оборуд.
	Тип
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	ГГУ
ст. №1
	«Caterpillar»
G3616
	

	
	
	
	ТО-6                    21___25
	
	
	
	
	
	ТО-5 01___06
	

	2
	ГГУ
ст. №2
	«Caterpillar»
G3616
	
	
	КР
09___31
	
	
	
	
	
	
	ТО-5
14___19
	
	

	3
	ГГУ
ст. №3
	«Caterpillar»
G3616
	
	
	
	КР
01___24
	
	
	
	
	
	ТО-5
26___30
	
	


	4
	ГГУ
ст. №4
	«Caterpillar»
G3616
	
	
	
	
	ТО-6        26___31
	
	
	
	
	ТО-5
20___25
	
	

	5
	ГГУ
ст. №5
	«Caterpillar»
G3616
	
	
	
	КР
      26__
	
__ 20  
	
	
	
	
	
	ТО-5
07___12
	

	6
	ДГУ
ст. №7
	«Caterpillar»
D3616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТО
13___18
	

	7
	ДГУ
ст. №8
	«Caterpillar»
D3616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТО
19___24
	




ТО    - ежегодное техническое обслуживание.
ТО-5 - техническое обслуживание по наработке 2000 моточасов.
ТО-6 - техническое обслуживание по наработке 5000 моточасов.
КР     - капитальный ремонт по наработке 75000 моточасов.
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