| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | `0002325254 |

“Утверждаю” Заместитель директора по реализации услуг __________А.П. Емельянова «___»____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коробок распределительных в 2026 г.

Лот № 401В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» производит закупку коробок распределительных (далее – материал) для проведения работ по разделению вводов в двухквартирных жилых домах.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материала на склад получателя – Филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка материала осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

| филиал ПАО "Россети Центр" | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | авто | Центральная площадка центрального склада 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9 | 30 | Приведено в таблице 2 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

Объемы и номенклатура закупаемой приборной продукции.

Таблица 2

|  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Коробка распределительная | 253 | 22.29.29.190 | Ограничение на основании п.5 и) ПП №1875 от 23.12.2024г. |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования:

3.1 Коробка распределительная

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Коробка распределительная |
| Назначение | для наружного монтажа |
| Материал | пластик |
| Конструкция | квадратная с крышкой |
| Цвет | светло-серый |
| Тип проводки | открытая |
| Количество вводов | 6 шт |
| Max диаметр трубы | 25 мм |
| Внутренние габариты | 100x100x50 мм |
| Степень защиты | 55 IP |
| Огнестойкость | 750°C |
| Вес нетто | 0.13 кг |

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры, ГОСТ 15150.

4.2 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения стройматериалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки материалов должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы материалов.

4.3. Срок изготовления материалов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Материал должен функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка материалов должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 30 календарных дней с момента заключения Договора.  Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемых материалов, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены материалов на аналогичные без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленные материалы.

# Начальник управления реализации услуг

и учета электроэнергии							          Г.Р. Устименко

Исп. Жаровцев О.Н.

(4852) 78-12-62