ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку осветительных приборов для нужд УФПС Липецкой области.

# г. Липецк, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС Липецкой области |
| 3 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 4 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 5 | ТОРГ 12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | РФ | Российская Федерация |
| 8 | ТЗ | Техническое задание |
| 9 | Товар | Осветительные приборы |
| 10 | шт | Штука |
| 11 | мм | Миллиметр |
| 12 | В | Вольт |
| 13 | лм | Люмен |
| 14 | К | Кельвин |
| 15 | ч | Час |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Полное наименование: поставка осветительных приборов для нужд УФПС Липецкой области.

Цель закупки: соблюдение норм освещенности на объектах почтовой связи.

Задача закупки: замена осветительных приборов на объектах.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к товару

- Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года (на основании гарантийного срока, установленного производителями), товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

- В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Спецификация поставляемого товара

Количество поставляемого товара приведены в приложении № 1 к ТЗ

- Основные характеристики товара

Основные характеристики Товара приведены в приложении № 2 к ТЗ.

- Комплектность товара

- Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное).

- В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме 
№ ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования

к Товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ IEC 62612-2019. Межгосударственный стандарт. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2019 N 1164-ст);

- ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1414-ст).

- Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар).

- Гарантийный срок должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы 
№ ТОРГ-12/УПД.

- Поставщик обязуется:

- обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);

- гарант неисправный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 № 219).

- Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:

–	товарный знак или наименование и товарный знак производителя;

–	местонахождение производителя;

–	тип, модель;

–	дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).

- Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:

–	нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия, в случае если заводом производителем не предусмотрено нанесение маркировки на данный вид Товара;

–	нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.

- На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.

- Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.

- Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.

- На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя Товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

Срок поставки:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки товара:

398037, г. Липецк, Трубный проезд, 10.

- Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 08:00 до 15:00 часов по московскому времени (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников).

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.

Товар должен быть паллетирован.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

- При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.

- Покупатель осуществляет приемку Товара в порядке, установленном в договоре.

- Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/УПД.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;

–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика,

–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;

–	счетом-фактурой.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухом помещении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении Товара.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого товара |
| 2 | Основные характеристики Товара |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование | Количество | Единица измерения | Тип объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.25.123 | 27.40 | Светильник светодиодный ДВО | 330 | шт | товары |
| 2 | 27.40.15.150 | 27.40 | Лампа светодиодная LED E27 | 260 | шт | товары |
| 3 | 27.40.15.150 | 27.40 | Лампа светодиодная LED E14 | 153 | шт | товары |
| 4 | 27.40.25.123 | 27.40 | Светильник светодиодный ДБП (круглый) | 35 | шт | товары |
| 5 | 27.40.25.123 | 27.40 | Прожектор светодиодный | 2 | шт | товары |

Приложение № 2 к ТЗ

Основные характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный ДВО | Основные габаритные размеры (Ш/Д/В): не менее 595х595х18, не более 595х595х20мм. Материал: Сталь, Пластик Мощность: не менее 30, не более 50 Вт. Напряжение питания: не менее 210, не более 230 В. Световой поток: не менее 3000, не более 7500 Лм* Цветовая температура: не менее 4000, не более 6500 К. Степень защиты (IP): не менее 40* |
| 2. | Лампа светодиодная LED E27 | Тип цоколя Е27 Диаметр: не менее 60, не более 65 мм; Мощность: не менее 18, не более 22 Вт* Расчетная продолжительность горения 25000 ч. Напряжение питания: не менее 210, не более 230 В. Световой поток: не менее 1600 Лм. Цветовая температура не менее 4000К, не более 6500К* Форма лампы грушевидная, тип А Лампа матовая Общий индекс цветопередачи 80 Степень защиты (IP): не более 65* |
| 3. | Лампа светодиодная LED E14 | Тип цоколя Е14 Мощность: не менее 10, не более 12 Вт. Расчетная продолжительность горения 25000 ч. Напряжение питания: не менее 210, не более 230 В. Световой поток: не менее 700 Лм. Цветовая температура не менее 4000К, не более 6500К* Форма лампы коническая (свеча), тип С Лампа матовая Общий индекс цветопередачи 80 Степень защиты (IP): не более 65* |
| 4. | Светильник светодиодный ДБП (круглый) | Основные габаритные размеры (Ш/Д/В): не менее 170х170х40мм* Материал: Сталь, Пластик Мощность: не менее 12 Вт. Напряжение питания: не менее 210, не более 230 В. Световой поток: не менее 1400 Лм. Цветовая температура: не менее 4000, не более 6500 К* Степень защиты (IP): не менее 65* |
| 5. | Прожектор светодиодный | Мощность, Вт: не менее 50 и не более 55 Высота, мм: не менее 505 и не более 510 Длина, мм: не менее 440 и не более 445 Ширина, мм: не менее 172 и не более 177 Срок службы, ч: не менее 50000 Световой поток, Лм: не менее 4500, не более 5000* |

Прим.*Участник должен указать КОНКРЕТНОЕ значение параметра, отмеченного знаком «*».  не допускается указание в заявке формулировок «не более», «не менее», «от», «до» диапазона значений из технических регламентов, стандартов и т.п. вместо конкретных значений.

Ведущий специалист ГКСиЭ   __________________________ Кузнецова М. П.

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.