Разъяснение №2 – промежуточное

к документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора для нужд АО «ДРСК» по лоту: «ОКПД2 42.22.22.110. Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ, ТП (РТП) 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5373 ТП) (3 этап)» (Лот № 600501-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС).

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:  21.07.2026

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников

Вопрос №1:

Уважаемый организатор торгов!

Согласно п.1.4.1. Технических требований работы осуществляются по проектной и рабочей документации шифр: ИПА/П-23-518) разработанная ООО «ИПА» в 2023 г.

В приложении к конкурсу данная документация отсутствует.

В указанных условиях участник закупки лишен возможности выполнить расчет стоимости строительства, так как отсутствуют следующие характеристики:

1. Способ монтажа кабельной линии (труба, лоток, траншея, ГНБ)

2. Ведомость пересечений

3. Тип фундаментов под КТПН

Также техническими требованиями таблица 1 п.5, установлена необходимость Предусмотреть в устанавливаемых ТП замену коммутационной аппаратуры и ошиновки в соответствии с проектными решениями. Однако, на этапе подачи заявки посчитать данный объем не представляется возможных, так как отсутствуют исходные данные для расчета. Кто поставляет оборудование для замены коммутационной аппаратуры и ошиновки в устанавливаемых ТП?

Просим предоставить рабочую документацию.

Если документация предоставлена не будет, то значит ли это, что окончательная цена контракта будет сформирована, в том числе увеличена или уменьшена, после выполнения работ по корректировке РД?

Ответ №1:

Уважаемые участники!

Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа в Единой информационной системе в сфере закупок, на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке АО «Российский аукционный дом»  https://tender.lot-online.ru отдельной публикацией.