## Лист1
Уважаемые Господа!
АО «Чукотэнерго» просит Вас выставить коммерческое предложение на все структурные подразделения с учетом транспортных расходов до г. Владивосток /г. Архангельск на 2026 год, на следующую продукцию:
Лот № 0370-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ ОКПД2 25.94.11. Поставка метизов для структурных подразделений АО «Чукотэнерго», предназначенных для использования в процессе выполнения работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам
№ п/п | Наименование | Материал | Марка | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС, руб.
Анадырская ТЭЦ
1 | Преобразователь интерфейса RS-422/RS-232 |  | Roxton | IP-A6713 Roxton преобразователь интерфейса RS-422/RS-232. Блок IP-А6713 входит в состаав IP-системы Roxton и предназначен для постоения состем звукового оповещения (СОУЭ) с трансляцией информации по Ethernet и IP сетям. Произвоитель Roxton. Вход RS-422 Подключение к ПК RS-232 Выход Ethernet ТСР/IP Скорость передачи 4800/9600 бит/с Питание АС 230В 50Гц Потребляемая мощность 10 Вт | 484х123х44 мм |  | шт | 1 |  | 0
2 | Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений |  | Roxton | IP-A6223A Roxton интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений. Блок IP-А6223А входит в состав IP-системы Roxton и предназначен для посторения сиситем звукового оповещения (СОУЭ) с трансляцией информации по Ethernet и IP сетям Производитель Roxton Цифровой модуль до 300 сообщений (внешняя SD-карта) количество зон 30, расширение до 300 зон Контрольный громкоговоритель есть Скорость передачи данных 4800 бот/сек Интерфейс RS-422 Напряжение питания 220 В 50 Гц Потребляемая мощность 15 Вт | 484х350х88 мм |  | шт | 1 |  | 0
Доставка до г. Владивосток ТМЦ для нужд АТЭЦ включена в стоимость продукции
Итого по АТЭЦ без НДС, руб: | [9 empty] | 0
НДС 22%, руб.: | [9 empty] | 0
Итого по АТЭЦ с НДС, руб.: | [9 empty] | 0
Чаунская ТЭЦ
1 | Трансляционный усилитель |  | ROXTON SX-480N |  | Габариты 437х98х384 мм Вес 15 кг | ГОСТ Р 42.3.01-2021 | шт | 1 |  | 0
2 | Микрофонная консоль с селектором зон |  | ROXTON SX-R31 |  | Габариты 180х140х50 мм Вес 1.5 кг | ГОСТ Р 42.3.01-2021 | шт | 1
3 | Рупорный IP громкоговоритель SIP-S21T (30 Вт) |  | Tonmind SIP-S21T |  | Габариты 285 х 205 х 290 мм Вес 2 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 10
4 | Настенный IP-динамик SIP-S11 (15 Вт) |  | Tonmind SIP-S11 |  | Габариты 296 x 196 x 157 мм Вес 3 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 10
5 | Пульт управления SIP-M10 |  | Tonmind SIP-M10 |  | Габариты 150 x 140 x 55 мм Вес 0,6 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 2
6 | Консоль Tonmind SIP-M20 |  | Tonmind SIP-M20 |  | Габариты 284 x 170 x 60 мм Вес 1,8 кг | ГОСТ Р 71934-2025 | шт | 1
7 | IP вызывная панель |  | Tonmind SIP-D31 |  | Габариты 86 х 86 х 38 мм Вес 0,265 кг | - | шт | 4
8 | Программное обеспечение Tonmind PA System Lite |  | Tonmind PA System Lite |  | - | - | шт | 1
9 | Кабель витая пара уличный UTP outdoor 4x2x0,51 cat 5e (305м) |  | SUPRLAN Premium UTP 5e 4x2x0,51 Cu PE Out. 305м (RUS) |  | 4х2х0,51 | ГОСТ P 54429-2011 | шт | 2
10 | Активный Poe-коммутатор |  | OSNOVO SW-80802/L(150W) |  | Размеры (ШхВхГ) (мм): 210x45x140 Вес нетто (кг): 1,45 | ТР ТС 004/2011 | шт | 8
11 | Управляемый коммутатор уровня 2 |  | SNR-S5110G-24TX |  | Габариты (мм): 440 x 44 x 207 Масса (кг): 2 | ТР ТС 004/2011 | шт | 2
12 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм |  | SNR-SFP-W35-3 |  | - | - | шт | 2
13 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм |  | SNR-SFP-W53-3 |  | - | - | шт | 2
14 | Уплотнитель сигнала и питания PoE по UTP кабелю 2х-канальный GF-AC13 |  | Giraffe GF-AC13 |  | Габариты (мм): 60x30x125 Масса (кг): 0.06 | ТР ТС 004/2011 | шт | 5
15 | Электромеханический замок ST-DB650M |  | ST-DB650M |  | Габариты (мм): 210 х 25 х 52 Масса (кг): 2 | - | шт | 5 |  | 0
Доставка до г. Владивосток ТМЦ для нужд ЧТЭЦ включена в стоимость продукции
Итого по ЧТЭЦ без НДС, руб: | [9 empty] | 0
НДС 22%, руб.: | [9 empty] | 0
Итого по ЧТЭЦ с НДС, руб.: | [9 empty] | 0
ЭГРЭС
1 | 1. PoE коммутатор |  | TP-Link TL-SF1005P | 5-портовый настольный коммутатор 10/100 Мбит/с с 4 портами PoE+ |  |  | шт | 10 |  | 0
2 | Коммутатор |  | TP-Link TL-SG108 | Неуправляемый |  |  | шт | 3 |  | 0
3 | Коммутатор |  | TP-Link TL-SG105 | Неуправляемый |  |  | шт | 5 |  | 0
4 | Кабель витая пара экранированная |  | Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-PE-UV FTP (F/UTP) | категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки, PE-UV (305 м) |  |  | бухта | 3 |  | 0
5 | Кронштейн |  | Ubiquiti Universal Antenna Mount |  |  |  | шт | 3 |  | 0
6 | Точка доступа |  | Ubiquiti NanoStation Loco M2 |  |  |  | шт | 2 |  | 0
7 | Вызывная станция |  | Tonmind SIP-D26 |  |  |  | шт | 4 |  | 0
8 | Громкоговоритель |  | Tonmind SIP-S11 |  |  |  | шт | 10 |  | 0
9 | Громкоговоритель |  | Tonmind SIP-S21T |  |  |  | шт | 10 |  | 0
10 | Программное обеспечение Tonmind PA System Lite |  | Tonmind PA Lite |  |  |  | шт | 1 |  | 0
11 | Моноблок |  | Osio BaseLine B240i-024b |  |  |  | шт | 1 |  | 0
Доставка до г. Владивосток ТМЦ для нужд ЭГРЭС включена в стоимость продукции
Итого по ЭГРЭС без НДС, руб: | [9 empty] | 0
НДС, руб.: | [9 empty] | 0
Итого по ЭГРЭС с НДС, руб.: | [9 empty] | 0
ИТОГО по АО "Чукотэнерго" без НДС, руб.: | [7 empty] | #REF!
НДС, руб.: | [7 empty] | #REF!
ИТОГО по АО "Чукотэнерго" с НДС, руб.: | [7 empty] | #REF!