Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.40.110 Пересмотр РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Исходные данные для выполнения работы	3

2.1. Исходные данные для выполнения работы.	3

3.	Требования к продукции	4

3.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

3.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

3.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

3.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ/услуг.	15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  по заполнению формы 3п.	16

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Пересмотр РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций». Цель закупки: актуализация РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций» с целью актуализации перечня ремонтных материалов иностранных производителей (импортозамещение) и отечественных производителей.

Цель выполнения работ

Наименование закупаемой продукции

Пересмотр РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций» с целью актуализации перечня ремонтных материалов иностранных производителей (импортозамещение) и отечественных производителей.

Существующее положение

Стадийность проектирования – Пересмотр РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций»

Исходные данные для выполнения работы

- 2.1. Исходные данные для выполнения работы.

2.1.1. РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций.

2.1.2. СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 «Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов».

2.1.3. СТО 1.1.1.02.006.2296-2025 «Обследования гидротехнических сооружений атомных станций. Основные положения».

2.1.4. СТО 1.1.1.03.004.1869-2024 «Мониторинг строительных конструкций атомных станций».

2.1.5. СТО 1.1.1.02.009.1407-2024 «Эксплуатация зданий и сооружений атомных станций. Основные положения».

2.1.6. СТО 1.1.1.02.009.1548-2025 «Обоснование срока службы строительных конструкций зданий и сооружений атомных станций».

2.1.7. СТО 1.1.1.03.004.1768-2020 «Оценка состояния строительных конструкций атомных станций сейсмоакустическими методами».

2.1.8. ПОР 1.1.3.19.1759-2025 «Согласование, проверка выполнения и оценка результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом»

2.1.9. Информация о материалах, предоставленная компаниями-производителями, согласно полученным анкетам с запрашиваемыми дополнительными сведениями.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/этапов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1. Пересмотр РУ 1.2.1.14.001-2012 «Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций» (далее — Руководство по ремонту) (приложение № 1) должен быть выполнен в части: - технологии ремонта ГТС; - технологии ремонта бетонных и железобетонных конструкций; - «Общей программы обеспечения качества эксплуатирующей организации AO «Концерн Росэнергоатом» ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022 в части требований к работам по определению, формированию и поддержанию в актуальном состоянии номенклатуры (категорий) продукции для импортозамещения. 2. При оказании услуги должна быть выполнена проверка актуальности нормативных документов и необходимости их использования в Руководстве по ремонту. 3. Замечания и предложения к проекту Руководства по ремонту передаются в течении одного календарного месяца (с момента получения Заказчиком проекта Руководства по ремонту). Замечания и предложения, полученные от Заказчика, должны быть обобщены и оформлены в виде сводки замечаний и предложений. Отказ от учета замечаний и предложений должен быть аргументирован. 4. Оформление Руководства по ремонту должно быть выполнено в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 «Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов» (приложение № 2). 5. Разрабатывается первая редакция Руководства по ремонту, которая направляется на АЭС для рассмотрения. Разрабатывается сводка отзывов на 1-ую редакцию документа и производится доработка документа с учетом поступивших от АЭС замечаний и предложений. 6. Окончательная версия Руководства по ремонту, согласованная с АЭС и профильными подразделениями AO «Концерн Росэнергоатом» (Департамент инженерной поддержки, Департамент технического обслуживания и ремонту), направляется Заказчику для проведения нормоконтроля и присвоения обозначения. 7. Процесс согласования документа: Исполнитель представляет Заказчику документ для проведения согласования с АЭС и профильными подразделениями AO «Концерн Росэнергоатом». Заказчик в течение 7 рабочих дней, после проведения входного контроля, направляет документ на согласование на АЭС и профильные подразделения AO «Концерн Росэнергоатом». В соответствие с документом по делопроизводству AO «Концерн Росэнергоатом» плановый срок рассмотрения обращений 30 календарных дней. Заказчик, после получения ответов от АЭС и профильных подразделений AO «Концерн Росэнергоатом» в течение 7 рабочих дней направляет сводную информацию Исполнителю для устранения замечаний. 8. Заказчик в срок не более 15 рабочих дней проводит нормоконтроль Руководства по ремонту на соответствие требованиям СТО 1.1.1.01.003.0668-2021, присваивает обозначение и направляет замечания для устранения либо сообщает об их отсутствии. После указания присвоенного обозначения Руководства по ремонту на титульном листе и в колонтитуле она повторно направляется на согласование Заказчику. | работы | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |
| 1. | Разработка первой редакции документа. Направление первой редакции документа на АЭС. Доработка первой редакции документа по итогу рассмотрения документа АЭС. | С даты заключения договора | Не позднее 28.08.2026 |
| 2. | Разработка окончательной редакции документа. Согласование окончательной редакции документа с АЭС и профильными подразделениями ЦА Концерна, утверждение документа. | С 31.08.2026 | Не позднее 20.11.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требование к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказываемым услугам | При оказании услуг необходимо руководствоваться законами и иными нормативными актами РФ, субъектов РФ, действующими национальными стандартами РФ, сводами правил, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области в области использования атомной энергии, обеспечения надежности и безопасности строительных конструкций. - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (https://fe- consultant.co.rosenergoatom.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=462416&rnd=0 .08597481263607665#Hc2fN8VUmX8zEQpj); - Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружения «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружения «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (https://fe-consultant.co.rosenergoatom.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=477774&cache id=798091CB4F3AC21D66070E64254FFADE&mode=splus&rnd=0.08597481263607 665#YWKHV9V1LxSpDgJP); - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (https://minstroyrf.gov.ru/docs/1241/); - ИП-041-22 Требования по безопасности к строительным конструкциям зданий и сооружений атомных станций (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302090011?index=29); - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (https://fkr-spb.ru/upload/iblock/63e/ecmzt5zuoeze4p3sclatcp9go6ynte9h.pdf); - CП 27.13330.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84» (https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/f75/sp-27.pdf); - CП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/d40/SP-63.pdf); - СТО 1.1.1.02.006.2296-2025 «Обследования гидротехнических сооружений атомных станций. Основные положения» (приложение № 3). - СТО 1.1.1.03.004.1869-2024 «Мониторинг строительных конструкций атомных станций» (приложение № 4); - СТО 1.1.1.02.009.1407-2024 «Эксплуатация зданий и сооружений атомных станций. Основные положения» (приложение № 5); - СТО 1.1.1.02.009.1548-2025 «Обоснование срока службы строительных конструкций зданий и сооружений атомных станций» (приложение № 6); - СТО 1.1.1.03.004.1768-2020 «Оценка состояния строительных конструкций атомных станций сейсмоакустическими методами» (приложение № 7). Типовая программа мониторинга должна быть оформлена в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 «Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов». Услуга оказывается удалённо по месту нахождения Исполнителя. | Согласие с требованием |  |
| 1.2. | Требования к качеству оказываемых услуг | Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям настоящего документа «Технические требования», а также федеральным законам, нормам и правилам, национальным стандартам и другим нормативным документам, действующим на момент передачи документации Заказчику, приведенным в разделе 1.1. «Общие требования к оказываемым услугам» таблицы 4. настоящего документа «Технические требования». Пересматриваемое Руководство по ремонту должно опираться на опыт в решении конкретных технологических задач (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 2834-p), в том числе, в структурных подразделениях AO «Концерн Росэнергоатом»; При рассмотрении материалов для включения в Руководство по ремонту, материалы должны быть внесены в Реестр промышленной продукции (Государственная информационная система промышленности (ГИСП), произведенной на территории Российской Федерации, иметь сертификат CT-1 или акт экспертизы изготавливаемой продукции, выдаваемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Включить в пересматриваемое Руководство по ремонту сравнительную ведомость по основной продукции и материалам компаний, указанных в действующем Руководстве по ремонту. Данная сравнительная ведомость необходима для исполнения ранее проработанных проектных решений на объектах атомной энергетики по критериям импортозамещения, а также соблюдения ценовой политики для исключения ситуаций увеличения расходов денежных средств и/или срыва сроков строительства из-за не поставки материалов. | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Требования к конфиденциальности | При оказании услуги должна быть обеспечена конфиденциальность информации о процессах и документах Заказчика, которая будет или может быть известна в процессе оказания услуг. Документально оформленные результаты оказания услуги по настоящему Техническому заданию запрещается без предварительного письменного разрешения правообладателя воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, не связанных контрактными обязательствами с правообладателем. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к результатам оказанных услуг | По окончании услуги Заказчику передается: I этап: - 1-ая редакция документа Руководства по ремонту; - сводка отзывов на 1-ую редакцию документа; - акт сдачи-приемки выполненных работ; - аннотационный отчет об оказании услуги (форма аннотационного отчета приведена в приложении № 1 к ТЗ). II этап: - утвержденное в установленном порядке Руководство по ремонту; - - сводка отзывов на окончательную редакцию документа; - - сдачи-приемки выполненных работ с отметкой технического архива AO «Концерн Росэнергоатом» - - аннотационный отчет об оказании услуги (форма аннотационного отчета приведена в приложении № 1 к ТЗ). |  |  |
| 2.2. | Требования по приемке оказанных услуг | Отчетная документация предоставляются в бумажном виде в трех экземплярах с сопроводительным письмом на имя руководителя, подписавшего договор, и в электронном виде на съемном носителе, а также на e-mail адреса Заказчика (форматах Libre Office Writer, Libre Office Calc, MS Word, Excel, PDF). Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. Основанием для проведения расчетов является электронный документ (далее ЭД) составленный по форме, утвержденной действующими приказами ФНС России. | -//- | -//- |
| 2.3. | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) | Документы разрабатываются в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 2.105-2019 «Общие требования к текстовым документам» (https://internet-law.ru/gosts/gost/70827/); - СТО 1.1.1.01.003.0668-2021 «Построение, изложение и оформление нормативных и методических технических документов». Документы, указанные в разделе 2.1 «Требования к результатам оказанных услуг» таблицы 4 настоящего документа «Технические требования», передаются на бумажном носителе (один несброшюрованный оригинал и две сброшюрованные копии), а также электронная версия документа на компакт-диске. Руководство по ремонту оформляется на одной стороне листа бумаги формата A4. Качество текстовой информации должно быть читабельным. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть чёткими, не расплывающимися, одинаковыми по яркости. Необходимо соблюдать равномерную плотность и контрастность печати по всему документу. Графический материал должен быть читабельным. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть чёткими, не расплывающимися, одинаковыми по яркости. Обозначения на нём должны соответствовать описанию, приведённому в тексте. Отчётная документация предоставляется на русском языке: • в трех экземплярах на бумажном носителе формата A4; • в электронном виде (в форматах PDF, DOC) на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R); • в электронном виде на e-mail адреса Заказчика (форматах Libre Office Writer, Libre Office Calc, MS Word, Excel, PDF). Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. Отчетная документация на бумажном носителе предоставляется с оригинальными подписями ответственных лиц и печатями организации Исполнителя. |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  |
| 4.1. | Требования к ответственности исполнителя по устранению замечаний к результатам выполненных работ | Исполнитель выполняет работы на основании исходных данных, переданных Заказчиком. При необходимости подрядчик вправе запрашивать недостающие исходные данные у потенциальных заводов-изготовителей оборудования. Контакты потенциальных заводов-изготовителей передаются подрядчику Заказчиком. | Согласие с требованием |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ/услуг.

- Сметы на выполнение работ/услуг составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость работ/услуг определять на основе сметных нормативов и расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Сметную документацию необходимо представлять в форматах: ПК «Гранд-смета» (в случае определения стоимости работ по расценкам сметно-нормативной базы), «Excel», «рdf» (с визами ответственных специалистов Исполнителя).

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком (образец в приложении 1.3 к Техническому заданию).

- Сметы представлять в формате Excel, pdf (с подписью ответственных лиц), xml (в случае составления смет с применением сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов).

- При наличии двух и более смет составлять сводную смету (образец в приложении 1.4 к Техническому заданию) в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к сводной смете являются локальные сметы.

- Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» в сводной и локальных сметных расчетах округлять до целых рублей.

- При необходимости, командировочные расходы подтверждаются отдельным предварительным расчетом (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию), включающим:

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;

- суточные – не более 700 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.

- расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4 000 руб./сутки.

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Приложение № 2.1

к Техническому заданию

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 по заполнению формы 3п.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.

- На работы, стоимость которых определяется по форме 3п, составляются сметные расчеты в ценах текущего периода.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Приложении 1.3.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1.2 к Техническому заданию).

Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию). Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные-700 руб./сутки;

- проживание-4000руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

Приложение № 2.2

к техническому заданию

СПРАВКА (Образец) (указать дату составления справки)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых 
собственными силами (%)                                                                         ___

Рентабельность предприятия (%)						___

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

Приложение № 2.3

к техническому заданию

Образец 3П

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на выполнение работ / услуг Наименование объекта______________________________________________________ Наименование организации – исполнителя_____________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.