Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Токоизмерительные клещи CEM DT-3361 |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Переменный ток, А |  | 1000 |  |
|  | Постоянный ток, А |  | нет |  |
|  | Напряжение переменного тока, В |  | 750 |  |
|  | Напряжение постоянного тока, В |  | 1000 |  |
|  | Сопротивление, Ом-Мом |  | 600-60 |  |
|  | Ёмкость, нФ-мкФ |  | 40-4000 |  |
|  | Частота, Гц-Мгц |  | 10-10 |  |
|  | Измерение температуры, °С |  | -20 до +760 |  |
|  | Проверка целостности цепи (прозвонка) |  | Да |  |
|  | Проверка диодов |  | Да |  |
|  | Размер зажимов, мм |  | Не более 30 |  |
|  | Тип питания |  | "Крона" (9 В) |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Токоизмерительные клещи CEM DT-3361 |  | 1 шт. |  |
|  | Измерительные провода |  | 1 комплект. |  |
|  | Источник питания |  | 1 шт. |  |
|  | Термопара К-типа |  | 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации |  | 1 шт |  |
|  | Чехол |  | 1 шт |  |

|  | Позиция 2 | Клещи токовые АТК-2103 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  | Технические и функциональные характеристики |

|  | Напряжение переменного тока, мВ-В | 0,1-1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение постоянного тока, мВ-В | 0,1-1000 |  |
|  | Постоянный/переменный ток (проводное измерение), мкА-мА | 0,1-240 |  |
|  | Постоянный/переменный ток (бесконтактное измерение), А | 0,1-2000 |  |
|  | Сопротивление, Ом-МОм | 0,1-24 |  |
|  | Емкость, пФ-мкФ | 10-25 |  |
|  | Частота, Гц-кГц | 10-100 |  |

|  | Комплектация |  | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клещи токовые АТК-2103 | 1 шт. |  |
|  | Измерительные провода | 1 комплект. |  |
|  | Комплект щупов | 1 комплект. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |  |

|  | Позиция 3 | Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  | Технические и функциональные характеристики |

|  | Диапазон частот, Гц | 40-400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переменное напряжение (контактный метод), В | 690 |  |
|  | Напряжение, В | 6-690 |  |
|  | Индикация напряжения | свето-звуковая |  |
|  | Длина стержня, мм | Не менее 40 |  |

|  | Комплектация |  | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока | 1 шт. |  |
|  | Источник питания | 2 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |  |

|  | Позиция 4 | Клещи токоизмерительные Mastech MS2001C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  | Технические и функциональные характеристики |

|  | Измерение температуры, °С | -40 до +750 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max Переменное напряжение, В | 750 |  |
|  | Max Постоянное напряжение, В | 750 |  |
|  | Max переменный ток, А | 1000 |  |
|  | Диапазоны измерения сопротивления, МОм | 0,0002/0,002 |  |

|  | Комплектация |  | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клещи токоизмерительные Mastech MS2001C | 2 шт. |  |
|  | Измерительные провода | 2 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 2 шт. |  |

|  | Позиция 5 | Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  | Технические и функциональные характеристики |

|  | Измерение температуры, °С | 0 до +750 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max Переменное напряжение, В | 750 |  |
|  | Max Постоянное напряжение, В | 1000 |  |
|  | Max переменный ток, А | 1000 |  |
|  | Диапазоны измерения сопротивления, МОм | 0/2 |  |

|  | Комплектация |  | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C | 2 шт. |  |
|  | Измерительные щупы | 2 комплект. |  |
|  | Источник питания | 2 шт. |  |
|  | Термопара | 2 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 2 шт. |  |
|  | Сумка | 2 шт. |  |

Главный специалист СЛЭиП	    Рау И.В.

Согласовано:

Начальник СЛЭиП	Варакосов А.А.