## Комм__предл__(Структура_НМЦ)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование Участника:
ИНН Участника:
Предмет договора:

№ / п/п	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки	Применение законодательства о национальном режиме	Ед. изм.	НМЦ единицы продукции, / руб. без НДС	Количество	НМЦ по позиции продукции, / руб. без НДС
Спецификация 1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети"
1	Амперметр переменного тока Э42702 А 50/5 50 1.5 В ОО	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		6	0,00
2	Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 100/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007		шт.		4	0,00
3	Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0.5		шт.		3	0,00
4	Анализатор пыли с поверкой НТМ-Защита Атмас		шт.		1	0,00
5	Вольтамперфазометр измерительный Радио-Сервис РС-30 с клещами КТИР-30		шт.		6	0,00
6	Вольтамперфазометр трехфазный AnCom VAP/30AC для проверки схем РЗ и ПА		шт.		1	0,00
7	Газоанализатор портативный Элан плюс 0-100% 1 канал с поверкой		шт.		1	0,00
8	Измеритель акустический многофункциональный Экофизика -110А-HF		шт.		1	0,00
9	Измеритель ВЕ-метр параметров электрического и магнитного полей 50Гц (блок НТМ-Терминал)		шт.		1	0,00
10	Измеритель параметров изоляции Тензор-2 Парма 1-500В AC		шт.		1	0,00
11	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М		шт.		3	0,00
12	Измеритель параметров силовых трансформаторов Молния К540-3		шт.		1	0,00
13	Измеритель сопротивления заземления Kyoritsu KEW 4140 20/200/2000Ом с калибровкой		шт.		1	0,00
14	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8604		шт.		1	0,00
15	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8610/2 50кОм-20ТОм		шт.		1	0,00
16	Измеритель сопротивления петли ИФН-300		шт.		1	0,00
17	Кабель антивибрационный АК21 для виброметра Октава		шт.		2	0,00
18	Кабель измерительный К3-50		шт.		1	0,00
19	Клещи токовые IC-M210D 0-1000А		шт.		3	0,00
20	Клещи токовые Navigator NMT-Kt02-MS2016S		шт.		5	0,00
21	Клещи токоизмерительные M266C		шт.		4	0,00
22	Клещи токоизмерительные Mastech MS2001F		шт.		1	0,00
23	Клещи токоизмерительные PeakMeter PM2108		шт.		3	0,00
24	Клещи токоизмерительные RGK CM-10 6-600А		шт.		3	0,00
25	Комплект индикаторов короткого замыкания ИМАГ-LF (блок удаленной индикации) для воздушной линии		шт.		4	0,00
26	Комплект картриджей для деионизатора ДВ-1М КИ 10.858 3шт		шт.		1	0,00
27	Комплект пробоотборников для отбора трансформаторного масла ELCHROM-GS-BB		шт.		1	0,00
28	Манометр показывающий судовой МТПСд-100-ОМ2 0-160кгс/см2		шт.		2	0,00
29	Мегаомметр ЭС0202/2Г 500-2500В		шт.		1	0,00
30	Микроомметр цифровой Электронприбор МКИ-200 1.0мкОм...199.9мкОм/200мкОм...2000мкОм/2000мкОм...20000мкОм 0.01		шт.		1	0,00
31	Мультиметр цифровой DT-9928T		шт.		1	0,00
32	Мультиметр цифровой Mastech MY62		шт.		1	0,00
33	Набор щупов UT-L16 для мультиметра (2шт)		шт.		6	0,00
34	Осциллограф цифровой Rigol MSO7054		шт.		1	0,00
35	Преобразователь многофункциональный измерительный Энергосервис ЭНИП 2-45/100-220-А2ЕО-11		шт.		23	0,00
36	Преобразователь температуры НПП Электромеханика МС1218Ц 0-120мА 0-380В RS-485 -50...+125С		шт.		7	0,00
37	Прибор многофункциональный Satec PM130P-Plus-5-50Hz-H-ACDC-870		шт.		2	0,00
38	Прибор определения замыканий на ВЛЭП Квант 0.4-35кВ		шт.		1	0,00
39	Рефлектометр Связьприбор ИРК-ПРО Гамма для кабеля		шт.		1	0,00
40	Тестер ультразвуковой UK1401		шт.		1	0,00
41	Указатель величины тока и напряжения УТН-1000		шт.		1	0,00
42	Указатель определения места однофазного замыкания на землю Вектор		шт.		1	0,00
43	Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП RS485-1М исп.2		шт.		12	0,00
44	Устройство УКТ-04 для контроля тока проводимости ОПН		шт.		2	0,00
Итого по филиалу АЭС					0,00
Спецификация 2 филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети"
1	Вольтамперфазометр измерительный Радио-Сервис РС-30 с клещами КТИР-30	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		1	0,00
2	Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 0-500В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007		шт.		3	0,00
3	Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 10000/100В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007		шт.		1	0,00
4	Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 35000/100 1.5% ТУ 25-7504.133-2007		шт.		2	0,00
5	Вольтметр Электроприбор Ц42702 0-125кВ 110000/100 1.5%		шт.		2	0,00
6	Вольтметр Электроприбор Ц42702 0-7.5кВ 6000/100 1.5%		шт.		1	0,00
7	Детектор обнаружение скрытой проводки CEM LA-1013 документация; измерительный генератор; пробник-усилитель; элементы питания		шт.		1	0,00
8	Измеритель параметров заземляющих устройств Sonel MRU-120		шт.		4	0,00
9	Измеритель параметров изоляции Тензор-2 Парма 1-500В AC		шт.		5	0,00
10	Измеритель параметров электроизоляции Sonel TM-2501		шт.		1	0,00
11	Измеритель параметров электроизоляции Sonel TM-2501		шт.		1	0,00
12	Измеритель сопротивления заземления SEW 2720 ER		шт.		1	0,00
13	Клещи изолирующие КВП-2 1000В		шт.		3	0,00
14	Клещи токовые CEM DT-3340		шт.		4	0,00
15	Клещи токовые Актаком АТК-1010		шт.		2	0,00
16	Клещи токовые КВТ КТ206В Proline 60...600А		шт.		1	0,00
17	Клещи токоизмерительные CEM DT-351		шт.		5	0,00
18	Клещи токоизмерительные M266C		шт.		5	0,00
19	Клещи токоизмерительные Mastech MS2000G		шт.		1	0,00
20	Клещи токоизмерительные Mastech MS2001F		шт.		1	0,00
21	Клещи токоизмерительные Mastech MS2108		шт.		1	0,00
22	Комплект измерительный К-540		шт.		8	0,00
23	Манометр технический показывающий ТМ-210Р.00 0-0.6МПа 2.5 M12х1.5 C3H8		шт.		3	0,00
24	Манометр технический показывающий ТМ-510Р.00 0-0.6МПа 1.5 G1/2 радиальный IP40		шт.		26	0,00
25	Манометр ТМ-610Р.05 0-1.0МПа 1.5 М20х1.5 радиальный с электроконтактной приставкой		шт.		2	0,00
26	Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции электрических цепей Е6-24 1кОм-300ГОм		шт.		1	0,00
27	Мегаомметр ПСИ-2500 0.01МОм-10ГОм 1.5%		шт.		3	0,00
28	Мегаомметр ПСИ-2510		шт.		2	0,00
29	Микроомметр малогабаритный СКБ ЭП МИКО-10 1-100000мкОм		шт.		8	0,00
30	Микроомметр цифровой СЕМ DT-6502H		шт.		1	0,00
31	Миллиомметр цифровой Электронприбор ПТФ-1 1мкОм...2000Ом 0.5		шт.		4	0,00
32	Мультиметр цифровой Mastech MY64		шт.		1	0,00
33	Мультиметр цифровой Uni-T UT58A		шт.		2	0,00
34	Мультиметр цифровой Uni-T UT70B		шт.		5	0,00
35	Мультиметр цифровой ZT-100		шт.		1	0,00
36	Мультиметр цифровой автоматический Mastech MY-68 0.326-1000В/0.326-10А/0.000326-32.6МОм для измерения силы тока напряжения в электросетях сопротивления установления частоты синусоидального сигнала		шт.		2	0,00
37	Мультиметр цифровой автоматический Testo 760-2		шт.		1	0,00
38	Мультиметр цифровой СЕМ DT-9915		шт.		1	0,00
39	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОИ-А		шт.		13	0,00
40	Прибор Квазар Квант-МК		шт.		1	0,00
41	Прибор определения замыканий на ВЛЭП Квант-К		шт.		2	0,00
42	Термогигрометр с определением абсолютного давления Testo 622 с поверкой		шт.		3	0,00
43	Указатель определения места однофазного замыкания на землю Вектор		шт.		1	0,00
44	Устройство испытательное Радио-Сервис ПН-20 (щуп, аттестация)		шт.		2	0,00
Итого по филиалу ПЭС					0,00
Спецификация № 3 АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»
1	Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		1	0,00
2	Клещи токоизмерительные M266C		шт.		4	0,00
3	Клещи токоизмерительные PeakMeter PM2108		шт.		3	0,00
4	Клещи электроизмерительные CMP-1006 (поверка)		шт.		1	0,00
5	Мегаомметр М4100/5М 0-10000МОм		шт.		1	0,00
6	Мультиметр цифровой АРРА 103N		шт.		1	0,00
Итого по филиалу ХЭС СП «ЦЭС»					0,00
Спецификация № 4 АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»
1	Блок связи и передачи информации БСПИ-3Л-МР-ВА для высоковольтной линии	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		4	0,00
2	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В42Л для высоковольтной линии		шт.		12	0,00
3	Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C		шт.		3	0,00
4	Клещи токовые КВТ КТ206В Proline 60...600А		шт.		1	0,00
5	Клещи токоизмерительные APPA 30R AC/DC		шт.		3	0,00
6	Клещи токоизмерительные M266C		шт.		1	0,00
7	Клещи токоизмерительные Mastech MS2001F		шт.		1	0,00
8	Клещи токоизмерительные Mastech MS2108		шт.		1	0,00
9	Клещи токоизмерительные RGK CM-10 6-600А		шт.		2	0,00
10	Клещи токоизмерительные Uni-T UT204+		шт.		1	0,00
11	Мегаомметр ПСИ-2500 0.01МОм-10ГОм 1.5%		шт.		1	0,00
12	Микрометр РЕТ-МОМ НПП Динамика		шт.		1	0,00
13	Мультиметр универсальный Proconnect MAS830L (13-3021)		шт.		2	0,00
14	Мультиметр цифровой Mastech М9508		шт.		1	0,00
15	Мультиметр цифровой Uni-T UT70B		шт.		1	0,00
16	Мультиметр цифровой автоматический Mastech MY-68 0.326-1000В/0.326-10А/0.000326-32.6МОм для измерения силы тока напряжения в электросетях сопротивления установления частоты синусоидального сигнала		шт.		4	0,00
17	Мультиметр цифровой СЕМ DT-9915		шт.		1	0,00
18	Прибор испытательный НПП Динамика РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки высокочастотной аппаратуры		шт.		1	0,00
19	Прибор Квазар Квант-МК		шт.		1	0,00
20	Прибор определения замыканий на ВЛЭП Квант 0.4-35кВ		шт.		2	0,00
21	Тестер высокочастотный НПП Динамика ВЧТ-25М		шт.		1	0,00
	Итого по филиалу ХЭС СП «СЭС»					0,00
Спецификация № 5 АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» Николаевский РЭС
1	Клещи токоизмерительные CEM DT-351	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		1	0,00
2	Клещи токоизмерительные M266C		шт.		1	0,00
3	Мегаомметр ПСИ-2500 0.01МОм-10ГОм 1.5%		шт.		1	0,00
	Итого по филиалу ХЭС СП «СЭС»					0,00
Спецификация № 6 АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1	Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0.5	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		1	0,00
2	Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 0-500В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007		шт.		2	0,00
3	Индикатор тока ИТ-04		шт.		1	0,00
4	Клещи токовые CEM DT-3340		шт.		2	0,00
5	Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C		шт.		1	0,00
6	Мультиметр цифровой СЕМ DT-9915		шт.		1	0,00
7	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А 3 фазы		шт.		5	0,00
8	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩП120-100кВ/100В-220ВУ-1RS-12(В)-3-0.5-х		шт.		1	0,00
9	Рефлектометр цифровой Рейс-205		шт.		2	0,00
10	Установка для высоковольтных испытаний электротехнического оборудования АИСТ 50/70		шт.		1	0,00
	Итого по филиалу «ЭС ЕАО»					0,00
Спецификация № 7. АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1	Клещи токовые Mastech 13-1303 M266C	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)	шт.		2	0,00
2	Клещи токовые АТК-2103		шт.		1	0,00
3	Клещи токоизмерительные CEM DT-3361		шт.		1	0,00
4	Клещи токоизмерительные Mastech MS2001C		шт.		2	0,00
5	Манометр для морского и речного транспорта ПО Физтех МТПСф-100-ОМ2 0…+1.6МПа 1.5 M20х1.5 радиальный IP54 ОМ2 ГОСТ 2405-88		шт.		21	0,00
6	Манометр показывающий МП4-У 0-10кгс/см2 1.5 M20х1.5-8g радиальный IP40 У2		шт.		18	0,00
7	Манометр показывающий МП4-У 0-25кгс/см2 1.5 M20х1.5-8g радиальный IP40 У2		шт.		3	0,00
8	Манометр показывающий МП4-У 0-6кгс/см2 1.5 M20х1.5-8g радиальный IP40 У2		шт.		3	0,00
9	Манометр показывающий судовой МТПСд-100-ОМ2 0-16кгс/см2 G1/2 Ф		шт.		3	0,00
10	Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока		шт.		1	0,00
	Итого по филиалу «ЮЯЭС»					0,00
НМЦ:				Итого без НДС:		0,00
				Кроме того, НДС:	22%	0,00
				Итого с НДС:		0,00