Технические требования на поставку МТР

Поставка измерительных приборов для энергетики в рамках инвестиционной и ремонтной программ филиала АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", СП "Северные электрические сети".

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| шт. | штуки |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| ФЗ | Федеральный закон |

  - Наименование закупаемой продукции

Измерительные приборы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» СП «Северные электрические сети» |  |  |  |
|  | Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30 | шт | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измерительные приборы согласно таблицы 1 технических требований на закупку. | С даты подписания договора | в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Измерительные приборы

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
|  | Измерительные приборы. (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в Таблице 1 и приложении №1 |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненное Приложение № 1 |  |
|  | Требования к закупаемому оборудованию |  |  |  |  |  |
|  | Для подтверждения применимости предложенной Участником Приборов для калибровки и поверки (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить: |  | Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) | Согласие с требованием | Представить копию декларации о соответствии или указать регистрационный номер |  |
|  |  |  | Сведения о результатах поверки, в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин». | Согласие с требованием | На этапе поставки выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: «Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее IV квартала 2026 г. в 1 экз.; |  |
|  | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. |  | Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | указание характеристик | В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  | На Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД (далее – «Гарантийный срок») Установленный в отношении Оборудования Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Оборудования. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. Поставщик гарантирует соответствие Оборудования техническим требованиям Заказчика. В период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание всего Оборудования собственными силами и за свой счёт по всем случаям, связанным с устранением дефектов и (или) неисправностей или отклонениями от параметров, указанных в настоящих Технических требованиях, возникших по вине Поставщика. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
|  |  |  | Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Требования к комплектации продукции |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик несет полную ответственность за работоспособность поставляемого Оборудования и должен включить в комплект поставки всё, что необходимо для нормальной и аварийной эксплуатации Оборудования (в пределах границ поставки), даже если это специально не оговорено в настоящих требованиях. Объем поставки должен включать запасные части, специальный инструмент, монтажные и расходные материалы, необходимые для монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию, а также для работы Оборудования в течение гарантийного срока. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу и Руководством по эксплуатации, содержащих техническое описание и чертежи, иллюстрирующие все этапы установки и ввода Оборудования в работу и их специфику. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). В инструкциях должна содержаться информация по монтажу и испытаниям Оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний. |  |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненное приложение № 1 |  |
|  | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 675004, г. Благовещенск. |  | Организация доставки Оборудования и возможности его последующего хранения до начала монтажа должна учитывать климатические условия Амурской области. Оборудование должно быть промаркировано и упаковано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условия-ми, в соответствии с требованиями ГОСТа 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспор-тировке, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2026-2027гг выпуска |  | Указать год выпуска | -//- |  |
|  | Требования к новизне | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. |  | Согласие с требованиям | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  |  |  |  |
|  | Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения. |  |  | Согласие с требованием | Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Технические характеристики(опросной лист).

Приложение 1 к Техническим требованиям

на поставку измерительных приборов

Опросной лист

для заказа вольтамперфазометра РС-30 с клещами КТИР-30

Заказчик: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «Северные ЭС»

Объект: СТЭЭ, МРЭС, СкРЭС, ЗРЭС

Особенности

Режим памяти: сохраняет до 10000 результатов измерений с возможностью обмена данными с внешним устройством (компьютером);

В двухфазном (изолированном) режиме и режиме измерения постоянного напряжения между группами гнезд N(Na)-А и B(Nc)-C обеспечивается гальваническая развязка: до 1000 В;

Диапазон напряжения питания: от 7,5 до 5,2 В;

Питание: аккумулятор с номинальным напряжением «6 В», емкостью «2000 мА/ч» или от пяти сменных элементов питания типоразмера АА;

Прибор обеспечивает самоконтроль напряжения питания. При снижении напряжения: от 5,2 В до 5,0 В происходит отключение;

Время готовности прибора: не более 3 с;

Время непрерывной работы без включённого режима энергосбережения: не менее 8 часов;

Мощность потребления: не более 2 Вт;

Масса: не более 0,8 кг;

Габаритные размеры: не более 60х105х245 мм;

Срок службы: не менее 8 лет.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Измерение напряжения переменного тока Диапазон измерений действующего значения напряжения переменного тока, В | 10,00 … 700,0 |
| Измерение напряжения постоянного тока Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | 10,00 … 700,0 |
| Измерение силы переменного тока Диапазон измерений действующего значения переменного тока, А: |  |
| - с датчиком токоизмерительным КТИ-30 | 0,030 … 30,00 |
| - с датчиком токоизмерительным КТИР-30 | 0,030 … 30,00 |
| - с датчиками токоизмерительными ПТИ-3000 | 1 … 3000 |
| - с датчиком токоизмерительным КТИР-500 | 0,20 … 500,0 |
| - с датчиками токоизмерительными ПТИР-3000 | 1 … 3000 |
| Измерение активной, реактивной и полной мощностей Диапазоны измерений активной мощности P (Вт), реактивной мощности Q (вар) и полной мощности S (В∙А): |  |
| - с датчиком токоизмерительным КТИ-30 | 0,001 … 21,00 кВт (квар, кВ∙А) |
| - с датчиком токоизмерительным КТИР-30 | 0,001 … 21,00 кВт (квар, кВ∙А) |
| - с датчиками токоизмерительными ПТИ-3000 | 0,100 … 2100 кВт (квар, кВ∙А) |
| - с датчиком токоизмерительным КТИР-500 | 0,005 … 350,0 кВт (квар, кВ∙А) |
| - с датчиками токоизмерительными ПТИР-3000 | 0,100 … 2100 кВт (квар, кВ∙А) |
| Измерение частоты переменного тока Диапазон измерения частоты, Гц | от 45,00 до 55,00 |
| Измерение угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и напряжения, напряжения и тока, тока и тока Диапазон измерения угла сдвига фаз в полосе частот от 45 Гц до 55 Гц, градусов | от – 179,9 до 180,0 |
| Вычисление коэффициента мощности, Кр Диапазон вычисления, Кр | -1,00 … 1,00 |

Габариты и масса

- Габариты прибора - 60х105х245 мм

- Масса нетто (масса прибора) - 800 гр.

Функциональные возможности

- возможность регистрации событий;

- автоматическое определение типа подключённых токоизмерительных датчиков и переключение диапазонов токов;

- при выключении, сохранение, а при включении восстановление настроек последнего измерения;

- время непрерывной работы без включённого режима энергосбережения не менее 8 часов;

- настройка отключения индикации и прибора при длительном неиспользовании;

- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус с магнитом. Степень защиты IP54;

- сумка, позволяющая не доставать прибор при проведении измерений;

- цветной жидкокристаллический дисплей;

- индикация состояния внутреннего источника питания;

- система защиты аккумулятора от перезаряда;

- защита от неправильного включения;

- высокая помехоустойчивость;

- память на 10000 измерений, режим регистратора;

- связь с компьютером.

Комплектация Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30

| Вольтамперфазометр РС-30 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации РАПМ.411259.001РЭ | 1 экз. |
| Блок питания БПН-А 12-0.5 | 1 шт. |
| Кабель измерительный красный 1,5 м | 1 шт. |
| Кабель измерительный синий 1,5 м. | 1 шт. |
| Кабель измерительный желтый 1,5 м | 1 шт. |
| Кабель измерительный зеленый 1,5 м. | 1 шт. |
| Зажим изолированный типа «крокодил» | 4 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Батарейный отсек РАПМ.436244.007 | 1 шт. |
| Клещи токоизмерительные КТИР-30 | 3 шт. |

И.о. начальника СТЭЭ                                                                                   Р.А. Козлов