Технические требования

ОКПД2 26.51.20.220 Поставка Радиомоста для нужд Кубанского филиала

## ЛОТ № 1016-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-КубФ

## СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции…………………………………………………………..………4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	13

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

## ОКПД2 26.51.20.220 Поставка Радиомоста для нужд Кубанского филиала

## 1.2. Цель использования закупаемой продукции. № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г [ТПИР_УК_20-ККГЭС-СМР-2022] 02-09-01 Инженерно-технические средства защиты Плотина в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радиомост Vector 5 V5-23 Vector Инфинет | шт | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ОКПД2 26.51.20.220 Поставка Радиомоста для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Радиомост Vector 5 V5-23 Vector Инфинет |  |  |  |
| 1.1.1 | Диапазоны частот | 4900-6000 МГц |  |  |
| 1.1.2 | Ширина полосы | 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40 МГц |  |  |
| 1.1.3 | Шаг изменения центральной частоты | 1 МГц |  |  |
| 1.1.4 | Мощность передатчика | до 27 дБм |  |  |
| 1.1.5 | Чувствительность приемника | до -95 дБм |  |  |
| 1.1.6 | Модуляция | QPSK 1/4 до QAM256 7/8 |  |  |
| 1.1.7 | Дуплекс | TDD |  |  |
| 1.1.8 | Антенна | Двухполяризационная встроенная антенна на 23 дБи, 10°x10° |  |  |
| 1.1.9 | Рекомендуемая дистанция | до 40 км |  |  |
| 1.1.10 | Длительность кадра | от 1 до 10 мс |  |  |
| 1.1.11 | Соотношение uplink/ downlink | от 50:50 до 90:10 в любом направлении |  |  |
| 1.1.12 | Пропускная способность | до 450 Мбит/с, агрегированная |  |  |
| 1.1.13 | Пакетная производительность | 800 000 пакетов/с |  |  |
| 1.1.14 | Задержка | 0.5 - 3 мс в одну сторону |  |  |
| 1.1.15 | Ethernet | 1 x GigabitEthernet port (RJ45) |  |  |
| 1.1.16 | PoE | 802.3at или фирменный "пассивный" PoE |  |  |
| 1.1.17 | Комплект поставки: | Внешний блок V5-23 - 2шт. - Источник питания IDU-CPE-G - 2шт. - Кабель питания - 2шт. - Кабельный ввод - 2шт. - Коннектор RJ-45 - 2шт. - Коннектор RJ-45 (экранированный) - 2шт. - Колпачок RJ-45 - 2шт. - Комплект крепежа MONT-KIT-85 - 2шт. - Паспорт - 2шт. |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 36 (Тридцати шести) месяцев, исчисляемых с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.