Технические требования на поставку МТР «ОКПД2 27.90 «Материалы для технологического присоединения для структурных подразделений АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС и Северные электрические сети» Лот № 0349-ТПИР ОБСЛ-2026-ЧЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

2.2.	Требования к качеству продукции

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

1.Общие сведения

1.1.Термины, ообозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

1.2.Наименование закупаемой продукции: ОКПД2 25.11.22.190 Опоры металлические для нужд структурных подразделений АО «Чукотэнерго»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

МТР закупается для:  реализации технологического присоединения потребителей.

1.4.Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

1.4.8. Предложение эквивалентной продукции должно соответствовать всем техническим параметрам и характеристикам, как основного, так и вспомогательного оборудования, в соответствии с рабочей документацией индивидуальных проектов которая предоставляется Участнику, только по запросу, через функционал ЭТП.

1.4.8.1. При подаче предложения эквивалентной продукции Участник должен предоставить копии чертежей (с указанием рабочих параметров соответствующих Рабочей документации) и  монтажные схемы со спецификациями (в составе изделия) и иную документацию (на усмотрение Участника) подтверждающую технические параметры предлагаемой продукции заявленной Заказчиком.

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

1.5.3. Общая сумма договора включает стоимость не возвратного контейнера в количестве 2 (двух) штук.

2.Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Покупатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД2 25.11.22.190 Опоры металлические для нужд структурных подразделений АО «Чукотэнерго» | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |
| 2 | ОКПД2 25.11.22.190 Опоры металлические для нужд структурных подразделений АО «Чукотэнерго» | СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

2.1.2.Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 25.11.22.190 Опоры металлические для нужд структурных подразделений АО «Чукотэнерго» | С даты следующей после заключения договора | Не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |

1.2.Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 (1.1-1.2) Таблицы 1.1): ОКПД2 25.11.22.190 Опоры металлические для нужд структурных подразделений АО «Чукотэнерго»

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование продукции |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | указание характеристик | • Тех. документация на продукцию (ТУ, паспорт, инструкция; спецификация) (п.3.1); • Руководство по эксплуатации (п.3.2.) • Протоколы испытаний (п.3.3.); • Декларация о соответствии (п.3.4.) |  |  |
| 1.2 | Материал |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | указание характеристик |  |  |  |
| 1.3. | Марка, модель, артикул |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | указание характеристик |  |  |  |
| 1.4. | Технические и функциональные характеристики |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | указание характеристик |  |  |  |
| 1.5. | ГОСТ, ТУ. |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | указание характеристик |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке |  |  | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке |  |  | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке |  |  | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка производиться в невозвратной таре 10 (десять) 40-футовых контейнеров б/у) которая включена в стоимость продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.4. | Базис поставки |  |  | для МТР Эгвекинотская ГРЭС (порт Эгвекинот) г. Владивосток для МТР Северные электрические сети (порт Певек) г. Архангельск или г. Владивосток на усмотрение Поставщика |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Место поставки |  |  | Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток : ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт Эгвекинот) Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт назначения Эгвекинот. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь) Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00. Контактное лицо: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан) Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов. или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт Певек) Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реквизиты представителя Покупателя |  |  | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Скрябиков Денис Вячеславович тел +7924 666 41 01, e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, Скрябиков Денис Вячеславович тел +7924 666 41 01, e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реквизиты скалада Покупателя |  |  | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС адрес: 689201, Чукотский АО, п. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС Контактные данные представителя Покупателя: Зам. директора по общ. вопросам Боровской Вадим Андреевич– тел.: (42734)57-1-32, моб.: (924)668-98-66 zamdir@egres.chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети адрес: 689450, РФ, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1 Контактные данные представителя Покупателя: Романовская Людмила Анатольевна, тел.: 8 924-668-48-42, e-mail: romanovskaya_la@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии |  |  | не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |  | Предложение по сроку гарантии | • Тех. документация на продукцию (паспорт) (п.3.1); • Руководство по эксплуатации (п.3.2.) |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | В соответствии с проектом договора |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 3-й квартал 2023 - 2024 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | # Установлено ограничение в отношении товаров иностранного происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  | Согласие с требованием |  |  |  |

* Примечание:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

- Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

  - В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР, в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики.

  - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

    - Тех. документация на продукцию (ТУ, паспорт, инструкция; спецификация) от производителя на подобные партии этой продукции;

    - Руководство по эксплуатации от производителя на подобные партии этой продукции;

    - Протоколы испытаний;

    - Декларация о соответствии

  - При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры.

  - Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1.1. Спецификация закупаемой продукции ЭГРЭС(тех пресс);

Приложение №1.2. Спецификация закупаемой продукции СЭС(тех пресс);

Приложение №1.3. Чертежи опор, фундаментов и монтажных схем.