## Прил 1 к ТТ
Приложение 1.2 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд СП АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС
«ОКПД2 27.90 «Материалы для технологического присоединения для СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская
Лот № 0349-ТПИР ОБСЛ-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование | Марка, модель, артикул | Предложение Участника |  | Ед. изм. | Количество
| Наименование | Марка, модель, артикул | Наименование | Марка, модель, артикул
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Морпорт, Поселок для крытого катка МАФСУ ФОК "Эгвекинот" | ФАФ2-14.9,5 |  |  | комплект | 1
1.1 | Опора концевая одноцеп-ная под установку кабельной муфты | КС10ФМ-3СР РЛ-Т1.10-КС3ФС.М.01 МС |  |  | шт. | 1
1.3 | Опора концевая одноцепная под установку разъединителя и кабельной муфты | КС10ФРМ-ЗСР РЛ-Т1.10-КС3ФС.РМ.01 МС |  |  | шт. | 1
1.4 | Опора анкерноугловая одноцепная | АУС10Ф-2СР РЛ-Т1.10-АУС2ФС.00 МС |  |  | шт | 1
1.5 | Опора ответвительная одноцепная | ОАС10Ф-2СР РЛ-Т1.10-ОАС2ФС.00 МС |  |  | шт. | 1
1.6 | Опора ответвительная одноцепная под установку разъединителя | ОАС10ФР-2СР РЛ-Т1.10-ОАС2ФСР.00 МС |  |  | шт. | 1
1.7 | Опора промежуточная одноцепная | ПС10Ф-9СР РЛ-Т1.10-9ФС.00 МС |  |  | шт. | 7
1.8 | Фундамент под промежуточную одноцепную опору тр.ø219х8 | ФПФ-8.5 РЛ-Т5.10-ФПФ-8.5 СБ |  |  | шт | 7
1.9 | Фундамент под анкерногловые одноцепные опоры тр.ø426х8 | ФАФ-8.6 РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ |  |  | шт | 5
1.10 | Заземление опор. Прокат стальной круглый горячекатанный оцинкованый диаметром 12 мм (горизонтальные заземлители) | ГОСТ 2590-06 |  |  | м | 240
1.11 | Заземление опор. Прокат стальной круглый горячекатанный оцинкованый диаметром 16 мм (вертикальные заземлители) | ГОСТ 2590-06 |  |  | м | 120

## Лист1
Промежуточная опора одноцепная (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.00 МС) | ПС10Ф-9СР | шт | 2
Промежуточная опора двухцепная (чертеж: РЛ-Т1.10-12.2ФС.01 МС) | ПС10Ф-12.2СР | шт | 7
Промежуточная опора двухцепная с устройством двух ответвлений (кабель и кабель) с установкой двух РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-12.2ФС.2РМ.00 МС) | ПС10Ф2РМ-12.2СР | шт | 2
Промежуточная опора двухцепная с устройством одним ответвлением (воздух) с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-12.2ФС.2РМ.00 МС) | ПС10Ф2РМ-12.2СР | шт | 1
Анкерно-угловые опоры одноцепные (чертеж: РЛ-Т1.10-АУС2ФС.00 МС) | АУС10Ф-2СР | шт | 2
Анкерно-угловые опоры двухцепные с подкосом (чертеж: РЛ-Т1.10-АУ2.2Ф.00 МС) | АУ10Ф-2.2СР | шт | 2
Концевая опора двухцепная с установкой двух РЛНД-10 и двух кабельных муфт (чертеж: РЛ-Т1.10-К3.2С.2РМ.00 МС) | КС10Ф-3.2СР | шт | 1
Фундаменты для стальных опор
Фундамент под промежуточную одноцепную опору тр.ø219х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФПФ-8.5 СБ) | ФПФ-8.5 | шт | 2
Фундамент под промежуточную двухцепную опору тр.ø377х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФПФ2-8.5 СБ) | ФПФ2-8.5 | шт | 10
Фундамент под анкерно-уловые одноцепные опоры тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 2
Фундаменты под анкерно-угловые двухцепные опоры тр.ø426х8 под основную стойку ( чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) и тр.ø299х8 под укос (чертеж: РЛ-Т5.10-ФП8-8.5 СБ). | ФАФ-8.6, ФП8-8.5 | компл | 2
Фундаменты под концевую двухцепную опору тр.ø426х8 под основную стойку (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) и тр.ø299х8 под укос (чертеж: РЛ-Т5.10-ФП8-8.5 СБ). | ФАФ-8.6, ФП8-8.5 | компл | 1
Промежуточная опора одноцепная (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.00 МС) | ПС10Ф-9СР | шт | 4
Промежуточная опора с устройством двух ответвлений (воздух и кабель) с установкой двух РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.РМ.00 МС) | ПС10Ф2РМ-9СР | шт | 1
Концевая опора (чертеж: РЛ-Т1.10-КС3ФС.01 МС) | КС10Ф-3СР | шт | 1
Концевая опора с установкой разъединителя и кабельной муфтой (чертеж: РЛ-Т1.10-КС3ФС.РМ.00 МС) | КС10ФРМ-3СР | шт | 1
Фундамент под промежуточную опору тр.ø219х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФПФ-8.5 СБ) | ФПФ-8.5 | шт | 5
Фундамент под концевую опору тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 2
Промежуточная опора (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.00 МС) | ПС10Ф-9СР | шт. | 7
Промежуточная опора с устройством одного ответвлений (кабель) с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-9Ф.РМ.01 МС) | ПС10ФРМ-9CP | шт. | 4
Промежуточная опора с устройством одного ответвлений (воздух) с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФР.00 МС) | ПС10ФР-9CP | шт. | 2
Ответвительная опора с одним ответвлением (чертеж: РЛ-Т1.10-ОАС2ФС.00 МС) | ОАС10Ф-2СР | шт | 1
Ответвительная опора с устройством одного ответвления (воздух) с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-ОАС2ФСР.00 МС) | ОАС10ФР-2СP | шт. | 2
Ответвительная опора с устройством одного ответвления (кабель) с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-ОАС2ФСРМ.00 МС) | ОАС10ФРМ-2СP | шт. | 1
Ответвительная опора с устройством двух ответвления (кабель) с установкой двух РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-ОАС2ФС2РМ.00 МС) | ОАС10Ф2РМ-2СP | шт. | 1
Анкерно-угловая опора (чертеж: РЛ-Т1.10-АУС2ФС.00 МС) | АУС10Ф-2СР | шт | 11
Анкерно-угловая повышенная опора (чертеж: РЛ-Т1.10-АУП3ФС.1.00 МС) | АУПC10Ф-3СP | шт | 7
Концевая опора с установкой одного РЛНД-10 и кабельной муфтой (чертеж: РЛ-Т1.10-КС3ФС.РМ.00 МС) | КС10ФРМ-3СР | шт | 2
Концевая опора с установкой двух РЛНД-10 и двух кабельных муфт (чертеж: РЛ-Т1.10-КС3ФС.2РМ.00 МС) | КС10Ф2РМ-3СР | шт | 1
Фундаменты для стальных опор
Фундамент под промежуточную опору тр.ø219х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФПФ-8.5 СБ) | ФПФ-8.5 | шт | 13
Фундамент под ответвительную, анкерно-угловую и концеву опору тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 26
Промежуточная опора (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.00 МС) | ПС10Ф-9СР | шт. | 59
Промежуточная опора с устройством двух ответв-лений с установкой двух РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-9ФС.РМ.00 МС) | ПС10Ф2РМ-9СР | шт. | 1
Ответвительная опора с устройством одного ответвления с установкой одного РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-ОАС2ФСР.00 МС) | ОАС10ФР-2СP | шт. | 3
Анкерно-угловая опора (чертеж: РЛ-Т1.10-АУС2ФС.00 МС) | АУС10Ф-2СР | шт | 3
Анкерно-угловая повышенная опора (чертеж: РЛ-Т1.10-АУП3ФС.1.00 МС) | АУПC10Ф-3СP | шт | 2
Концевая опора с установкой двух РЛНД-10 (чертеж: РЛ-Т1.10-КС3ФС.2РМ.00 МС) | КС10Ф2РМ-3СР | шт | 1
Фундамент под промежуточную опору ПС10Ф-9СР и ПС10Ф2РМ-9СР тр.ø219х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФПФ-8.5 СБ) | ФПФ-8.5 | шт | 60
Фундамент под ответвительную опору ОАС10ФР-2СP, тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 3
Фундамент под анкерно-угловую опору АУС10Ф-2СР тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 3
Фундамент под анкерно-угловую опору повышенную АУПC10Ф-3СP тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 2
Фундамент под концевую опору КС10Ф2РМ-3СР тр.ø426х8 (чертеж: РЛ-Т5.10-ФАФ-8.6 СБ) | ФАФ-8.6 | шт | 1