Утверждаю

Заместитель директора — главный инженер

Филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

Д.О. Дмитриев_______________

«___» __________ 2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.42 Поставка трансформаторов тока в рамках ремонтной и инвестиционной программм для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

Лот № 2601-КС ПИР СМР-2027-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 2.2. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Обозначения и сокращения: |  |
| --- | --- |
| ДРСК | Дальневосточная распределительная сетевая компания |
| ТТ | Трансформатор тока |
| Термины и определения: |  |
| ГОСТ | Система стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, процессов, работ и услуг в различных сферах деятельности. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.42 Поставка трансформаторов тока в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 16А |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТВ-110-IX-3 (или аналог) для ПС 110 кВ Картель (В 110 С-99) согласно Приложения №1 | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты подписания договора | в течение 80 календарных дней с момента начала поставки |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

ОКПД2 27.11.42 Поставка трансформаторов тока в рамках ремонтной и инвестиционной программм для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемый Товар (Оборудование), включая все его составляющие части (комплектующие изделия) составляет не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | - при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД, код станции – 960103, код предприятия – 9531. - при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложении |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | Технические требования | Продукция должна соответствовать параметрам указанным в таблице 1.1 данных технических требований и приложению к данным техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с: Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | Согласие с требованием | Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на ТТ. |  |
| 4.2. |  | Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184 | Согласие с требованием | Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на ТТ |  |
| 5. | Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования. |  |  |  |  |
| 5.1. | Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить чертежи с габаритными и установочными размерами. |  | Согласие с требованием | Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами |  |
| 5.2. | В составе заявки Участник должен предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем. |  | Согласие с требованием | Предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень) |  |
| 5.3. | Паспорт на изделие в 1 экземпляре, техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экземпляре для каждого трансформатора, действующую поверку не ранее 4 квартала 2026 г.. |  | Согласие с требованием | Предоставить документацию |  |
| 5.4. | Отсканированные копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме) в соответствии с которыми выпускается оборудование. |  | Согласие с требованием | Предоставить копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме) |  |
| 5.5. | Участник должен провести поверку (калибровку) средств измерений в соответствии с утвержденными нормативными документами. Результаты оформить в соответствии с требованиями Приказа «Минпромторга России» № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки СИ» и другими требованиями действующих нормативных документов. |  | Согласие с требованием | Предоставить документацию |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 6.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе: • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# ОКПД2 27.11.42 Поставка трансформаторов тока в рамках ремонтной и инвестиционной программм для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. Приложение: №1 — Карта заказа Трансформатора тока ТВ-110-IX-3 (или аналог) для ПС 110 кВ Картель (В 110 С-99) — 3 шт.