## ТТ
Приложение 1.16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПАРАМЕТРЫ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Хабаровские ЭС СП Северные электрические сети
п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | Количество вторичных обмоток | Номинальный первичный ток, А | Номинальный ток вторичных обмоток учета/измерения/защиты, А | Класс точности вторичных обмоток учета/измерения/защиты | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета/ измерения/защиты, ВА | Уровень изоляции | Наличие крышки для пломбирования | Категория размещения, климатическое исполнение | Примечания | Предложение участника
СП «Северные электрические сети» (Место поставки: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/2)
1 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-100/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 100/5А | 69 | 0.4 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
2 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-150/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 150/5А | 63 | 0.4 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
3 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-50/5 У3 5ВА 0.66кВ 50/5А У3 | 6 | 0.4 | 50 | 1 | 50 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
4 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-75/5 У3 5ВА 0.66кВ 75/5А У3 | 9 | 0.4 | 50 | 1 | 75 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
5 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-200/5 У3 5ВА 0.66кВ 200/5А У3 | 99 | 0.4 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
6 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-250/5 У3 5ВА 0.66кВ 250/5А У3 | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
7 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-300/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 300/5А | 63 | 0.4 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
8 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-400/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 400/5А | 21 | 0.4 | 50 | 1 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
9 | Трансформатор тока | Т-0.66-3-0.5S-5ВА-600/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 600/5А | 15 | 0.4 | 50 | 1 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
10 | Трансформатор тока | Т-0.66-4-0.5S-5ВА-1000/5 У3 5ВА 0.66кВ 1000/5А У3 | 18 | 0.4 | 50 | 1 | 1000 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
11 | Трансформатор тока | Т-0.66 0.5S 5ВА 1500/5А У3, Т-0,66 5ВА 0,5S 1500/5 | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 1500 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
12 | Трансформатор тока | Т-0.66 0.5S 5ВА 800/5А У3, Т-0,66 800/5 0,5S | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 800 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
13 | Трансформатор тока | Т-0.66 150/5А 0.5S 5ВА, Т-0.66 150/5А 0.5S 5ВА | 9 | 0.4 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
СП «Центральные электрические сети» (Место поставки: г. Хабаровск, ул. Промышленная 13)
1 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-100/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 100/5А | 57 | 0.4 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
2 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-150/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 150/5А | 163 | 0.4 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
3 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-50/5 У3 5ВА 0.66кВ 50/5А У3 | 6 | 0.4 | 50 | 1 | 50 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
5 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-200/5 У3 5ВА 0.66кВ 200/5А У3 | 75 | 0.4 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
6 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-250/5 У3 5ВА 0.66кВ 250/5А У3 | 60 | 0.4 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
7 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-300/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 300/5А | 42 | 0.4 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
8 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-400/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 400/5А | 45 | 0.4 | 50 | 1 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
9 | Трансформатор тока | Т-0.66-3-0.5S-5ВА-600/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 600/5А | 21 | 0.4 | 50 | 1 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
10 | Трансформатор тока | Т-0.66-4-0.5S-5ВА-1000/5 У3 5ВА 0.66кВ 1000/5А У3 | 15 | 0.4 | 50 | 1 | 1000 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
12 | Трансформатор тока | Т-0.66 0.5S 5ВА 800/5А У3, Т-0,66 800/5 0,5S | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 800 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
| ИТОГО: |  | 868
СП «Северные электрические сети» (Место поставки: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/2) для Николаевского РЭС
1 | Трансформатор тока | Т-0.66-1-0.5S-5ВА-75/5 У3 5ВА 0.66кВ 75/5А У3 | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 75 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
2 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-200/5 У3 5ВА 0.66кВ 200/5А У3 | 27 | 0.4 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
3 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-250/5 У3 5ВА 0.66кВ 250/5А У3 | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
4 | Трансформатор тока | Т-0.66-2-0.5S-5ВА-300/5 У3 0.5S 5ВА 0.66кВ 300/5А | 6 | 0.4 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
5 | Трансформатор тока | Т-0.66-4-0.5S-5ВА-1000/5 У3 5ВА 0.66кВ 1000/5А У3 | 3 | 0.4 | 50 | 1 | 1000 | 5 | 0,5S | 5 | - | с крышкой | У3
| ИТОГО: |  | 42
| ВСЕГО СП СЭС: |  | 910