Название объекта поставки: ___ПС 110 кВ Приамурская_____________________

Количество поставки: 2 шт.

# Опросный лист Фильтр присоединения

| # N | # Наименование параметра | # Требование (значение параметра) | # Предлагаемое значение участником |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Заводской тип (марка) | # ФП-6400 |  |
| # 2 | # Диапазон частот , кГц | # 35-1000 |  |
| # 3 | # Класс Линии, кВ | # 110 |  |
| # 4 | # Номинальное сопротивление со стороны ВЛ, Ом | # 450 |  |
| # 5 | # Контроль конденсатора связи | # нет |  |
| # 6 | # Климатическое исполнение | # УХЛ1 |  |