
Перечень продукции для закупки 

ОКПД2 26.30.50.112 Поставка устройств приёмно-контрольных охранных для нужд филиала "Южно-Якутские электрические сети"


	№ п/п
	Наименование и описание продукции
	Требования к продукции
	Количество
	Ед. изм
	Место поставки

	1
	Комплект приемно-контрольных
охранных устройств №1
	1.PERCo CT/L14.1 (PERCo CT/L14.1) Универсальный контроллер 2 шт.
2. PERCo-IR19D. Мультиформатный считыватель  EMM/HID/Mifare, NFC,  интерфейс связи RS-485, Wiegand, IP67, 12 В, 150 мA, -30°C ... +45°C, 20×50×150 мм,  цвет черный 12шт.
3. Модуль промежуточного реле FL-3FF-S-Z 12В (FL-3FF-S-Z 12В)  9 шт.
4. Извещатель охранный ИО 102-14 белый (СМК-14) Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг  9шт.
5. LRS-100-12, Блок питания, 12В,8.5А,102Вт 9шт.
6.  VIZIT-ML370-40-50-4 Замок электромагнитный 9шт.
7. 01-0043 Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м REXANT  1шт
	1
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	2
	Комплект приемно-контрольных
охранных устройств №2
	1. PERCo-CT/L14.1 Универсальный контроллер  1шт. 2. PERCo-IR19D. Мультиформатный считыватель  EMM/HID/Mifare, NFC,  интерфейс связи RS-485, Wiegand, IP67, 12 В, 150 мA, -30°C ... +45°C, 20×50×150 мм,  цвет черный.   6шт.
3. Модуль промежуточного реле 12 В PERCO  шт.
4. ИО 102-14 белый (СМК-14) Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг  3шт.
5. LRS-100-12, Блок питания, 12В,8.5А,102Вт 3шт.
6. VIZIT-ML370-40-50-4 Замок электромагнитный 3шт.
7. 01-0043 Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м REXANT  1шт
	1
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А



