Перечень продукции для закупки

ОКПД2 26.30.50.112 Поставка устройств приёмно-контрольных охранных для нужд филиала "Южно-Якутские электрические сети"

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Количество | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект приемно-контрольных охранных устройств №1 | 1.PERCo CT/L14.1 (PERCo CT/L14.1) Универсальный контроллер 2 шт. 2. PERCo-IR19D. Мультиформатный считыватель EMM/HID/Mifare, NFC, интерфейс связи RS-485, Wiegand, IP67, 12 В, 150 мA, -30°C ... +45°C, 20×50×150 мм, цвет черный 12шт. 3. Модуль промежуточного реле FL-3FF-S-Z 12В (FL-3FF-S-Z 12В) 9 шт. 4. Извещатель охранный ИО 102-14 белый (СМК-14) Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг 9шт. 5. LRS-100-12, Блок питания, 12В,8.5А,102Вт 9шт. 6. VIZIT-ML370-40-50-4 Замок электромагнитный 9шт. 7. 01-0043 Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м REXANT 1шт | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 2 | Комплект приемно-контрольных охранных устройств №2 | 1. PERCo-CT/L14.1 Универсальный контроллер 1шт. 2. PERCo-IR19D. Мультиформатный считыватель EMM/HID/Mifare, NFC, интерфейс связи RS-485, Wiegand, IP67, 12 В, 150 мA, -30°C ... +45°C, 20×50×150 мм, цвет черный. 6шт. 3. Модуль промежуточного реле 12 В PERCO шт. 4. ИО 102-14 белый (СМК-14) Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг 3шт. 5. LRS-100-12, Блок питания, 12В,8.5А,102Вт 3шт. 6. VIZIT-ML370-40-50-4 Замок электромагнитный 3шт. 7. 01-0043 Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м REXANT 1шт | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |