Техническое задание

Выполнение комплексных работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», нач. XIX в., входящего в состав «Ансамбля Советской улицы между улицами Пушкина и Лермонтовской 1779 г.», расположенного по адресу: Тульская область, р-н Белевский, г. Белев, ул. Советская, д. 45 (литер А), с приспособлением для современного использования.

Тула, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
|  | Объект (ОКН) | Объект культурного наследия регионального значения по адресу: Тульская область, р-н Белевский, г Белев, ул Советская, д 45 |
|  | Работы | Выполнение комплексных работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения |
|  | ПД | Проектная документация (включая сметную документацию) |
|  | СРО | Саморегулируемая организация |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ДКН | Региональный государственный орган охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) -Департамент культурного наследия г. Тула |
|  | ГИКЭ | Государственная историко-культурная экспертиза |
|  | Методика | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (ред. от 07.07.2022) «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» |
|  | БТИ | Бюро технической инвентаризации |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | СП | Свод правил |
|  | МГН | Маломобильные группы населения |
|  | ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
|  | ПЭУ | Правила устройства электроустановок |
|  | ЭОМ | Электрооборудование и электроосвещение |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», нач. XIX в., входящего в состав «Ансамбля Советской улицы между улицами Пушкина и Лермонтовской 1779 г.», расположенного по адресу: Тульская область, р-н Белевский, г. Белев, ул. Советская, д. 45 (литер А), с приспособлением для современного использования.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Описание работ:

- историко-архивные и библиографические исследования;

- историко-архитектурные натурные исследования;

- инженерно-технические исследования;

- инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;

- архитектурно-археологические обмеры;

- акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности безопасности объекта культурного наследия (приложение к письму Минкультуры России от 24 марта 2015 года № 90-01-39-ГП;

- подготовка Проекта организации реставрационных работ, научно-методические рекомендации технологические карты, инструкции по производству реставрации, или эксплуатации памятника.

- прохождение Государственной историко–культурной экспертизы;

- прохождение Государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

Цель и задача:

- выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- на основании задания, выданного Мосгорнаследием, разработать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с дальнейшим прохождением Государственной историко- культурной экспертизы.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ:

Начало работ – в течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора на выполнение работ по разработке научно-проектной документации.

Окончание работ – в соответствии с Графиком выполнения работ по разработке научно-проектной документации (Приложение № 1 к ТЗ) (14 месяцев).

Место выполнения работ: Тульская область, р-н Белевский, г Белев, ул. Советская, д 45

5.        ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком Подрядчику:

- Экспликация (Приложение №1 к ТЗ)

-  Задание № 23р-26 от 04.05.2026 (Приложение №2 к ТЗ);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (Приложение №3 к ТЗ);

- Охранное обязательство (Приложение №4 к ТЗ);

Этап 1 « Комплексные научные исследования »

- Предварительные работы:

1.1 Предварительные работы (ознакомление с заданием и памятником в натуре, определение физического объема памятника, предварительное инженерное заключение, краткие историко-архивные и библиографические сведенья, предварительное заключение по намечаемым реставрационным работам, программа научно - проектных работ, смета стоимости научно - проектных работ).

- Историко-архивные и библиографические исследования:

2.1 Историко-архивные и библиографические исследования

2.2 Историческая записка на основе опубликованных документов

2.3Историческая записка на основе вновь выявленных документов историко-архивные и библиографические исследования;

2.4 Сканирование графических материалов

2.5 Преобразование графических материалов

2.6 Обработка графической информации автоматизированными методами проектирования.  Построение цифровых моделей по компьютеризированным технологиям.;

2.7 Вывод графических материалов

2.8 Составление историко-архитектурного опорного плана, разработка схем эволюции памятника

2.9 Разработка планов графической реконструкции планировочной структуры памятника на определённый исторический период

2.10 Рекомендации, научно-методические указания (предложения) реставрации памятника.

2.11 Натурная фотофиксация;

2.12 Пояснительная записка.

- Обмерные работы:

3.1    Планы этажей;

3.2 Построение цифровых моделей плоских объектов плана кровли по компьютеризированным технологиям;

3.3    Фасадов;

3.4   Построение цифровых моделей плоских объектов по компьютеризированным технологиям ;

3.5    Обследования систем инженерного обеспечения здания;

3.6    Фрагменты планов, фасадов, разрезов в масштабе;

3.7   Построение цифровых моделей плоских объектов по компьютеризированным технологиям;

3.8    Архитектурные детали;

3.9    Построение цифровых моделей плоских объектов по компьютеризированным технологиям.

3.10 Натурная фотофиксация;

3.11 Пояснительная записка.

- Технологические исследования по строительным и отделочным материалам:

4.1     Технологические исследования по строительным и отделочных материалов;

4.2 Построение цифровых моделей плоских объектов плана кровли по компьютеризированным технологиям;

4.3      Натурная фотофиксация;

4.4      Пояснительная записка.

- Микологические исследования:

5.1    Натурное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника из естественного камня, кирпича - кладка каменная или кирпичная (II кат.) ;

5.2  Натурное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника из дерева - отдельные элементы (II кат.);

5.3   Отбор проб и образцов на памятнике;

5.4   Анализы строительных материалов;

5.5   Составление научного отчёта и технических рекомендаций;

5.6   Составление альбомов фотоиллюстраций.

- Инженерно-геологические изыскания:

  - Отбор монолитов;

  - Динамическое зондирование;

  - Испытание грунтов прессиометром;

  - Лабораторные работы: полный комплекс физ-мех. свойств грунтов;

  - Лабораторные работы: коррозионная активность грунтов к бетону, оболочкам кабеля и стали; химический анализ воды, трехосное сжатие глинистых грунтов;

  - Камеральная обработка лабораторных работ;

  - Составление технического отчета.

- Инженерные обследования конструкций зданий:

7.1  Обмерные чертежи конструкций здания: Вычерчивание масштабных чертежей с указанием размеров, по обмерным эскизам. Планы неповторяющихся этажей;

7.2  Разработка проекта продольного разреза с деталировкой конструкций;

7.3  Составление листов "общие данные".

Этап 2 «Подготовка Проекта реставрации »

2.1  Архитектурные решения.

2.2  Конструктивные решения.

2.3  Проект организации реставрационных работ.

2.4  Раздел по обеспечению сохранности.

2.5  Государственная Историко-культурная экспертиза.

Этап 3  « Подготовка Рабочей документации»

3.1 Архитектурные решения.

3.2  Конструктивные чертежи.

При производстве работ на объекте необходимо строго учитывать охранные обязательства и требования к сохранению памятника, утвержденные Приказом Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 02.12.2022 № 132, а также проектные ограничения и характеристики, закрепленные Приказом Инспекции Тульской области от 10.03.2022 № 29 „Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения „Жилой дом", нач. XIX в. (г. Белев, ул. Советская, д. 45, лит. А)" Перед началом работ подрядчику необходимо получить в Департаменте Культурного Наследия разрешение на научно-исследовательские работы.  Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней перед началом разработки проектной документации составляет и согласовывает с Заказчиком Задание на проектирование, которое будет являться основанием для разработки разделов проектной документации и направления на проверку в государственную экспертизу определения сметной стоимости. Задание на проектирование разрабатывается на основании настоящего Технического задания.  Подрядчик обязан разработать проектную документацию и получить положительное заключение Государственной экспертизы определения сметной стоимости. Внесение изменений в проектную документацию проводить в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (ред. от 06.05.2023) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и договором с экспертной организацией.  Результатом выполнения работ является переданная Заказчику проектная документация, в т.ч. научно-проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, разработанная в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования", постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 06.05.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация и рабочая документация передаются Подрядчиком Заказчику в электронной форме, направляются в формате DWG либо совместимом с ним. Электронная версия документации передается Заказчику на флэш-накопителе USB. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю. В корневом каталоге флэш-накопителя USB должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание флэш-накопителя USB должно соответствовать комплекту проектной документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7/10.

В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлён до 7 календарных дней) и направить Заказчику исправленную проектную документацию. Устранение замечаний в соответствии с настоящим пунктом не влечёт увеличение сроков выполнения работ, установленных разделом 4 настоящего ТЗ «Срок выполнения работ».

6.       ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к порядку и качеству выполнения работ.

6.1.1 Научно-проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

6.1.2 Состав и содержание разделов проектной документации должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.1.3 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Минкомсвязи России от 18.04.2022 № 370 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи», в проектной документации должен быть сформирован перечень мероприятий по обеспечению доступа МГН к Объекту.

6.1.4 Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы прокладки коммуникаций в процессе проектирования или проведения работ по сохранению объекта культурного наследия Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней перед началом разработки проектной документации составляет и согласовывает с Заказчиком Задание на проектирование, которое будет являться основанием для разработки разделов проектной документации и направления на проверку в государственную экспертизу определения достоверности сметной стоимости. Задание на проектирование разрабатывается на основании настоящего Технического задания.

6.1.5 Проектную документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации для выполнения строительно-монтажных работ.

6.1.6 Государственная экспертиза сметной стоимости ремонтных работ вне зависимости от характера и стоимости работ должна быть проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (ред. от 06.05.2023) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

6.1.7 Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем;

- ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

- ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88) Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

- ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения;

- ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения;

- ГОСТ 2.104-2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи;

- ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования;

- ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;

- ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения;

- ГОСТ IEC/TR 60755-2017 Межгосударственный стандарт. Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования;

- ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия;

- ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

- ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

- ГОСТ 21.608-2021 Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения;

- ГОСТ 21.607-2014 Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения;

- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

- СП 6.13130.2025 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5. Разделы 6-10);

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент;

- ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой;

- ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия;

- СП 70.13330.2012 (редакция от 11.12.2024) Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 28.13330.2017 (редакция от 8.05.2024) Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

- СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

А также иных действующих нормативных правовых актов, действующих на обязательной основе в Российской Федерации.

Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем Техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

6.1.8. При выполнении работ по проектированию раздела ЭОМ (электрооборудование) необходимо:

1.Согласовать с Заказчиком Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы и способы прокладки коммуникаций до начала работ по проектированию, а так же все возможные изменения в процессе проектирования.

2. Руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

-Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2023 № 651-ФЗ «О техническом регулировании»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в редакции от 28.12.2024;

-ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

-ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

-ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем;

-ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

-ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

-ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88) Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

-ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения;

-ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения;

-ГОСТ 2.104-2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи;

-ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования;

-ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;

-ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения;

-ГОСТ IEC/TR 60755-2017 Межгосударственный стандарт. Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования;

-ГОСТ 21.607-2014 Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения;

-ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

-ГОСТ 21.608-2021 Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения;

-СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

-СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

-СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

-СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

-СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

-РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5, Разделы 6-10 Приложения);

-ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

6.1.9. Решения по обеспечению пожарной безопасности.

При выполнении работ по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности необходимо:

1)Согласовать с Заказчиком Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы и способы прокладки коммуникаций до начала работ по проектированию, а так же все возможные изменения в процессе проектирования.

2) Руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

-ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

-ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

-ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;

-ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

-ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

-СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

-СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

-СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

-СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

-СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

-СП 10.13130 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

-СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

-Р 071-2017 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения;

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-приказ Общества от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».

- Требования к безопасности

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение нижеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Соблюдать правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требований cт.221 трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 №197-Ф3; Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 997-н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями:

-Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ

-Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

-Федеральный закон от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

-Федеральный закон от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

-СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных нормативных правовых актов РФ и города Тулы, в т.ч. Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также предписания надзорных органов. При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

- Требования к конфиденциальности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».

- Требования к сдаче-приемке работ

Приёмка работ по этапам осуществляется на основании представленных Подрядчиком по окончании выполнения работ по этапу Акта приёмки выполненных работ, выполненного на основании разработанной сметы на разработку проектной документации в составе сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, с приложением отчётных   документов, указанных в п.6.5 ТЗ по соответствующему этапу.

Проектная документация передаётся Подрядчиком Заказчику в электронной форме, направляется в формате DWG либо совместимом с ним.

С целью приёмки выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней после окончания отчётного периода, по Этапу, а также по окончании выполнения всех работ представляет Заказчику в письменном виде уведомление о выполнении работ, Акт о приёмке выполненных работ.  Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов рассматривает представленные Подрядчиком документы и в случае наличия замечаний, возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ):

1 Этап

Отчёт (заключение) по итогам проведения комплексных научных исследований.

# - техническое заключение, текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat);

# Отчет (заключение) по итогам проведения обмерных работ в составе комплексных научных исследований.

# - техническое заключение, текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat);

2 Этап

- проектная, в т.ч. научно-проектная , текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat); сметы: xlsx (Excel), а также в исходном формате сметной программы.

- Акт Государственной историко- культурной экспертизы.

- Заключение Государственной историко- культурной экспертизы, текстовая часть: doc (Word), pdf (AdobeAcrobat).

- Копии протоколов заседаний экспертной комиссии (если имеются), текстовая часть: doc (Word), pdf (AdobeAcrobat).

- согласование Проекта в ДКН, текстовая часть: doc (Word), pdf (AdobeAcrobat).

- Копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы (если имеются), текстовая часть: doc (Word), pdf (AdobeAcrobat)

3 Этап

Определение соответствия представленной научно-проектной документации    законодательству в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

- рабочая документация, текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat); сметы: xlsx (Excel), а также в исходном формате сметной программы.

- положительное заключение Государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости, текстовая часть: doc (Word 2003), pdf (AdobeAcrobat)

- Сметная документация представляется в формате Excel и в .xml формате, подлежащем редактированию в ПК «смета.ру».

# Заказчику передаются по 4 экз.. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе согласованные в Департаменте Культурного Наследия г. Москвы и получившей положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации и по 1 экз.. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):

# - Электронная версия документации передается Заказчику на флэш-накопителе USB. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

В корневом каталоге флэш-накопителя USB должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание флэш-накопителя USB должно соответствовать комплекту проектной документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7/10.

В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлён до 7 календарных дней) и направить Заказчику исправленную проектную документацию. Устранение замечаний в соответствии с настоящим пунктом не влечёт увеличение сроков выполнения работ, установленных разделом 4 настоящего ТЗ «Срок выполнения работ».

# В день получения положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на разработанную ПД Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ по Этапу 3 с приложением оригинала положительного заключения.

# Подписанный акт приемки выполненных работ является переходом права собственности от Подрядчика к Заказчику.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 9 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик должен согласовать цветовые решения с комитетом, а также должен вести авторский надзор и предоставить отчет в Комитет.

Подрядчик должен иметь на весь период производства работ:

- лицензию выданную Министерством культуры Российской Федерации на ниже перечисленный перечень видов работ лицензионной деятельности:

а) разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, сохранению, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с п.6 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73 – ФЗ.

б) разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; в соответствии с п.6 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73 – ФЗ.

Подрядчик, согласно требованиям указанным в ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. Членство СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экспликация (копия) | 18 |
| 2 | Задание № 23р-26 от 04.05.2026 | 19 |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от (копия). | 20 |
| 4 | Охранное обязательство (копия) | 21 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экспликация (копия)

(приложена в отдельном файле)

Составил:

Ведущий специалист ОКСиЭ					                      Булгакова Д.А.

Согласовано:

Руководитель отдела ОКСиЭ				                           Сыромятников В.А.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Задание № 23р-26 от 04.05.2026

(приложено в отдельном файле)

Составил:

Ведущий специалист ОКСиЭ					                   Булгакова Д.А.

Согласовано:

Руководитель отдела ОКСиЭ			                                   Сыромятников В.А.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

(приложено в отдельном файле)

Составил:

Ведущий специалист ОКСиЭ				                                   Булгакова Д.А.

Согласовано:

Руководитель отдела ОКСиЭ				                         Сыромятников В.А.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Охранное обязательство №

(приложено в отдельном файле)

Составил:

Ведущий специалист ОКСиЭ

Булгакова Д.А.

Согласовано:

Руководитель отдела ОКСиЭ			                             Сыромятников В.А.