УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

Главный инженер

______________Д.Н. Шелопугин

«      » июля 2026

Технические требования

ОКПД2 26.70.22.120 Поставка приборов ночного видения для организации защиты от воздействия  беспилотных летательных аппаратов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.1. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	4

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.70.22.120 Поставка приборов ночного видения для организации защиты от воздействия  беспилотных летательных аппаратов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Повышения безопасности объектов Филиала от возможного воздействия, причиненного беспилотными летательными аппаратами.

# 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловизор RikaNV Surok L15 (либо эквивалент) | Тепловизионная камера высокосветосильным объективом 15 мм F/0.9, сенсором 256×192 и сменным аккумулятором формата 18650. Производитель — RikaNV; Назначение - Тепловизионная фотокамера; Сенсор - 256x192, 12μm, NETD < 25mK; Объектив — 15mm/F0.9; Увеличение - 1.0 — 2.2; Дистанция обнаружения — 750 м; Wi-Fi — Да; Видеозапись — Да; Время работы - 10 часов; Защита — IP67; Диапазон рабочих температур, °С -25 — +50; Частота обновления - 50 Гц; Поле зрения - 11.7°x8.8° ( 20.4 м x 15.4 м); Дисплей - 1024x768 AMOLED; Материал корпуса - Прочный пластик; Видеопамять - 32 Гб; Элемент питания — 18650. | шт | 5 |
| 2 | RikaNV Surok M35 LRF: Тепловизионная камера фото и видео фиксации с лазерным дальномером (либо эквивалент) | Тепловизионная камера фото и видео фиксации профессионального класса с интегрированным лазерным дальномером. Производитель — RikaNV; Назначение - Тепловизионная фотокамера; Сенсор - 384x288, 12μm, NETD < 25mK; Объектив — 35mm/F0.9; Увеличение - 3.3 - 13.2; Дистанция обнаружения - 1800 м; Wi-Fi — Да; Видеозапись — Да; Время работы - 10 часов; Габариты - 377 грамм; Диапазон рабочих температур, °С -25 — +50; Защита — IP67; Поле зрения - 7.5°x5.7° / 13.2x9.9 м; Дисплей - 1024x768 AMOLED; Материал корпуса - Прочный пластик; Видеопамять - 32 Гб; Лазерный дальномер — Да Элемент питания — 18650. | шт. | 1 |

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тепловизор RikaNV Surok L15 (либо эквивалент) | С даты заключения Договора | 15.11.2026 |
| 2 | RikaNV Surok M35 LRF: Тепловизионная камера фото и видео фиксации с лазерным дальномером (либо эквивалент) | С даты заключения Договора | 15.11.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. «Требования к продукции»

Наименование продукции: Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»:

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тепловизор RikaNV Surok L15 (либо эквивалент) | Тепловизионная камера высокосветосильным объективом 15 мм F/0.9, сенсором 256×192 и сменным аккумулятором формата 18650. Производитель — RikaNV; Назначение - Тепловизионная фотокамера; Сенсор - 256x192, 12μm, NETD < 25mK; Объектив — 15mm/F0.9; Увеличение - 1.0 — 2.2; Дистанция обнаружения - 750 м; Wi-Fi — Да; Видеозапись — Да; Время работы - 10 часов; Защита — IP67; Диапазон рабочих температур, °С -25 — +50; Частота обновления - 50 Гц; Поле зрения - 11.7°x8.8° ( 20.4 м x 15.4 м); Дисплей - 1024x768 AMOLED; Материал корпуса - Прочный пластик; Видеопамять - 32 Гб; Элемент питания — 18650. | Согласие с требованием | Не требуется | паспорт, руководство по эксплуатации |
|  | RikaNV Surok M35 LRF: Тепловизионная камера фото и видео фиксации с лазерным дальномером (либо эквивалент) | Тепловизионная камера фото и видео фиксации профессионального класса с интегрированным лазерным дальномером. Производитель — RikaNV; Назначение - Тепловизионная фотокамера; Сенсор - 384x288, 12μm, NETD < 25mK; Объектив — 35mm/F0.9; Увеличение - 3.3 - 13.2; Дистанция обнаружения - 1800 м; Wi-Fi — Да; Видеозапись — Да; Время работы - 10 часов; Габариты - 377 грамм; Диапазон рабочих температур, °С -25 — +50; Защита — IP67; Поле зрения - 7.5°x5.7° / 13.2x9.9 м; Дисплей - 1024x768 AMOLED; Материал корпуса - Прочный пластик; Видеопамять - 32 Гб; Лазерный дальномер — Да Элемент питания — 18650. | Согласие с требованием | Не требуется | паспорт, руководство по эксплуатации |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЗЕЯ, Г. ЗЕЯ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, СООР. 1 | Согласие с требованием | – | - |
|  | Требования к упаковке и доставке | Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. Поставка производится на склад Грузополучателя г.Зея, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД). | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить: -Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.; - Паспорта, руководство по эксплуатции. | Согласие с требованием | – |  |
| 5. | Иные условия | -//- | 6. | Иные условия | -//- |
| 5.1 |  | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. |  | Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам. | Согласие с требованием |  |  |

6. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

6.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств УчастникаTimes New Roman по договору.

6.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

6.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.