Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 19.20.29.160. Поставка масла турбинного марки ТП-30 для гидротурбины ст.№18 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рамках инвестиционного проекта T-1300-00205

Лот № 7-ТПиР-2026-СарГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы |
| --- | --- |
| ст. №18 | Станционный №18 |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| РФ | Российская Федерация |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.29.160 Поставка масла турбинного марки ТП-30 для гидротурбины ст.№18 для нужд филиала ПАО “РусГидро” – “Саратовская ГЭС” в рамках инвестиционного проекта T-1300-00205

#### Цель использования закупаемой продукции

Модернизация гидротурбины ст. №18.

#### Существующее положение

Гидроагрегат ст. №18 в работе, планируемый срок модернизации с 15.06.2026 по 31.07.2027.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Масло турбинное ТП-30 | кг | 40 500 | Бочка номинальным объемом 205 л и(или) 216,5 л |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло турбинное марки ТП-30 | 01.09.2026 | 15.11.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Масло турбинное марки ТП-30:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Физико-химические показатели | В соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30 |
|  | Класс чистоты | Не ниже 11 по ГОСТ 17216-2001 |
|  | Наличие протокола испытаний/паспорта | Методы испытания в соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Требования к безопасности | В соответствии с ГОСТ 9972-2020 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 413800, РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, машинный зал |
|  | Требование к упаковке | 1. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 2. Упаковка и маркировка должна быть произведена по ГОСТ 1510 и обеспечивать безопасную транспортировку и длительное хранение. 3. Упаковка – металлические бочки по ГОСТ 13950. |
| - 1 | Срок хранения в упаковке изготовителя | Не менее 12 месяцев с даты изготовления |
|  | Условия транспортирования | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. 2. Транспортирование по ГОСТ 1510. 3. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. |
|  | Иные требования | 1.Поставщик своими силами осуществляет поставку Продукции по адресу, указанному в п. 3.1, на склад Покупателя. 2.Стоимость продукции должна включать все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного товара, но не менее 36 месяцев и исчисляться со дня подписания соответствующих товарных накладных унифицированной формы ТОРГ |
|  | Дата изготовления | Поставляемый Товар должен быть новым товаром (дата изготовления не позднее 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12), который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документация при поставке | - Заверенные копии паспорта безопасности химической продукции, определяющие технические требования к качеству масла; - Заверенные копии декларации о соответствии (согласно ТР ТС 030/2012) - Паспорт на каждую выпущенную партию (указывается на бочках). - Товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учёта товарно-материальных ценностей и расчётов за их перевозки). - Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12. - Оригинал счета. |
|  | Применение национального режима | Национальный режим предоставляется |