Техническое задание на выполнение работ

ОКПД 2 71.20.19 Экспертиза промышленной безопасности

рабочей документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные»

филиала ПЭС «Уренгой»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

Наименование закупаемой продукции	4

Цель выполнения работ	4

Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).	11

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | - Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | - Технические требования |
| ТУ | - Технические условия |
| СМР | - Строительно-монтажные работы |
| ПНР | - Пуско-наладочные работы |
| НК | - Неразрушающий контроль |
| ЭПБ | - Экспертиза промышленной безопасности |
| ОПО | - Опасный производственный объект |
| КНР | - Котел наружного размещения |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 71.20.19 Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные» - опасного производственного объекта II класс опасности, рег. № А59-61078-0002 «Сеть газопотребления», электростанции Филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».

Цель выполнения работ

Предметом экспертизы промышленной безопасности является:

- Оценка соответствия Рабочей документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные» филиала ПЭС «Уренгой» требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности.

- Получение заключения экспертизы промышленной безопасности и внесение заключения экспертизы промышленной безопасности документации в реестр заключений.

Существующее положение

Данная работа выполняется в соответствии с Приказом № 7 от 16.02.2026 года, в рамках реализации проекта P_514-365 «Модернизация системы отопления филиала ПЭС «Уренгой» с использованием газовой котельной мощностью 1,8 МВт».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» | 629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой. Промысловая 16 | 1. Подводящий газопровод 2. Шкафной узел учета расхода газа | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Наличие действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзор.

Иные требования и сведения общего характера

Полный комплект документов должен быть передан Заказчику в оригинале (2 экземпляра) и электронном виде в формате pdf.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности Рабочей документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные» филиала ПЭС «Уренгой». | шт | 1 |
|  | Получение заключения экспертизы промышленной безопасности и информации из реестра заключений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | шт | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности РД 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные»филиала ПЭС «Уренгой» | С даты заключения договора и направления Заказчиком Рабочей документации | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения договора Сторонами и согласования Заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности |
|  | Получение заключения экспертизы промышленной безопасности и информации из реестра заключений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | С даты согласования Заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности | 20 (двадцать) рабочих дней, но не позднее 15.09.2026 г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

ОКПД 2 71.20.19  Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные» филиала ПЭС «Уренгой».

Наименование работ/этапа работ: Разработка проектной документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При проведении Работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными, отраслевыми и техническими документами (НТД): • ФНиП ПБ «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; • ФНиП ПБ «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420; • Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (актуальная редакция) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; • Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; • Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • ФНиП и ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Предоставление документации при подготовке к ЭПБ | В течении 5 дней с момента заключения договора, Подрядчик, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарный план-график проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала |
|  | Квалификация персонала подрядчика | Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз промышленной безопасности проектной документации, представить заказчику список (выполненных) договоров на аналогичные работы за последние 3 года (не менее 30) |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к результату выполненных работ | Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной экспертизы с регистрацией заключений в Ростехнадзоре. Требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - счета-фактуры на выполненные работы |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.0.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Приложения

- Рабочая документации 2512РСБ - ГСН «Газопроводные сети наружные» филиала ПЭС «Уренгой».