ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРА

ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ

(в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.1.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	7

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	15

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | техническое требование |
| --- | --- |
| ДоЗ | документация о закупке |
| ОКДП2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| P_524-ЧТ-38 | идентификационный номер инвестиционного проекта |
| АО | акционерное общество |
| МТР | материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование |
| ТУ | технические условия |
| ОСТ | отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ |
| ГОСТ | государственный стандарт, разработанный на продукцию |
| ТОРГ-12 | товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) |
| УПД | универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534) |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| СИ | створ измерений |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ (в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38).

Цель использования закупаемой продукции

Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ выполняется с целью выполнения:

- п.2 Предписания Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора от  18.07.2025 № 10-01-07/49250023733115395976/6-Э;

- п.10 Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 06.08.2021 № 00-19.02.001.-М-РСВХ-Т-2021-00913/00, выданного Федеральным агентством водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, место производства работ, оказания услуги) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ (в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38) | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (территория действующего предприятия). | Система узлов учёта сброса сточных вод на Чаунской ТЭЦ, новый инвентарный объект, в отношении которых необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация. |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Покупатель предоставляет следующие виды ресурсов:

- Электроэнергия;

- Место проживания для шефперсонала поставщика;

- Место для складирования материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- Место для производства работ.

1.4.2. Документы:

– Локальные нормативные документы, устанавливающие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима.

–   Разрешение на строительство: не требуется.

–   Проектная документация: «Организация узлов коммерческого учёта сбрасываемых сточных вод по выпускам № 1,2 для филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ» В-22-03-406-01-П и «Организация узлов коммерческого учёта сбрасываемых сточных вод на выпуске № 3 филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ» В-24-03-406-01-П.

– Контакты и должность представителей покупателя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.4.3. Информация о площадке производства работ: Место установки узлов учёта расположено по адресу: 689400, Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1.

1.4.4. Количество выпусков сточных вод: 3. Из них выпуск № 1 и выпуск № 2 оснащены нефтеловушками. Сточные воды выпуска № 3 – нормативно чистые (после охлаждения котлотурбинного оборудования).

1.4.5. Забор и сброс сточных вод происходит в один природный источник – Чаунская Губа Восточно-Сибирского моря.

Иные требования и сведения общего характера.

1.5.1. Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.5.1.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.5.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.5.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.5.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.5.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Архангельск – Певек – 15 октября;

1.5.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Архангельск – Певек – 20 июля.

Требования к продукции

Требования к объёмам и срокам

Перечень к видам и объёмам поставки МТР, услуг

- Таблица 2.1. Перечень и объём оказываемых работ и услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 1 (СИ № 1) | усл. ед. | 1 |
|  | Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 1 | усл. ед. | 1 |
| 2. | Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 2 (СИ № 2) | усл. ед. | 1 |
|  | Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 2 | усл. ед. | 1 |
| 3. | Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 2 (СИ № 3) | усл. ед. | 2 |
|  | Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 1,2,3 | усл. ед. | 2 |

Таблица 2.2 Перечень и объём закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень и объём закупаемых МТР для узлов учёта сточных вод для выпусков № 1,2,3 представлены в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям | - | - |

Требования к срокам поставки МТР, оказанию услуг

- Таблица 3.1. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Услуги по п.1,2,3 Таблицы 2.1 | С момента уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ | В течение 60 календарных дней | Не позднее 31.12.2027 |

- Таблица 3.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МТР для узлов учёта выпусков № 1,2,3 | С даты, следующей за датой заключения договора. | До 31.12.2026 |

- 2.1.3. Требования к месту поставки продукции и оказания сопутствующих услуг. Таблица 3.3. Место поставки продукции и оказания услуг.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к месту поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Приобретение МТР для узлов учёта выпусков сточных вод № 1,2,3 и проведение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний. | - Базис поставки (место поставки): Чукотский а.окр., г. Певек; - Место передачи Товара: 689400, Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1; - Склад покупателя (место приемки товара): структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, адрес: 689400, Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1; - Контактные данные представителя Покупателя: Казанбаева Диана Игоревна; тел: 8 (42737) 4-20-08; e-mail: zakupki@chtes.chukotenergo.ru; - Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: zakupki@chtes.chukotenergo.ru, Казанбаева Диана Игоревна; - Реквизиты представителя Покупателя: АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru; Куратор Казанбаева Диана Игоревна; тел: 8 (42737) 4-20-08; e-mail: zakupki@chtes.chukotenergo.ru |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции Наименование работ/этапа работ (Таблица 2.1 и Таблица 2.2): ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ (в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к организации работ по при |  |  |  |  |
| 1.1 | ТМЦ для узлов учёта выпусков № 1,2,3 согласно спецификации | Согласно Спецификации (Приложение 1) | Согласие со Спецификацией | Предоставление ТМЦ Российского производства с эквивалентными характеристиками |  |
| 2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | До начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование Проект производства работ (ППР), указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, с приложением графика производства работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов), мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 2.1.2 |  | Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 2.1.3 |  | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 2.1.3 |  | Особые требования Заказчика, неучтенные заданием или возникшие в ходе строительно-монтажных работ оговариваются с Подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к оборудованию и материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ в проектной документации (Приложение № 2) и перечнем материалов (Приложение № 1) к настоящим техническим требованиям. - Материалы должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, свидетельства о поверке средств измерений, прочие обязательные документы, имеющие отношение к Материалам, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в перечне материалов (Приложение № 3 к настоящему ТТ), а также ведомости объемов работ (Приложение №2 к настоящему ТТ), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. *- эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов и проектной документации. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 4.2 | Требования к контролю качества материалов | Применяемые при монтаже материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Подрядчик обязан: - предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком МТР; - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ МТР, необходимых для выполнения Работ. - Организовать контроль качества, поступающих МТР, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - Обязательное ведение Журнала «Входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» по установленной Договором форме. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в перечне материалов, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования к Подрядчику. | Монтаж узлов учёта должен производиться в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящему ТТ). Все отклонения от ведомости объёмов работ должны быть согласованы с Заказчиком. Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года N 903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479. Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы, оборудования и материалы в объёме, определенном ведомостью поставки подрядчика. - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); - весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером и условиями работы на основании типовых отраслевых норм. Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 7. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 7.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Общие требования к результатам работ | - Достоверный учёт расхода сточных вод с контролем в онлайн режиме. - Отвечать требованиям коммерческого учёта для оплаты по произведённым услугам. - Сдать в эксплуатацию поверенное оборудование с гарантией. - Работы должны быть выполнены в соответствии в проектной документацией и ведомостью объёмов работ, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 7.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Требования к сдачи-приемки работ | Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 7.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Требования к оформлению документации | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 8.1 | При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика, требования природоохранного законодательства. | Техническими условиями, проектами производства работ, чертежами: - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 года N 1070; - О противопожарном режиме в РФ 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - CП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства; - Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"; - Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; - Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». - Техническими условиями, проектами производства работ, чертежами и другими действующими руководящими документами; - Руководством по эксплуатации устанавливаемого прибора ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 9. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 9.1 | Ответственности и гарантиям подрядчика | Гарантийный срок составляет: - на общестроительные и монтажные работы - 36 (тридцать шесть) месяцев, и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда. Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 9.2 |  | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 10. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 10.1 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Обязательства Подрядчика | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 10.2 | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Порядок привлечения субподрядчиков | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком, заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 20 % от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. Привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением Заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п. 2.4.2 договора подряда. | Согласие с требованиями | Согласие с требованиями |  |
| 11. | Требования к победителю |  |  |  |  |
| 11.1. | Требования к кадровым ресурсам Победителя: | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок | Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: - иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. | Подтверждается копию протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |

- Примечания:

- 1)	В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- 2)	Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- 2.3. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.3.1.	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

2.3.2.	Копию действующих свидетельств о поверке средств измерений (отметке в паспорте о первичной поверке) не ранее году, предшествующему подаче документов согласно ТТ.

2.3.3.	Копию Свидетельства об утверждении типа измерительных устройств согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2.3.4.	Копии утвержденных технических условий (все страницы документа), в соответствии с которыми выпускается продукция.

2.3.5.	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики; информацию о конструкции и принципе действия.

2.3.6.	Ведомость комплекта ЗИП, предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.

2.3.7.  Методики поверки средств измерений.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.

3.2.    Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1.1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В обоснование стоимости своей заявки Участник закупки дополнительно должен предоставить:

4.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

Приложения

Приложение № 3

к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта)

Фотография

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

Дата											/Подпись/

Приложение № 4

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)