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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	техническое требование 

	ДоЗ
	документация о закупке

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	P_524-ЧТ-38
	идентификационный номер инвестиционного проекта

	АО
	акционерное общество

	МТР
	материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование

	ТУ
	технические условия

	ОСТ
	отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ

	ГОСТ
	государственный стандарт, разработанный на продукцию

	ТОРГ-12
	товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132)

	УПД
	универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

	НТД
	нормативно-техническая документация 

	СИ
	створ измерений



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ (в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38).
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ выполняется с целью выполнения:
- п.2 Предписания Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора от  18.07.2025 № 10-01-07/49250023733115395976/6-Э;
- п.10 Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 06.08.2021 № 00-19.02.001.-М-РСВХ-Т-2021-00913/00, выданного Федеральным агентством водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления.

[bookmark: _Toc154755102]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, место производства работ, оказания услуги)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ
(в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38)
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (территория действующего предприятия).

	Система узлов учёта сброса сточных вод на Чаунской ТЭЦ, новый инвентарный объект, в отношении которых необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.




[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]1.4.1. Покупатель предоставляет следующие виды ресурсов:
· Электроэнергия;
· Место проживания для шефперсонала поставщика;
· [bookmark: _Hlk127797990][bookmark: _Hlk127971441]Место для складирования материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
· Место для производства работ.
1.4.2. Документы:
– Локальные нормативные документы, устанавливающие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима.
–   Разрешение на строительство: не требуется.
–   Проектная документация: «Организация узлов коммерческого учёта сбрасываемых сточных вод по выпускам № 1,2 для филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ» В-22-03-406-01-П и «Организация узлов коммерческого учёта сбрасываемых сточных вод на выпуске № 3 филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ» В-24-03-406-01-П.
– Контакты и должность представителей покупателя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.4.3. Информация о площадке производства работ: Место установки узлов учёта расположено по адресу: 689400, Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1. 
1.4.4. Количество выпусков сточных вод: 3. Из них выпуск № 1 и выпуск № 2 оснащены нефтеловушками. Сточные воды выпуска № 3 – нормативно чистые (после охлаждения котлотурбинного оборудования).
1.4.5. Забор и сброс сточных вод происходит в один природный источник – Чаунская Губа Восточно-Сибирского моря.

[bookmark: _Toc54970181]	Иные требования и сведения общего характера.
1.5.1. Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.5.1.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.5.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.5.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.5.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.5.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток-Певек – 30 сентября;
Архангельск – Певек – 15 октября;
1.5.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Певек – 20 июля;
Архангельск – Певек – 20 июля.













[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объёмам и срокам
[bookmark: _Toc75446575]Перечень к видам и объёмам поставки МТР, услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1. Перечень и объём оказываемых работ и услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 1 (СИ № 1) 
	усл. ед.
	1

	
	Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 1
	усл. ед.
	1

	2.
	Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 2 (СИ № 2)
	усл. ед.
	1

	
	Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 2
	усл. ед.
	1

	3.
	Строительно-монтажные работы узла учёта для выпуска № 2 (СИ № 3)
	усл. ед.
	2

	
	Пусконаладочные работы и приёмо-сдаточные испытания узлов учёта сточных вод выпусков № 1,2,3 
	усл. ед.
	2



Таблица 2.2 Перечень и объём закупаемых МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень и объём закупаемых МТР для узлов учёта сточных вод для выпусков № 1,2,3 представлены в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям
	-
	-



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки МТР, оказанию услуг
Таблица 3.1. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Услуги по п.1,2,3 Таблицы 2.1
	С момента уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ
	В течение 60 календарных дней
	Не позднее 31.12.2027



[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	МТР для узлов учёта выпусков № 1,2,3
	С даты, следующей за датой заключения договора.
	До 31.12.2026


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc50125131]
	
       2.1.3. Требования к месту поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 3.3. Место поставки продукции и оказания услуг.


	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к месту поставки

	1
	2
	3

	1.
	Приобретение МТР для узлов учёта выпусков сточных вод № 1,2,3 и проведение  строительно-монтажных, пусконаладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний.
	· Базис поставки (место поставки): Чукотский а.окр., г. Певек;
·  Место передачи Товара: 689400, Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1;
· Склад покупателя (место приемки товара): структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, адрес: 689400,  Чукотский а.окр., м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1;
-    Контактные данные представителя Покупателя: Казанбаева Диана Игоревна; тел:  8 (42737) 4-20-08; e-mail: zakupki@chtes.chukotenergo.ru;
 -      Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: zakupki@chtes.chukotenergo.ru, Казанбаева Диана Игоревна; 
· Реквизиты представителя Покупателя: АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru; 
Куратор Казанбаева Диана Игоревна; тел:  8 (42737) 4-20-08; e-mail:
zakupki@chtes.chukotenergo.ru
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 4. Требования к качеству продукции Наименование работ/этапа работ (Таблица 2.1 и Таблица 2.2): ОКПД2 43.99.90. Модернизация узлов учёта сточных вод Чаунской ТЭЦ (в рамках выполнения инвестиционного проекта P_524-ЧТ-38)
	[bookmark: _Hlk193803827]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к организации работ по при
	
	
	
	

	1.1
	ТМЦ для узлов учёта выпусков № 1,2,3 согласно спецификации
	Согласно Спецификации (Приложение 1)
	Согласие со Спецификацией 
	Предоставление ТМЦ Российского производства с эквивалентными характеристиками  
	

	2.
	Требования к организации работ
	
	
	

	2.1
	Требования к организации процесса выполнения работ
	
	
	

	2.1.1
	
	До начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование Проект производства работ (ППР), указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, с приложением графика производства работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов), мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	2.1.2
	
	Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	2.1.3
	
	Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	2.1.3
	
	Особые требования Заказчика, неучтенные заданием или возникшие в ходе строительно-монтажных работ оговариваются с Подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	

	3.1.
	Требования к оборудованию и материалам
	Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ в проектной документации (Приложение № 2) и перечнем материалов (Приложение № 1) к настоящим техническим требованиям.
- Материалы должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, свидетельства о поверке средств измерений, прочие обязательные документы, имеющие отношение к Материалам, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
- При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Материалы должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
- Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
- Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком.
- В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в перечне материалов (Приложение № 3 к настоящему ТТ), а также ведомости объемов работ (Приложение №2 к настоящему ТТ), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению  соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.
*- эквивалентная  продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов и проектной документации.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	
	

	4.1
	Требования к контролю качества работ
	Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	4.2
	Требования к контролю качества материалов
	Применяемые при монтаже материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации.
Подрядчик обязан:
- предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком МТР;
- Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ МТР, необходимых для выполнения Работ.
- Организовать контроль качества, поступающих МТР, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.
- Обязательное ведение Журнала «Входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» по установленной Договором форме.
В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в перечне материалов, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.
	Согласие с требованиями
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	5.
	Требования к персоналу подрядчика
	
	
	

	5.1
	Общие требования к Подрядчику.
	Монтаж узлов учёта должен производиться в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к настоящему ТТ). Все отклонения от ведомости объёмов работ должны быть согласованы с Заказчиком.
Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР:
- аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года N 903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479.
Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать:
- квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой:
- достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
Подрядчик должен:
- иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы, оборудования и материалы в объёме, определенном ведомостью поставки подрядчика.
- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда);
- весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером и условиями работы на основании типовых отраслевых норм.
Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.).
	Согласие с требованиями
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	6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	
	

	6.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
	Согласие с требованиями
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	7.
	Требования к результатам работ
	
	
	

	7.1
	Общие требования к результатам работ
	
	
	

	7.1.1
	Общие требования к результатам работ
	- Достоверный учёт расхода сточных вод с контролем в онлайн режиме. 
- Отвечать требованиям коммерческого учёта для оплаты по произведённым услугам. 
- Сдать в эксплуатацию поверенное оборудование с гарантией.
- Работы должны быть выполнены в соответствии в проектной документацией и ведомостью объёмов работ, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	7.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	
	

	7.2.1
	Требования к сдачи-приемки работ
	Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями
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	7.3
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	7.3.1
	Требования к оформлению документации
	Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями
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	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	
	

	8.1
	При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика, требования природоохранного законодательства.
	Техническими условиями, проектами производства работ, чертежами:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 года N 1070;
· О противопожарном режиме в РФ 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020);
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123;
· CП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;
· Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";
· Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
· Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
· Техническими условиями, проектами производства работ, чертежами и другими действующими руководящими документами;
· Руководством по эксплуатации устанавливаемого прибора ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора.
       В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованиями
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	9.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	
	

	9.1
	Ответственности и гарантиям подрядчика
	[bookmark: undefined]Гарантийный срок составляет:
 - на общестроительные и монтажные работы - 36 (тридцать шесть) месяцев, и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда.
Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	9.2
	
	Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	10.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	10.1
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	10.1.1
	Обязательства Подрядчика
	Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями

	Согласие с требованиями

	

	10.2
	Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ
	
	
	

	10.2.1
	Порядок привлечения субподрядчиков
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком, заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 20 % от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. Привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением Заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п. 2.4.2 договора подряда.
	Согласие с требованиями
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	11.
	Требования к победителю
	
	
	

	11.1.
	Требования к кадровым ресурсам Победителя:
	Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес  ptoeko@chtes.chukotenergo.ru дополнительные документы.
В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок
	Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»:

- иметь в наличие не менее  3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда.
	Подтверждается 
копию протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску
	



Примечания:
1)	В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2)	Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	
[bookmark: _Toc191395491]2.3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
2.3.1.	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
2.3.2.	Копию действующих свидетельств о поверке средств измерений (отметке в паспорте о первичной поверке) не ранее году, предшествующему подаче документов согласно ТТ.
2.3.3.	Копию Свидетельства об утверждении типа измерительных устройств согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2.3.4.	Копии утвержденных технических условий (все страницы документа), в соответствии с которыми выпускается продукция.
2.3.5.	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики; информацию о конструкции и принципе действия.
2.3.6.	Ведомость комплекта ЗИП, предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.
2.3.7.  Методики поверки средств измерений.
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.
3.2.    Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1.1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).


[bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В обоснование стоимости своей заявки Участник закупки дополнительно должен предоставить:
4.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».
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Приложение № 3
к Техническому требованию



Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



Дата											/Подпись/




Приложение № 4
к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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