## 3.5 Система сбора и обработки и
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Здание КПП №1, совмещенное с ВОХР | [8 empty] | Раздел 1. Здание КПП №1, совмещенное с ВОХР
Оборудование, АРМ | [9 empty] | Оборудование, АРМ
1 | 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 4 |  |  | (20*1+20*1) / 10 | 1
3 | 3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.02 |  |  | (1+1) / 100 | 1
6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
7 | 7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
8 | 8 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3 |  |  | 1+2 | 1
9 | 9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 7 |  |  | 1+2+4 | 1
12 | 12 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
13 | 13 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 16 |  |  | 6+6+4 | 1
14 | 14 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
15 | 15 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3 |  |  | 1+1+1 | 1
17 | 17 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 2 |  |  |  | 1
18 | 18 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
АРМ | [9 empty] | АРМ
19 | 19 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 9 |  |  |  | 1
21 | 21 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 5 |  |  |  | 1
22 | 22 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 13 |  |  |  | 1
23 | 23 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 5 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
24 | 24 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.07 |  |  | 7 / 100 | 1
25 | 25 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
26 | 26 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм | шт | 7 |  |  | 3+2+2 | 1
27 | 27 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
28 | 28 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 1.1 |  |  | 11 / 10 | 1
29 | 29 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
30 | 30 | Прибор или аппарат | шт | 5 |  |  |  | 1
31 | 31 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
32 | 32 | Прибор или аппарат | шт | 6 |  |  |  | 1
33 | 33 | Прибор или аппарат | шт | 5 |  |  |  | 1
34 | 34 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
35 | 35 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
36 | 36 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.9 |  |  | 90 / 100 | 1
37 | 37 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
38 | 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.9 |  |  | 90 / 100 | 1
39 | 39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
40 | 40 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
41 | 41 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.35 |  |  | 35 / 100 | 1
42 | 42 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0357 |  |  | (35*1,02) / 1000 | 1
43 | 43 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
44 | 44 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 8 | 1 разделка | 2 |  |  |  | 1
45 | 45 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм | 100 отверстий | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
46 | 46 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.00666 |  |  | 3,33/1000*2 | 1
47 | 47 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.04 |  |  | 0,01*4 | 1
Настройка и программирование оборудования в здании | [9 empty] | Настройка и программирование оборудования в здании
48 | 48 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | тракт | 10 |  |  |  | 1
49 | 49 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 4 |  |  |  | 1
50 | 50 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 10 |  |  |  | 1
Программное обеспечение | [9 empty] | Программное обеспечение
Раздел 2. Здание ПТК | [8 empty] | Раздел 2. Здание ПТК
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
51 | 51 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
52 | 52 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 4 |  |  | 1+1+1+1 | 1
53 | 53 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
54 | 54 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
55 | 55 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
56 | 56 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
57 | 57 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
58 | 58 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
59 | 59 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
60 | 60 | Прибор или аппарат | шт | 3 |  |  |  | 1
61 | 61 | Прибор или аппарат | шт | 4 |  |  |  | 1
62 | 62 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
63 | 63 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.6 |  |  | 6 / 10 | 1
64 | 64 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.6 |  |  | 6 / 10 | 1
Раздел 3. Водоприемник ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 3. Водоприемник ГЭС-3
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
65 | 65 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
66 | 66 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
67 | 67 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.3 |  |  | 3 / 10 | 1
Раздел 4. Головной узел ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 4. Головной узел ГЭС-3
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
68 | 68 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
69 | 69 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
70 | 70 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.3 |  |  | 3 / 10 | 1
Раздел 5. Станционный узел ГЭС-2 | [8 empty] | Раздел 5. Станционный узел ГЭС-2
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
71 | 71 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
72 | 72 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
73 | 73 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.4 |  |  | 4 / 10 | 1
Раздел 6. Головной узел ГЭС-2 | [8 empty] | Раздел 6. Головной узел ГЭС-2
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
74 | 74 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
75 | 75 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
76 | 76 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.3 |  |  | 3 / 10 | 1
Раздел 7. КПП№3 | [8 empty] | Раздел 7. КПП№3
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
77 | 77 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
78 | 78 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
79 | 79 | Кроссировка в шкафу | 10 шт | 0.2 |  |  | 2 / 10 | 1
Раздел 8. Работы на сооружение ВОЛС уч. Станционный узел ГЭС-3 до М1 | [8 empty] | Раздел 8. Работы на сооружение ВОЛС уч. Станционный узел ГЭС-3 до М1
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
80 | 80 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
81 | 81 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
82 | 82 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
83 | 83 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
84 | 84 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
85 | 85 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
86 | 86 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
87 | 87 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
88 | 88 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
89 | 89 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
90 | 90 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
91 | 91 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
92 | 92 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.79 |  |  | (14+21+10+12+22) / 100 | 1
93 | 93 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.52 |  |  | (34+18) / 100 | 1
94 | 94 | Серьга КС-095 | шт | -4.16 |  |  |  | 1
95 | 95 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -4.16 |  |  |  | 1
96 | 96 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.0416 |  |  |  | 1
97 | 97 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.45 |  |  | 45 / 100 | 1
98 | 98 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
99 | 99 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 7 |  |  | 5+2 | 1
100 | 100 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
101 | 101 | Конструкция сварная | т | 0.088 |  |  | 8,0/1000*11 | 1
102 | 102 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 9. Работы на сооружение ВОЛС уч. М1. до М2 | [8 empty] | Раздел 9. Работы на сооружение ВОЛС уч. М1. до М2
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
103 | 103 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
104 | 104 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.0285 |  |  | 2,85 / 100 | 1
105 | 105 | Серьга КС-095 | шт | -0.228 |  |  |  | 1
106 | 106 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -0.228 |  |  |  | 1
107 | 107 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.00228 |  |  |  | 1
108 | 108 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
109 | 109 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
110 | 110 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
111 | 111 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
112 | 112 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 10. Работы на сооружение ВОЛС уч. М2. до Водоприемник ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 10. Работы на сооружение ВОЛС уч. М2. до Водоприемник ГЭС-3
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
113 | 113 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.054 |  |  | (2,7+2,7) / 100 | 1
114 | 114 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
115 | 115 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
116 | 116 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
117 | 117 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
118 | 118 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 2 |  |  | 1+1 | 1
119 | 119 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.1 |  |  | 0,05*2 | 1
120 | 120 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
121 | 121 | Устройство оттяжек к опорам: деревянным на якоре | шт | 1 |  |  |  | 1
122 | 122 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
123 | 123 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
124 | 124 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.25 |  |  | 0,125*2 | 1
125 | 125 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 12.25 |  |  | 0,125*2*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
126 | 126 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.41 |  |  | (7+12+22) / 100 | 1
127 | 127 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
128 | 128 | Серьга КС-095 | шт | -1.6 |  |  |  | 1
129 | 129 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.016 |  |  |  | 1
130 | 130 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -1.6 |  |  |  | 1
131 | 131 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
132 | 132 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
133 | 133 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 7 |  |  | 5+2 | 1
134 | 134 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
Раздел 11. Работы на сооружение ВОЛС уч. Водоприемник ГЭС-3 до М3 | [8 empty] | Раздел 11. Работы на сооружение ВОЛС уч. Водоприемник ГЭС-3 до М3
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
135 | 135 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
136 | 136 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
137 | 137 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
138 | 138 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
139 | 139 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
140 | 140 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
141 | 141 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
142 | 142 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
143 | 143 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
144 | 144 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
145 | 145 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
146 | 146 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
147 | 147 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.42 |  |  | (8+12+22) / 100 | 1
148 | 148 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
149 | 149 | Серьга КС-095 | шт | -0.64 |  |  |  | 1
150 | 150 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.0064 |  |  |  | 1
151 | 151 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -0.64 |  |  |  | 1
152 | 152 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
153 | 153 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
154 | 154 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 4 |  |  | 3+1 | 1
155 | 155 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
156 | 156 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
157 | 157 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 12. Работы на сооружение ВОЛС уч. М3. до ГУ ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 12. Работы на сооружение ВОЛС уч. М3. до ГУ ГЭС-3
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
158 | 158 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
159 | 159 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
160 | 160 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
161 | 161 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
162 | 162 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
163 | 163 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
164 | 164 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
165 | 165 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
166 | 166 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
167 | 167 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
168 | 168 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
169 | 169 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
170 | 170 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
171 | 171 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 9.3 |  |  | 930 / 100 | 1
172 | 172 | Серьга КС-095 | шт | -74.4 |  |  |  | 1
173 | 173 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.744 |  |  |  | 1
174 | 174 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -74.4 |  |  |  | 1
175 | 175 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
176 | 176 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
177 | 177 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
178 | 178 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
Раздел 13. Работы на сооружение ВОЛС уч. М2. до М4 | [8 empty] | Раздел 13. Работы на сооружение ВОЛС уч. М2. до М4
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
179 | 179 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
180 | 180 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 19.4 |  |  | 1940 / 100 | 1
181 | 181 | Серьга КС-095 | шт | -155.2 |  |  |  | 1
182 | 182 | Анкеры тросовые | 100 шт | -1.552 |  |  |  | 1
183 | 183 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -155.2 |  |  |  | 1
184 | 184 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
185 | 185 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
186 | 186 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
187 | 187 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
188 | 188 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 14. Работы на сооружение ВОЛС уч. М4. до М5 | [8 empty] | Раздел 14. Работы на сооружение ВОЛС уч. М4. до М5
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
189 | 189 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
190 | 190 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
191 | 191 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
192 | 192 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
193 | 193 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
194 | 194 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
195 | 195 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
196 | 196 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
197 | 197 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
198 | 198 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
199 | 199 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
200 | 200 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
201 | 201 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
202 | 202 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 4.54 |  |  | 454 / 100 | 1
203 | 203 | Серьга КС-095 | шт | -36.32 |  |  |  | 1
204 | 204 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.3632 |  |  |  | 1
205 | 205 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -36.32 |  |  |  | 1
206 | 206 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
207 | 207 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
208 | 208 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
209 | 209 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
210 | 210 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 15. Работы на сооружение ВОЛС уч. М5. до Станционный узел ГЭС-2 | [8 empty] | Раздел 15. Работы на сооружение ВОЛС уч. М5. до Станционный узел ГЭС-2
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
211 | 211 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.23 |  |  | (40+41+12+22+8) / 100 | 1
212 | 212 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
213 | 213 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
214 | 214 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.53 |  |  | (8+45) / 100 | 1
215 | 215 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
216 | 216 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 5 |  |  |  | 1
217 | 217 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 16. Работы на сооружение ВОЛС уч. М4. до М6 | [8 empty] | Раздел 16. Работы на сооружение ВОЛС уч. М4. до М6
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
218 | 218 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
219 | 219 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
220 | 220 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
221 | 221 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
222 | 222 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
223 | 223 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
224 | 224 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
225 | 225 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
226 | 226 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
227 | 227 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
228 | 228 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
229 | 229 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
230 | 230 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
231 | 231 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.0332 |  |  | 3,32 / 100 | 1
232 | 232 | Серьга КС-095 | шт | -0.2656 |  |  |  | 1
233 | 233 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.002656 |  |  |  | 1
234 | 234 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -0.2656 |  |  |  | 1
235 | 235 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
236 | 236 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
237 | 237 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
238 | 238 | Конструкция сварная | т | 0.016 |  |  | 8,0/1000*(1+1) | 1
239 | 239 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
240 | 240 | Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 96), 6 круглых вводов | компл | 1 |  |  |  | 1
Раздел 17. Работы на сооружение ВОЛС уч. М6. до Головной узел ГЭС-2 | [8 empty] | Раздел 17. Работы на сооружение ВОЛС уч. М6. до Головной узел ГЭС-2
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
241 | 241 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.012 |  |  | 1,2 / 100 | 1
242 | 242 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
243 | 243 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.2 |  |  |  | 1
244 | 244 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
245 | 245 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.82 |  |  | (20+20+12+22+8) / 100 | 1
246 | 246 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
247 | 247 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
248 | 248 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
249 | 249 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
250 | 250 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.36 |  |  | (8+6+22) / 100 | 1
251 | 251 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
252 | 252 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 5 |  |  |  | 1
253 | 253 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 18. Работы на сооружение ВОЛС уч. Головной узел ГЭС-2 до М7 | [8 empty] | Раздел 18. Работы на сооружение ВОЛС уч. Головной узел ГЭС-2 до М7
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
254 | 254 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
255 | 255 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
256 | 256 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
257 | 257 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
258 | 258 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
259 | 259 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
260 | 260 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
261 | 261 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
262 | 262 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
263 | 263 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
264 | 264 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
265 | 265 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
266 | 266 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2.31 |  |  | (173+36+22) / 100 | 1
267 | 267 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
268 | 268 | Серьга КС-095 | шт | -2.4 |  |  |  | 1
269 | 269 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.024 |  |  |  | 1
270 | 270 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -2.4 |  |  |  | 1
271 | 271 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.41 |  |  | 41 / 100 | 1
272 | 272 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
273 | 273 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 6 |  |  |  | 1
274 | 274 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 11 |  |  | 10+1 | 1
275 | 275 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 11 |  |  |  | 1
276 | 276 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
277 | 277 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 19. Работы на сооружение ВОЛС уч. М7. до М8 | [8 empty] | Раздел 19. Работы на сооружение ВОЛС уч. М7. до М8
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
278 | 278 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.054 |  |  | (2,7*2) / 100 | 1
279 | 279 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 2 |  |  | 1*2 | 1
280 | 280 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.77 |  |  | 0,385*2 | 1
281 | 281 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0034 |  |  | (0,17*2) / 100 | 1
282 | 282 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.3434 |  |  | (0,0034*100) * 1,01 | 1
283 | 283 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 2 |  |  | 1*2 | 1
284 | 284 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.1 |  |  | 0,05*2 | 1
285 | 285 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0152 |  |  | (0,76*2) / 100 | 1
286 | 286 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.7 |  |  | 0,35*2 | 1
287 | 287 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 34.3 |  |  | 0,35*(50-1)*2 | 1
288 | 288 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.25 |  |  | 0,125*2 | 1
289 | 289 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 12.25 |  |  | 0,125*(50-1)*2 | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
290 | 290 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
291 | 291 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 23.4 |  |  | 2340 / 100 | 1
292 | 292 | Серьга КС-095 | шт | -187.2 |  |  |  | 1
293 | 293 | Анкеры тросовые | 100 шт | -1.872 |  |  |  | 1
294 | 294 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -187.2 |  |  |  | 1
295 | 295 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
296 | 296 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
297 | 297 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
298 | 298 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
299 | 299 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 20. Работы на сооружение ВОЛС уч. М8. до Станционной площадки ГЭС-1 | [8 empty] | Раздел 20. Работы на сооружение ВОЛС уч. М8. до Станционной площадки ГЭС-1
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
300 | 300 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.024 |  |  | 2,4 / 100 | 1
301 | 301 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
302 | 302 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.4 |  |  |  | 1
303 | 303 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
304 | 304 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.02 |  |  | (22+38+12+22+8) / 100 | 1
305 | 305 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
306 | 306 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
307 | 307 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 10 |  |  | 0,1*100 | 1
308 | 308 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
309 | 309 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3.09 |  |  | (0,03*100) * 1,03 | 1
310 | 310 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.24 |  |  | 24 / 100 | 1
311 | 311 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.61 |  |  | (42+11+8) / 100 | 1
312 | 312 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
313 | 313 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 5 |  |  |  | 1
314 | 314 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 21. Работы на сооружение ВОЛС уч. М8. до М9 | [8 empty] | Раздел 21. Работы на сооружение ВОЛС уч. М8. до М9
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
315 | 315 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
316 | 316 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.04921 |  |  | 4,921 / 100 | 1
317 | 317 | Серьга КС-095 | шт | -0.39368 |  |  |  | 1
318 | 318 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.0039368 |  |  |  | 1
319 | 319 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -0.39368 |  |  |  | 1
320 | 320 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
321 | 321 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
322 | 322 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
323 | 323 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
324 | 324 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
325 | 325 | Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 96), 6 круглых вводов | компл | 1 |  |  |  | 1
Раздел 22. Работы на сооружение ВОЛС уч. М9. до М10 | [8 empty] | Раздел 22. Работы на сооружение ВОЛС уч. М9. до М10
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
326 | 326 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.027 |  |  | 2,7 / 100 | 1
327 | 327 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | шт | 1 |  |  |  | 1
328 | 328 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 0.385 |  |  |  | 1
329 | 329 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0017 |  |  | 0,17 / 100 | 1
330 | 330 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.1717 |  |  | (0,0017*100) * 1,01 | 1
331 | 331 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 1 |  |  |  | 1
332 | 332 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.05 |  |  | 0,05*1 | 1
333 | 333 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0076 |  |  | 0,76 / 100 | 1
334 | 334 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | т. км | 0.35 |  |  | 0,35*1 | 1
335 | 335 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 17.15 |  |  | 0,35*(50-1) | 1
336 | 336 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | т. км | 0.125 |  |  | 0,125*1 | 1
337 | 337 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 6.125 |  |  | 0,125*(50-1) | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
338 | 338 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.44 |  |  | (22+22) / 100 | 1
339 | 339 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.04921 |  |  | 4,921 / 100 | 1
340 | 340 | Серьга КС-095 | шт | -0.39368 |  |  |  | 1
341 | 341 | Анкеры тросовые | 100 шт | -0.0039368 |  |  |  | 1
342 | 342 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -0.39368 |  |  |  | 1
343 | 343 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
344 | 344 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 1 |  |  |  | 1
345 | 345 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
346 | 346 | Конструкция сварная | т | 0.008 |  |  | 8,0/1000*1 | 1
347 | 347 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемым и трубками | шт | 1 |  |  |  | 1
348 | 348 | Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 96), 6 круглых вводов | компл | 1 |  |  |  | 1
Раздел 23. Работы на сооружение ВОЛС уч. М10. до КПП№1 ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 23. Работы на сооружение ВОЛС уч. М10. до КПП№1 ГЭС-3
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
349 | 349 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1224 |  |  | 12,24 / 100 | 1
350 | 350 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.51 |  |  | 51 / 100 | 1
351 | 351 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 10.2 |  |  |  | 1
352 | 352 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.102 |  |  | 10,2 / 100 | 1
353 | 353 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канал.км | 0.0158 |  |  | 3,95*4/1000 | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
354 | 354 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.47 |  |  | (10+25+20+45+5+12+22+8) / 100 | 1
355 | 355 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.11 |  |  | 11 / 100 | 1
356 | 356 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 1.14 |  |  | (28+22+50+6+8) / 100 | 1
357 | 357 | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр до 50 мм | шт | 60 |  |  |  | 1
358 | 358 | Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, размеры 150х100х56 мм | шт | 60 |  |  |  | 1
359 | 359 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
360 | 360 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 5 |  |  |  | 1
361 | 361 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 24. Работы на сооружение ВОЛС уч. КПП№1_до Станционный узел ГЭС-3 | [8 empty] | Раздел 24. Работы на сооружение ВОЛС уч. КПП№1_до Станционный узел ГЭС-3
Строительные работы | [9 empty] | Строительные работы
362 | 362 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канал.км | 0.0079 |  |  | 3,95*2/1000 | 1
Монтажные работы | [9 empty] | Монтажные работы
363 | 363 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2.29 |  |  | (10+30+85+20+45+5+12+22) / 100 | 1
364 | 364 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.44 |  |  | (11+33) / 100 | 1
365 | 365 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 1.72 |  |  | (94+22+50+6) / 100 | 1
366 | 366 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 2 |  |  |  | 1
367 | 367 | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда | шт | 5 |  |  |  | 1
368 | 368 | Знак нумерации опор ЛЭП стальной оцинкованный, размеры 120х260 мм, толщина стали 0,8 мм | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 25. Измерение, сдача объекта | [8 empty] | Раздел 25. Измерение, сдача объекта
Измерительные работы | [9 empty] | Измерительные работы
369 | 369 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
370 | 370 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8 | участок | 19 |  |  |  | 1
371 | 371 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 в 2-х направл. | измерение | 19 |  |  |  | 1
Сдача объекта, комплексное опробование систем, контрольные приемо-сдаточные испытания | [9 empty] | Сдача объекта, комплексное опробование систем, контрольные приемо-сдаточные испытания
372 | 372 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект | 1 |  |  |  | 1
Раздел 26. Оборудование | [8 empty] | Раздел 26. Оборудование
373 | 373 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3 |  |  | 2+1 | 1
Раздел 27. Изделия и материалы | [8 empty] | Раздел 27. Изделия и материалы
374 | 374 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
Арматура | [9 empty] | Арматура
Раздел 28. Оборудование г.Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д60 | [8 empty] | Раздел 28. Оборудование г.Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д60
Материалы | [9 empty] | Материалы
Раздел 29. Перевозка | [8 empty] | Раздел 29. Перевозка
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]